ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности здания ЦТП Больничный городок МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Крупская, 30а

Код ОКПД-2 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

| № п/п | Заказчик (эксплуатирующая организация) | Муниципальное унитарное предприятие Верхнесалдинского муниципального округа «Верхнесалдинские коммунальные системы» |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Экспертиза промышленной безопасности здания ЦТП Больничный городок МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы» |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Крупская, 30а |
|  | Краткая характеристика объекта экспертизы | В здании расположено насосное оборудование системы теплоснабжения. Здание построено в 1957 г. Здание отапливаемое. Освещение помещений искусственное и естественное. Здание прямоугольное в плане с размерами 30 х 12 м. Высота помещений составляет 6,3 м. Фундаменты бетонные ленточные. Стены из шлакоблоков. Толщина стен составляет 650 мм. Стены оштукатурены и окрашены. Конструкции покрытия выполнены из стальных ферм, по которым уложены стальные прогоны из прокатных швеллеров. По прогонам уложены шиферные листы Кровля с гидроизоляцией из рулонных материалов. Водосток наружный неорганизованный. |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | Срок оказания услуг Исполнителем составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней с даты подписания Договора сторонами. |
|  | Срок действия договора | Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает Стороны от выполнения гарантийных обязательств. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории Российской Федерации. При проведении экспертизы промышленной безопасности должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда. Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. В объем работ Исполнителем должны быть включены все мероприятия по подготовке объектов экспертизы к экспертизе промышленной безопасности. Работы по подготовке объектов экспертизы к неразрушающему контролю (в том числе разработка шурфов с последующим благоустройством территории), проведению неразрушающего контроля проводит Исполнитель. |
|  | Характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг) | Экспертиза проводится с целью определения соответствия объектов капитального строительства, предназначенных для осуществления технологических процессов, использования опасных веществ, хранения сырья или продукции, применения грузоподъемных механизмов, локализации и ликвидации последствий аварий (на опасном производственном объекте) уровню безопасности, установленному федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. При проведении экспертизы зданий и прочих сооружений (строений) выполняется анализ технической документации на объект и осуществляется экспертное обследование конкретного сооружения, после чего формируются обоснованные выводы о соответствии исследуемого объекта капитального строительства требованиям промышленной безопасности и возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации. |
|  | Гарантийные обязательства | Исполнитель гарантирует: - что услуги соответствуют требованиям, установленным в договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуги; - устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после оказания услуг. Срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работ (оказываемых услуг) | • Обязательное наличие действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право выполнения экспертизы промышленной безопасности (виды экспертизы ТУ (технические устройства), ЗС (здания и сооружения) на опасном производственном объекте. • Обязательное наличие экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности, имеющие стаж работы экспертов (не менее 5 лет) в соответствии с требованиями пункта 10 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». • Наличие документов, паспортов на измерительные приборы, которые будут использоваться при проведении ЭПБ. • К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ. • Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). • Исполнитель принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба. • Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
|  | Опыт работы | • Работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей опыт выполнения аналогичных работ, располагающей техническими средствами и инструментами, необходимыми для выполнения качественной работы. |
|  | Требования к квалификации персонала | • Обязательное наличие документов, подтверждающих квалификацию экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности. • Наличие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов экспертной организации в аттестационной комиссии Ростехнадзора в соответствии с требованиями, Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1009 |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | • В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика; • Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | • Соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности на объектах предприятия. • Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | • В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. • В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. • Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
|  | Требования к оформлению исполнительной документации | • 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате Word, pdf. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | • Свидетельство о регистрации ОПО в государственном реестре. • Имеющиеся предыдущие заключения экспертизы промышленной безопасности. • Технологические схемы. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям технического задания | • Лицензия на право выполнения экспертизы промышленной безопасности виды экспертизы ТУ, ЗС. (Пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). • Документы, подтверждающие стаж работы (не менее 5 лет) экспертов (пункт 10 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»). • Квалификационные удостоверения экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности (пункт 19 «Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1009). |