Техническое задание
на поставку каменного угля 

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	05.10.10.131
	Уголь
	
	
	✓



1. Объект закупки:

	Наименование продукции
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Количество 

	Уголь 
	Соответствует требованиям: ГОСТ Р 59245-2020 Классификация по размеру кусков» и/или ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам». 
Марка угля: Длиннопламенный (ДПК)
Вид: каменный 
Фракция: не менее 0 и не более 300 мм
Зольность: не более 14%.
Содержание влаги: не более 15%. 
Низшая теплота сгорания: не менее 5300 ккал/кг.
Содержание минеральных примесей, сера: не более 0,5%
Выход летучих веществ в сухом беззольном состоянии: не более 43%
	   тонн		
	           330 



2. Место поставки: Российская Федерация, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Школьная, д. 5К.

3. Срок поставки: с 01.01.2027 по 31.12.2027 года, по заявке заказчика. 
	месяц
поставки
	МУП «Тепловодстрой»

	
	адрес поставки заказчика, количество

	
	Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Школьная 5К

	 
	2027 год

	05.01
	50 тонн

	05.02
	50 тонн

	05.03
	30 тонн

	05.04
	25 тонн

	05.05
	10 тонн

	05.09
	25 тонн

	05.10
	40 тонн

	05.11
	50 тонн

	05.12
	50 тонн


3.1. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения, разгрузкой и страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.
3.2. 	В соответствии  с Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной  деятельности» с 1 сентября 2026 года все участники перевозок должны оформлять в электронном виде транспортные накладные, заявки на перевозку, экспедиторские документы. Поставка будет осуществляться исключительно с применением электронного документооборота. 	Исполнитель отвечает перед Заказчиком за своевременность оформления электронных товаросопроводительных документов, а также за полноту и достоверность всех необходимых документов, подтверждающих оказание услуг.
3.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
 4.3. Документ о качестве должен содержать:
- Наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- Наименование Продукции, её вид, марку и сорт;
- Обозначение стандарта;
- Номер партии, дату отгрузки;
- Массу нетто;
- Результаты анализа или иное подтверждение соответствия качества Продукции требованиям ТУ.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
5.1.Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.
5.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;

