Техническое задание

на поставку металлопроката
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1-3
	24.20.13.190
	Труба электросварная
	
	
	✓

	4-8
	24.20.40.000
	Отвод
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование товара


	Характеристика товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Труба электросварная  

	Соответствие требованиям ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
Материал сталь

Прямошовная -соответствие
Наружный диаметр: 76 мм,

Толщина стенки: не менее 5 мм 
Длина: не менее  12 м (мерная длина)
	пог.м
	144

	2. 
	Труба электросварная  
	Соответствие требованиям ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
Материал сталь

Прямошовная -соответствие

Наружный диаметр: 89 мм,

Толщина стенки: не менее 5 мм 

Длина: не менее  12 м (мерная длина)

	пог.м
	120

	3. 
	Труба электросварная  
	Соответствие требованиям ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
Материал сталь

Прямошовная -соответствие

Наружный диаметр: 108 мм,

Толщина стенки: не менее 5 мм 

Длина: не менее  12 м (мерная длина)
	пог.м
	120

	4. 
	Отвод 
	Соответствие требованиям ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция
Материал-сталь
бесшовный крутоизогнутый-соответствие

Угол изгиба: 90°
Наружный диаметр: 57 мм

Толщина стенки: не менее 5 мм

Тип присоединения: под приварку
	шт
	20

	5. 
	Отвод 

	Соответствие требованиям ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция
Материал-сталь

бесшовный крутоизогнутый-соответствие

Угол изгиба: 90°
Наружный диаметр: 76 мм

Толщина стенки: не менее 5 мм

Тип присоединения: под приварку
	шт
	20

	6. 
	Отвод 
	Соответствие требованиям ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция
Материал-сталь

бесшовный крутоизогнутый-соответствие

Угол изгиба: 90°
Наружный диаметр: 89 мм

Толщина стенки: не менее 5 мм

Тип присоединения: под приварку
	шт
	20

	7. 
	Отвод 
	Соответствие требованиям ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция
Материал-сталь

бесшовный крутоизогнутый-соответствие

Угол изгиба: 90°
Наружный диаметр: 108 мм

Толщина стенки: не менее 5 мм

Тип присоединения: под приварку
	шт
	30

	8. 
	Отвод 
	Соответствие требованиям ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция
Материал-сталь

бесшовный крутоизогнутый-соответствие

Угол изгиба: 90°
Наружный диаметр: 159 мм

Толщина стенки: не менее 5 мм

Тип присоединения: под приварку
	шт
	10


2. Место поставки: 303852, Россия, Орловская область, г. Ливны, пер . Железнодорожный , д. 10 а.
3. Срок поставки: в течение 14 календарных дней с даты заключения договора 
 Доставка товара, погрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

