ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

на поставку оборудования для организации «Системы охранной сигнализации периметра»

1. Место поставки товара: 628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.  Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, д. 22, корп.1.

2. Назначение:

Извещатель охранный комбинированно-совмещённый «Пунктир-А» предназначен для выявления попыток несанкционированного преодоления периметральных ограждений с локализацией места нарушения и точностью обнаружения до одной секции (участка) ограждения, формирования извещений Тревога и Неисправность с их последующей передачей в системы сбора и обработки информации (ССОИ).

3. Особые требования:

3.1. Поставляемый товар должен являться новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), ранее не находившимся в использовании у Поставщика и/или у третьих лиц, товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3.2. Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.

Не допускается подача предложений на часть объема.

3.3. Дата изготовления товара: 2026 год.

4. Сведения об объекте закупки:

| №п/п | Наименование товара | Ассортимент, технические и функциональные характеристики (ГОСТ, ТУ и т.д.) | Ед. изм. | Кол-во | Доп. условия для данного вида товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Пунктир-ДД-А-С-00» Адресный датчик-детектор ОКПД 2: 26.30.50.119 | Характеристики клапана Напряжение питания, В – 18 ÷ 36 В Максимальный ток потребления, не более, мА – 1 Защита от неправильного подключения питания – есть Вариантах исполнения - стандартное Климатическое исполнение - УХЛ 1.1 Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65 Температура окружающей среды, оС – от минус 60 до 65 | шт. | 10 |  |