## Североморск ,вг 14. Демонтаж-мо
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.2 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 51. Мурманская область | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 51. Мурманская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [23 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Североморск | [24 empty] | Североморск
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Демонтаж-монтаж котла. | [25 empty] | Демонтаж-монтаж котла.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2026 года (01.01.2000) | [23 empty] | II квартал 2026 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 3502.35 | (102,63) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 236.47 | (11,7) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 963.53 | (11,55) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1310.77 | (53,38) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 992.03 |  | чел.час.
| оборудования | 19.24 | (1,96) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 34.3 |  | чел.час.
| прочих затрат | 1220.67 | (14,63) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [27 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
Демонтаж | [28 empty] | Демонтаж
1 | ФЕРм37-01-002-08 | Демонтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 3 т | [27 empty] | Демонтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 3 т | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [28 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| 571/пр_2022_п.49_т.1_стр.8_стб.2 | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,11-1,20 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11) | [28 empty] | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,11-1,20 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 927.18; 9: 0.8325; 10: 771.88; 11: 83.44; 12: 64405.67 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 799.99; 9: 0.8325; 10: 665.99 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 113.44; 9: 0.63825; 10: 72.4; 11: 83.44; 12: 6041.06 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1298.03; 9: 0; 10: 0 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 101; 6: 0.8325; 7: 84.0825 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.6; 6: 0.63825; 7: 5.4889 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3025.2; 10: 1437.87 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 844.28; 12: 70446.73 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 776.74; 12: 64810.99 | [19 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 413.7; 12: 34518.9 | [19 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2628.31 | [21 empty] | Всего по позиции
Монтаж | [28 empty] | Монтаж
2 | ФЕРм37-01-002-08 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 3 т | [27 empty] | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 3 т | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 571/пр_2022_п.49_т.1_стр.8_стб.2 | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,11-1,20 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11) | [28 empty] | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,11-1,20 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 927.18; 9: 1.665; 10: 1543.75; 11: 83.44; 12: 128810.5 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 799.99; 9: 1.665; 10: 1331.98 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 113.44; 9: 1.2765; 10: 144.81; 11: 83.44; 12: 12082.95 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1298.03; 9: 1.11; 10: 1440.81 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 101; 6: 1.665; 7: 168.165 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.6; 6: 1.2765; 7: 10.9779 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3025.2; 10: 4316.54 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1688.56; 12: 140893.45 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1553.48; 12: 129621.97 | [19 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 827.39; 12: 69037.79 | [19 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6697.41 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 2.75; 6: 1; 7: 2.75 | [16 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Объем=4,5*3*0,2+0,5*0,5*0,2 | [33 empty] | Объем=4,5*3*0,2+0,5*0,5*0,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.5; 10: 27.84; 11: 83.44; 12: 2322.97 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.5; 10: 34.2 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.15; 10: 2.56; 11: 83.44; 12: 213.61 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 1.02 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.5; 7: 3.5063 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.15; 7: 0.22137 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 63.06 | [20 empty] | Итого по расценке
3.1 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 3.1625; 8: 185.49; 10: 586.61 | [19 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.4; 12: 2536.58 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 33.44; 12: 2790.24 | [19 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 17.83 |  | 1487.7 | [19 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 700.94 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1375; 6: 1; 7: 0.1375 | [16 empty] | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
|  | Объем=(Ф3/0,2) / 100 | [33 empty] | Объем=(Ф3/0,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.06; 9: 1.5; 10: 5.37; 11: 83.44; 12: 448.07 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.07; 9: 1.5; 10: 0.01 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.01; 9: 1.15; 10: 0; 11: 83.44 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.19; 6: 1.5; 7: 0.65794 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.13; 10: 5.38 | [20 empty] | Итого по расценке
4.1 | ФССЦ-12.1.02.10-0072 | Материал рулонный гидроизоляционный полимерный, марка "Синтегрид- ПФ" |  |  | 4: м2; 5: 110; 7: 15.125; 8: 177.45; 10: 2683.93 | [19 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный полимерный, марка "Синтегрид- ПФ"
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.37; 12: 448.07 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 5.91; 12: 492.88 | [19 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 3.15 |  | 262.79 | [19 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2698.37 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР06-02-001-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.06875; 6: 1; 7: 0.06875 | [16 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
|  | Объем=(4,5*3*0,5+0,5*0,5*0,5) / 100 | [33 empty] | Объем=(4,5*3*0,5+0,5*0,5*0,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3426.3; 9: 1.5; 10: 353.34; 11: 83.44; 12: 29482.69 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2470.51; 9: 1.5; 10: 254.77 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 339.05; 9: 1.15; 10: 26.81; 11: 83.44; 12: 2237.03 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3932.21; 10: 270.34 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 405; 6: 1.5; 7: 41.7656 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.39; 6: 1.15; 7: 2.0074 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9829.02; 10: 878.45 | [20 empty] | Итого по расценке
5.1 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 6.9781; 8: 725.69; 10: 5063.96 | [19 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
5.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.06875; 8: 7997.23; 10: 549.81 | [19 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм
|  | ФОТ |  |  | 10: 380.15; 12: 31719.72 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 387.75; 12: 32354.11 | [19 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 187.41 |  | 15637.82 | [19 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7067.38 | [21 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм12-01-008-16 | Монтаж газохода, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [16 empty] | Монтаж газохода, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм
|  | Объем=5 / 100 | [33 empty] | Объем=5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5281.38; 9: 1.5; 10: 396.1; 11: 83.44; 12: 33050.58 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10281.61; 9: 1.5; 10: 771.12 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 853.56; 9: 1.15; 10: 49.08; 11: 83.44; 12: 4095.24 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3845.59; 10: 192.28 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 549; 6: 1.5; 7: 41.175 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64.32; 6: 1.15; 7: 3.6984 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19408.58; 10: 1359.5 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 445.18; 12: 37145.82 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 400.66; 12: 33431.24 | [19 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 204.78; 12: 17087.08 | [19 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1964.94 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм12-01-008-07 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [16 empty] | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
|  | Объем=10 / 100 | [33 empty] | Объем=10 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2433.86; 9: 1.5; 10: 365.08; 11: 83.44; 12: 30462.28 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5693.27; 9: 1.5; 10: 853.99 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 485.57; 9: 1.15; 10: 55.84; 11: 83.44; 12: 4659.29 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 328.45; 10: 32.85 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 253; 6: 1.5; 7: 37.95 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.67; 6: 1.15; 7: 4.2171 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8455.58; 10: 1251.92 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 420.92; 12: 35121.57 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 378.83; 12: 31609.41 | [19 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 193.62; 12: 16155.92 | [19 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1824.37 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм12-01-008-10 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [16 empty] | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
|  | Объем=4 / 100 | [33 empty] | Объем=4 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3039.92; 9: 1.5; 10: 182.4; 11: 83.44; 12: 15219.46 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7089.9; 9: 1.5; 10: 425.39 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 610.94; 9: 1.15; 10: 28.1; 11: 83.44; 12: 2344.66 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 594.3; 10: 23.77 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 316; 6: 1.5; 7: 18.96 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.12; 6: 1.15; 7: 2.1215 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10724.12; 10: 631.56 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 210.5; 12: 17564.12 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 189.45; 12: 15807.71 | [19 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 96.83; 12: 8079.5 | [19 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 917.84 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [16 empty] | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
|  | Объем=(5,92+1,8+1,36+0,9+2,02) / 100 | [33 empty] | Объем=(5,92+1,8+1,36+0,9+2,02) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.93; 9: 1.5; 10: 58.85; 11: 83.44; 12: 4910.44 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.28; 9: 1.5; 10: 0.41 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 9: 1.15; 10: 0.07; 11: 83.44; 12: 5.84 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.57; 10: 10.63 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.9; 6: 1.5; 7: 6.642 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.15; 7: 0.00552 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 417.78; 10: 69.89 | [20 empty] | Итого по расценке
9.1 | ФССЦ-14.4.02.04-0101 | Краска масляная, для внутренних работ, готовая к применению |  |  | 4: т; 5: 0.0246; 7: 0.002952; 8: 42508.19; 10: 125.48 | [19 empty] | Краска масляная, для внутренних работ, готовая к применению
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.92; 12: 4916.28 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 58.92; 12: 4916.28 | [19 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 24.54 |  | 2047.63 | [19 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.83 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0222; 6: 1; 7: 0.0222 | [16 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=(2,5*6+1,8*4)/1000 | [33 empty] | Объем=(2,5*6+1,8*4)/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.5; 10: 115.48; 11: 83.44; 12: 9635.65 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.5; 10: 415.32 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.15; 10: 32.34; 11: 83.44; 12: 2698.45 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 140.93 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.5; 7: 10.4129 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.15; 7: 2.4029 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 671.73 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.82; 12: 12334.1 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 172.95; 12: 14430.9 | [19 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 92.98 |  | 7758.15 | [19 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 937.66 | [21 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм12-12-001-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [16 empty] | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.44; 9: 1.5; 10: 118.32; 11: 83.44; 12: 9872.62 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 69.7; 9: 1.5; 10: 209.1 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.26; 9: 1.15; 10: 19; 11: 83.44; 12: 1585.36 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.72; 10: 9.44 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.1; 6: 1.5; 7: 12.3 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.62; 6: 1.15; 7: 1.426 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 113.86; 10: 336.86 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.32; 12: 11457.98 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 123.59; 12: 10312.18 | [19 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 63.17; 12: 5270.67 | [19 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 523.62 | [21 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм12-12-001-07 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [16 empty] | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.78; 9: 1.5; 10: 92.34; 11: 83.44; 12: 7704.85 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.07; 9: 1.5; 10: 108.21 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.25; 9: 1.15; 10: 9.78; 11: 83.44; 12: 816.04 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.47; 10: 4.94 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 6: 1.5; 7: 9.6 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.15; 7: 0.736 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 69.32; 10: 205.49 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.12; 12: 8520.89 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 91.91; 12: 7668.8 | [19 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 46.98; 12: 3919.61 | [19 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 344.38 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм12-12-005-02 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [16 empty] | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.59; 9: 1.5; 10: 213.54; 11: 83.44; 12: 17817.78 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.02; 9: 1.5; 10: 24.12 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.02; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 83.44; 12: 7.51 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.42; 10: 17.68 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.7; 6: 1.5; 7: 22.2 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.03; 10: 255.34 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 213.63; 12: 17825.29 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 192.27; 12: 16042.76 | [19 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 98.27; 12: 8199.63 | [19 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 545.88 | [21 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм12-12-005-03 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [16 empty] | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.59; 9: 1.5; 10: 213.54; 11: 83.44; 12: 17817.78 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.02; 9: 1.5; 10: 24.12 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.02; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 83.44; 12: 7.51 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.91; 10: 23.64 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.7; 6: 1.5; 7: 22.2 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.52; 10: 261.3 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 213.63; 12: 17825.29 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 192.27; 12: 16042.76 | [19 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 98.27; 12: 8199.63 | [19 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 551.84 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [16 empty] | Установка манометров: с трехходовым краном
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.18; 9: 1.5; 10: 6.54; 11: 83.44; 12: 545.7 | [18 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.84; 10: 1.68 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 6: 1.5; 7: 0.66 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.02; 10: 8.22 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.54; 12: 545.7 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 7.91; 12: 660.3 | [19 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 4 |  | 333.97 | [19 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.13 | [21 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [16 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1.5; 10: 30.66; 11: 83.44; 12: 2558.27 | [18 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.31; 10: 2.62 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.5; 7: 3.09 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.53; 10: 33.28 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.66; 12: 2558.27 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 27.59; 12: 2302.44 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.1; 12: 1176.8 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.97 | [21 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [16 empty] | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
|  | Объем=2 / 100 | [33 empty] | Объем=2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 577.2; 9: 1.5; 10: 17.32; 11: 83.44; 12: 1445.18 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 382.78; 9: 1.5; 10: 11.48 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.08; 9: 1.15; 10: 0; 11: 83.44 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1909.92; 10: 38.2 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1.5; 7: 1.8 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.00023 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2869.9; 10: 67 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.32; 12: 1445.18 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 15.59; 12: 1300.66 | [19 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.97; 12: 664.78 | [19 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.56 | [21 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм11-01-001-02 | Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг | [27 empty] | Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.54; 9: 1.5; 10: 6.81; 11: 83.44; 12: 568.23 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.06; 9: 1.5; 10: 4.59 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.3; 9: 1.15; 10: 0.35; 11: 83.44; 12: 29.2 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30.28; 10: 30.28 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 6: 1.5; 7: 0.78 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.0345 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.88; 10: 41.68 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.16; 12: 597.43 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 6.44; 12: 537.69 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.29; 12: 274.82 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.41 | [21 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (ТРМ 202) | [27 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (ТРМ 202) | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.16; 9: 1.5; 10: 7.74; 11: 83.44; 12: 645.83 | [18 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.09; 10: 1.09 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 6: 1.5; 7: 0.78 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.25; 10: 8.83 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.74; 12: 645.83 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 6.97; 12: 581.25 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.56; 12: 297.08 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.36 | [21 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-02-396-01 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, длина: 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [16 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, длина: 2 м
|  | Объем=10 / 100 | [33 empty] | Объем=10 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.75; 9: 1.5; 10: 42.41; 11: 83.44; 12: 3538.69 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 277.85; 9: 1.5; 10: 41.68 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 83.79; 9: 1.15; 10: 9.64; 11: 83.44; 12: 804.36 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 187.46; 10: 18.75 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.08; 6: 1.5; 7: 4.512 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.28; 6: 1.15; 7: 0.9522 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 748.06; 10: 102.84 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.05; 12: 4343.05 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 50.49; 12: 4212.76 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.55; 12: 2214.96 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.88 | [21 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [16 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=30 / 100 | [33 empty] | Объем=30 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 9: 1.5; 10: 11.93; 11: 83.44; 12: 995.44 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.5; 10: 0.81 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 83.44; 12: 7.51 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 3.08 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 6: 1.5; 7: 1.269 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.0069 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 15.82 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.02; 12: 1002.95 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.66; 12: 972.86 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.13; 12: 511.5 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.61 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  | 10: 28151.69 | [23 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Материалы для монтажных работ | [27 empty] | Раздел 2. Материалы для монтажных работ
22 | ФССЦ-23.7.01.05-0002 | Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметр 50 мм |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 77.63 |  | 776.3 | [18 empty] | Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 776.3 | [21 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-23.7.01.05-0004 | Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметр 100 мм |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 194.93 |  | 779.72 | [18 empty] | Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 779.72 | [21 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-23.3.03.02-0186 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 377 мм, толщина стенки 12 мм |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 919.46 |  | 4597.3 | [18 empty] | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 377 мм, толщина стенки 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4597.3 | [21 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-18.1.06.10-0011 | Кран трехходовой 11б18бк, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), с контрольным фланцем для манометра, натяжной муфтовый, номинальный диаметр 15 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 17.87 |  | 35.74 | [18 empty] | Кран трехходовой 11б18бк, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), с контрольным фланцем для манометра, натяжной муфтовый, номинальный диаметр 15 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.74 | [21 empty] | Всего по позиции
26 О | ФССЦ-62.1.04.01-0002 | Датчик давления манометрический с разъемом и приемкой регистра |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 534.2 |  | 1068.4 | [18 empty] | Датчик давления манометрический с разъемом и приемкой регистра
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1068.4 | [21 empty] | Всего по позиции
27 О | ФССЦ-63.4.01.02-0001 | Манометр сигнализирующий |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 444.64 |  | 889.28 | [18 empty] | Манометр сигнализирующий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 889.28 | [21 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-18.1.09.04-0003 | Кран шаровой стальной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое, |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4606.09 |  | 9212.18 | [18 empty] | Кран шаровой стальной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое,
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9212.18 | [21 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-18.1.09.08-0052 | Кран шаровой полупроходной, диаметром: 15 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 295.26 |  | 1181.04 | [18 empty] | Кран шаровой полупроходной, диаметром: 15 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1181.04 | [21 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-18.1.09.08-0053 | Кран шаровой полупроходной, диаметром: 20 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 334.12 |  | 1336.48 | [18 empty] | Кран шаровой полупроходной, диаметром: 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1336.48 | [21 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-18.1.05.01-0086 | Клапан предохранительный, присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный без приспособления для принудительного открытия, номинальный диаметр 50 мм, |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 6256.12 |  | 12512.24 | [18 empty] | Клапан предохранительный, присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный без приспособления для принудительного открытия, номинальный диаметр 50 мм,
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12512.24 | [21 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-23.8.03.11-0024 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  | компл | 12 | 1 | 12 | 89.26 |  | 1071.12 | [18 empty] | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1071.12 | [21 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-23.8.03.11-0027 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | компл | 16 | 1 | 16 | 238.16 |  | 3810.56 | [18 empty] | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3810.56 | [21 empty] | Всего по позиции
34 | счет | Прибор температурный ТРМ 202 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8196.72 |  | 833.85 | 9.83 | 8196.72 | [16 empty] | Прибор температурный ТРМ 202
|  | Цена=10000/1,22 | [35 empty] | Цена=10000/1,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 833.85; 12: 8196.72 | [21 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-20.2.04.04-0001 | Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм, размер 2000х50х100 мм, 1-канальный |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 157.3 |  | 786.5 | [18 empty] | Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм, размер 2000х50х100 мм, 1-канальный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 786.5 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Материалы для монтажных работ |  |  | 10: 38890.71 | [23 empty] | Всего по разделу 2 Материалы для монтажных работ
Раздел 3. ПНР, РНИ | [27 empty] | Раздел 3. ПНР, РНИ
37 | ФЕРп07-04-034-01 | Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева: Котлоагрегат водогрейный или паро-водогрейный, теплопроизводительность до 180 Гкал/ч | [27 empty] | Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева: Котлоагрегат водогрейный или паро-водогрейный, теплопроизводительность до 180 Гкал/ч | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1914.74; 9: 1.35; 10: 2584.9; 11: 83.44; 12: 215684.06 | [18 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 132.6; 6: 1.35; 7: 179.01 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1914.74; 10: 2584.9 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2584.9; 12: 215684.06 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1912.83; 12: 159606.2 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 930.56; 12: 77646.26 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5428.29 | [21 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРп07-02-002-01 | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч | [27 empty] | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| ТЧ п.1,7,19 | ручная топка ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | [28 empty] | ручная топка ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
| ТЧ п.1,7,8 | Составление технического отчета ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [28 empty] | Составление технического отчета ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3787.96; 9: 0.8262; 10: 3129.61; 11: 83.44; 12: 261134.66 | [18 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 277.1; 6: 0.8262; 7: 228.94 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3787.96; 10: 3129.61 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3129.61; 12: 261134.66 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2315.91; 12: 193239.65 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1126.66; 12: 94008.48 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6572.18 | [21 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕРп07-02-002-01 | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч | [27 empty] | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| ТЧ п.1,7,19 | ручная топка ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | [28 empty] | ручная топка ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
| ТЧ п.1,7,8 | Составление технического отчета ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [28 empty] | Составление технического отчета ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| ТЧ п.1,7,20 | каждая последующая нагрузка ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | [28 empty] | каждая последующая нагрузка ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3787.96; 9: 0.33048; 10: 1251.85; 11: 83.44; 12: 104454.36 | [18 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 277.1; 6: 0.33048; 7: 91.576 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3787.96; 10: 1251.85 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1251.85; 12: 104454.36 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 926.37; 12: 77296.23 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 450.67; 12: 37603.57 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2628.89 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 ПНР, РНИ |  |  | 10: 14629.36 | [23 empty] | Всего по разделу 3 ПНР, РНИ
|  | Итоги по смете: | [36 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 64931.74; 12: 1534479.28 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11547.6; 12: 963531.76 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5177.29; 12: 97074.19 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 451.05; 12: 37635.62 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 48206.85; 12: 473873.33 | [26 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11703.31; 12: 236471.65 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 567.42; 12: 47345.52 | [26 empty] | оплата труда
| письмо №46728-ИФ/09 от 30.07.2026 Мурманская область | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 704.71; 11: 18.75; 12: 13213.31 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 61.78; 12: 5154.93 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| письмо №46728-ИФ/09 от 30.07.2026 Мурманская область | материалы |  |  | 10: 9434.39; 11: 9.83; 12: 92740.05 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 666.88; 12: 55644.71 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 329.91; 12: 27528.06 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 53381.41; 12: 1310771.47 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4013.82; 12: 334913.16 | [26 empty] | оплата труда
| письмо №46728-ИФ/09 от 30.07.2026 Мурманская область | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4472.58; 11: 18.75; 12: 83860.88 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 389.27; 12: 32480.69 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| письмо №46728-ИФ/09 от 30.07.2026 Мурманская область | материалы |  |  | 10: 38772.46; 11: 9.83; 12: 381133.28 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4017.94; 12: 335255.48 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2104.61; 12: 175608.67 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 1957.68; 12: 19243.99 | [26 empty] | Оборудование
| письмо №46728-ИФ/09 от 30.07.2026 Мурманская область | Инженерное оборудование |  |  | 10: 1957.68; 11: 9.83; 12: 19243.99 | [26 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 14629.36; 12: 1220673.47 | [26 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 14629.36; 12: 1220673.47 | [26 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6966.36; 12: 581273.08 | [26 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5155.11; 12: 430142.08 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2507.89; 12: 209258.31 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  | 10: 81671.76; 12: 2787160.58 | [27 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11998.65; 12: 1001167.38 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9839.93; 12: 821042.27 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4942.41; 12: 412395.04 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 2450.15; 12: 83614.82 | [26 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 84121.91; 12: 2870775.4 | [27 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% |  |  | 10: 18506.82; 12: 631570.59 | [26 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 102628.73; 12: 3502345.99 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 992,0342505 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 34,2968255 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 10: 8777.62; 12: 732404.08 | [29 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.6_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  | 4: %; 7: 60; 10: 8777.62 | [30 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  | 10: 5851.74; 12: 488269.39 | [29 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  | 4: %; 7: 40; 10: 5851.74 | [30 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]