Приложение № 1 к ТЗ
Перечень видов и объемов работ (услуг):
на демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,25 в котельной № 2 (99), расположенной по адресу: Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Север‌​‍‌​‌‍⁠​‍⁠​⁠​⁠⁠⁠‍⁠​‍⁠​​​​⁠﻿​‌‌‌​​‍﻿‍​﻿‍﻿﻿‌​оморск, г. Североморск, в/г 14
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Демонтаж котла КВр
	шт
	1

	2
	Монтаж водогрейного котла КВр-1,25
	шт
	1

	3
	Проведение гидравлических испытаний водогрейного котла КВр-1,25
	усл.ед.
	1

	4
	Проведение ПНР котла с выдачей отчета и составлением режимной карты
	компл
	1



[bookmark: _Hlk235708335]Перечень видов и объемов работ (услуг):
на демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,0 в котельной № 129, расположенной по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Североморск городской округ (н.п. Щукозеро), в/г 10
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Демонтаж котла КВр
	шт
	1

	2
	Монтаж водогрейного котла КВр-1,0
	шт
	1

	3
	Проведение гидравлических испытаний водогрейного котла КВр-1,0
	усл.ед.
	1

	4
	Проведение ПНР котла с выдачей отчета и составлением режимной карты
	компл
	1



Перечень видов и объемов работ (услуг):
на демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,0 в котельной № 127, расположенной по адресу: Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск, в/г 20
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Демонтаж котла КВр
	шт
	1

	2
	Монтаж водогрейного котла КВр-1,0
	шт
	1

	3
	Проведение гидравлических испытаний водогрейного котла КВр-1,0
	усл.ед.
	1

	4
	Проведение ПНР котла с выдачей отчета и составлением режимной карты
	компл
	1


Главный инженер                                                                          К.В. Метелица
