СОГЛАСОВАНО:									                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:

____________________	К.В. Метелица   						                                                 _________________ А.Ю. Илюхин

«____» _‌​‍‌​‌‍⁠​‍⁠​⁠​⁠⁠⁠‍⁠​‍⁠​​​​⁠﻿​‌‌‌​​‍﻿‍​﻿‍﻿﻿‌​______________ 2026 г.							                                                      «____» _______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию водогрейных котлов типа КВр (3 шт.) для нужд ООО «ИТЭ»

г. Челябинск

2026 г.

| № п/п | Условия | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения |  |
| 1.1. | Наименование Покупателя | Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная теплоэнергетика» (ООО "ИТЭ") |
| 1.2. | Местонахождение Покупателя | 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, оф.523 |
| 1.3 | ОКПД 2 | 43.22.12.110 Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов) |
| 1.4. | Наименование закупки | - Демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,25 в котельной № 2 (99), расположенной по адресу: Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, в/г 14 для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 г. - Демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,0 в котельной № 129, расположенной по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Североморск городской округ (н.п. Щукозеро), в/г 10 для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 г. - Демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,0 в котельной № 127, расположенной по адресу: Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск, в/г 20 для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 г. |
| 1.5. | Обоснование необходимости | Обеспечение успешного прохождения отопительного периода 2026-2027 гг. в котельных №№ 2 (99), 129, 661 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл. |
| 2. | Требования к закупке |  |
| 2.1. | Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг) Технические требования к работам | 1. Выполнение работ в соответствии с Перечень видов и объемов работ (Приложение №№ 1, 2, 3 к настоящему Техническому заданию). 2. Место проведения работ по адресам: в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл. Выполнить работы демонтажу/монтажу и вводу в эксплуатацию водогрейных котлов в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл. (котлы передаются комплектом в монтаж по акту приема-передачи) и подключение их к действующим инженерным сетям. Работы выполняются этапами: 1 этап - демонтаж изношенного оборудования 2 этап - строительные, монтажные, пусконаладочные и иные работы связанные с объектом работы в соответствии с нормативной документацией, документацией на устанавливаемое оборудование (водогрейные котлы в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл., котлы передаются комплектом в монтаж по акту приема-передачи). Все материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по демонтажу, монтажу, подключению к действующим сетям, пуско-наладочным работам и испытаниям поставляются исполнителем и выполняются собственными средствами и за счет исполнителя за исключением комплекта водогрейных котлов в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл. (водогрейные котлы в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл., котлы передаются комплектом в монтаж по акту приема-передачи). При производстве строительно-монтажных работ предусмотреть 100% контроль качества сварных швов неразрушающими методами контроля, гидравлические испытания в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 25.03.14г. №116 (далее – ФНП) и РД 153-34.1-003-2001 Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с). При производстве работ исполнитель обязан соблюдать требования нормативных документов. После завершения работ демонтированное оборудование подлежат возврату заказчику на его склад по адресу: Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Корабельная 1, в/г № 18 - металлолом, иные годные отходы, полученные при демонтаже и/или разборке Объекта; Исполнитель должен предоставить расчет стоимости строительно-монтажных/проектных работ с обоснованием каждой статьи. |
| 2.2. | Срок работ | в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения допуска Исполнителя на территорию ЗАТО (Срок оформления допуска на объекты ЗАТО составляет от 30 до 60 календарных дней) и с графиком поставки товара, согласованным с Исполнителем. Водогрейные котлы в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл., котлы передаются комплектом в монтаж по акту приема-передачи. Поставка необходимых инструментов, механизмов, расходных материалов и оборудования необходимых для демонтажа и монтажа оборудования осуществляется транспортом и силами подрядчика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ. |
| 2.3. | Документация | -Паспорта, сертификаты соответствия требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ, инструкции по эксплуатации и хранению и др. техническая документация на оборудование, инструменты, механизмы, расходные материалы необходимые для демонтажа и монтажа котла, программа пуско-наладочных работ, исполнительная документация, отчет о пусконаладочных работах, режимная карта котла. |
| 2.4. | Условия окончания поставки комплектующих и оборудования | - |
| 2.5. | Входной контроль поставки комплектующих и оборудования | - |
| 3. | Требования к Поставщику |  |
| 3.1. | Требования к Поставщику | 1. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные меры, предусмотренные подпунктом а) пунктом 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. 2. Участник закупки должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков. 3. Опыт выполнения аналогичных работ, наличие сертификатов, свидетельств, прочее. |
| 3.2. | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования). | Используемые инструменты, механизмы и оборудование должны быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования). Замена котла, пуско-наладочные работы, составление режимной карты должны производится в соответствии с требованиями и рекомендациями Завода-изготовителя котла, в соответствии с инструкциями по ремонту и программой пуско-наладочных работ. |
| 3.3. | Требования к Поставщику: опыт выполнения ремонтов и пуско-наладки аналогичных котлов, наличие сертификатов, свидетельств, прочее | Требуется |
| 4. | Гарантийные обязательства |  |
| 4.1. | Гарантийный срок, условия действия гарантии, ответственность, порядок предоставления претензий | Поставщик устанавливает гарантийный срок и гарантирует сохранение эксплуатационных свойств котлов в течение всего гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации/условий эксплуатации котла. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты подписания итогового акта выполненных работ. |
| 5. Критерии отбора и оценки заявок участников закупочной процедуры |  |  |
| 5.1. | Отборочные и оценочные критерии | Не предусмотрены |

Приложение № 1:

Перечень видов и объемов работ на демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,25 в котельной № 2 (99), расположенной по адресу: Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, в/г 14.

Перечень видов и объемов работ на демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,0 в котельной № 129, расположенной по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Североморск городской округ (н.п. Щукозеро), в/г 10.

Перечень видов и объемов работ на демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,0 в котельной № 127, расположенной по адресу: Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск, в/г 20азработал инженер ПТО ООО «ИТЭ» ___________________________ С

Исполнитель:    _____________________/_________________/

«___»_______________20___г.

Согласование (бухгалтерия): _________________________/_____________________/

«___»____________________20___г.