## ЛС02-01-01 Система экстренного
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 27. Хабаровский край | [10 empty] | 27. Хабаровский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Хабаровский край (1 зона) | [10 empty] | Хабаровский край (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Хабаровский край (1 зона)
Модульный спортивный зал, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 83 | [29 empty] | Модульный спортивный зал, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 83
(наименование стройки)
Модульный спортивный зал, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 83 | [30 empty] | Модульный спортивный зал, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 83
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Система экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта | [31 empty] | Система экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [30 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 957.72 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1.41 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 125.47 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 392.72 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.75 | тыс.руб.
| оборудования |  | 563.59 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 195.43 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.99 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [33 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
Оборудование | [34 empty] | Оборудование
1 | ГЭСНм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | [33 empty] | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | bar: 4 to 7
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.8; 7: 4.8; 10: 696.4; 12: 3342.72 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.003 |  | 0.003 | 284.15 | 1.76 | 500.1 |  | 1.5 | [22 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 0.0832; 10: 6.28; 12: 0.52 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 978.09 | 1.25 | 1222.61 |  | 48.9 | [22 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 899.56 | 1.47 | 1322.35 |  | 39.67 | [22 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3433.31 | [23 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 66.85 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3342.72 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3008.45 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1537.65 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8046.26; 12: 8046.26 | [26 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_61.2.04.00_27_2723133221_12.08.2025_01_1.1 КА п.1.1 | Блок оповещения Тромбон IP-МО8 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 150675.84 |  | 150675.84 | [21 empty] | Блок оповещения Тромбон IP-МО8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 150675.84 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-04-064-01 | Громкоговоритель настольный | [33 empty] | Громкоговоритель настольный | bar: 4 to 7
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 7: 3; 10: 591.94; 12: 1775.82 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 2.11 |  | 2.11 | 2.27 | 1.79 | 4.06 |  | 8.57 | [22 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.016 |  | 0.016 | 373.74 | 2.02 | 754.95 |  | 12.08 | [22 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 931.11 | 1.47 | 1368.73 |  | 13.69 | [22 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 157.44 | 1.41 | 221.99 |  | 4.44 | [22 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.04; 7: 0.04 | [27 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1814.6 | [23 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 35.52 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1775.82 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 1687.03 | [25 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 941.18 | [25 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4478.33; 12: 4478.33 | [26 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_61.2.04.00_27_2723133221_12.08.2025_01_2.1 КА п.2.1 | Пульт звукового вещания Тромбон IP-ПЗВ |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 70641.82 |  | 70641.82 | [21 empty] | Пульт звукового вещания Тромбон IP-ПЗВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70641.82 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | [33 empty] | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | bar: 4 to 7
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.4; 7: 12.4; 10: 766.04; 12: 9498.9 | [22 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5; 10: 2044.52; 12: 1022.26 | [22 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5; 10: 766.04; 12: 383.02 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  | кг | 0.0024 |  | 0.0024 | 596.81 | 1.76 | 1050.39 |  | 2.52 | [22 empty] | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 284.15 | 1.76 | 500.1 |  | 5 | [22 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 2.11 |  | 2.11 | 2.27 | 1.79 | 4.06 |  | 8.57 | [22 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.08 | 174.93 | 1.38 | 241.4 |  | 19.31 | [22 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 978.09 | 1.25 | 1222.61 |  | 48.9 | [22 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 899.56 | 1.47 | 1322.35 |  | 13.22 | [22 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 47961.85 | 1.98 | 94964.46 |  | 1.9 | [22 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 157.44 | 1.41 | 221.99 |  | 4.44 | [22 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 232.2 | 1.53 | 355.27 |  | 10.66 | [22 empty] | Скрепы фигурные СкФ-10
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 189.97 | 1.79 | 340.05 |  | 3.4 | [22 empty] | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.003; 7: 0.003 | [27 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11022.1 | [23 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 189.98 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9881.92 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 8893.73 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 4545.68 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24651.49; 12: 24651.49 | [26 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_61.2.04.12_27_2723133221_12.08.2025_01_3.1 КА п.3.1 | Усилитель мощности Тромбон IP-УМ240 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 117462 |  | 117462 | [21 empty] | Усилитель мощности Тромбон IP-УМ240
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 117462 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи | [33 empty] | Коммутатор служебной связи | bar: 4 to 7
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.2; 7: 6.2; 10: 666.56; 12: 4132.67 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.25; 7: 0.25; 10: 2044.52; 12: 511.13 | [22 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.25; 10: 766.04; 12: 191.51 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0011 |  | 0.0011 | 99190.96 | 1.25 | 123988.7 |  | 136.39 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.003 |  | 0.003 | 899.56 | 1.47 | 1322.35 |  | 3.97 | [22 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 21.2.03.09-0101 | Провод силовой АПРН 1х35-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0007 |  | 0.0007 | 52187.89 | 1.7 | 88719.41 |  | 62.1 | [22 empty] | Провод силовой АПРН 1х35-660
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5037.77 | [23 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 82.65 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4324.18 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3891.76 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1989.12 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11001.3; 12: 11001.3 | [26 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_61.1.03.03_27_2723133221_12.08.2025_01_4.1 КА п.4.1 | Коммутатор Тромбон IP-K8-АКБ |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 104209.86 |  | 104209.86 | [21 empty] | Коммутатор Тромбон IP-K8-АКБ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 104209.86 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм10-10-007-03 | Монтаж блока вызова |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Монтаж блока вызова
|  | Объем=1 / 10 | [41 empty] | Объем=1 / 10
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.35; 7: 0.235; 10: 542.2; 12: 127.42 | [22 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.04; 7: 0.704; 10: 766.04; 12: 539.29 | [22 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.73; 7: 0.473; 10: 895.37; 12: 423.51 | [22 empty] | Рабочий 6 разряда
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001; 10: 789.19; 12: 0.79 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001; 10: 666.56; 12: 0.67 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.53; 7: 0.053; 10: 6.28; 12: 0.33 | [22 empty] | Электроэнергия
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1092.01 | [23 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 21.8 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1090.89 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 981.8 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 501.81 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25974.2; 12: 2597.42 | [26 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_61.2.04.00_27_2723133221_12.08.2025_01_5.1 КА п.5.1 | Вызывная панель Тромбон IP-ВП исполнение Н |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 40016.17 |  | 40016.17 | [21 empty] | Вызывная панель Тромбон IP-ВП исполнение Н
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 40016.17 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм10-10-008-03 | Установка батареи аккумуляторной для автоматических раздвижных дверей |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [21 empty] | Установка батареи аккумуляторной для автоматических раздвижных дверей
|  | Объем=6 / 10 | [41 empty] | Объем=6 / 10
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 0.396; 10: 621.79; 12: 246.23 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 91.05.13-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.006 | 789.17 | 1.65 | 1302.13 |  | 7.81 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.006; 10: 666.56; 12: 4 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 258.04 | [23 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 4.92 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 250.23 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 225.21 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 115.11 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1005.47; 12: 603.28 | [26 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_62.4.01.01_78_7804526950_08.08.2025_01_10.1 КА п.10.1 | Аккумуляторная батарея 12 вольт 9Ач HM-12-9 |  |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 |  |  | 2281.03 |  | 13686.18 | [21 empty] | Аккумуляторная батарея 12 вольт 9Ач HM-12-9
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13686.18 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [21 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Объем=10+9+3+4 | [41 empty] | Объем=10+9+3+4
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 52; 10: 629.25; 12: 32721 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.16 |  | 82.16 | 2.27 | 1.79 | 4.06 |  | 333.57 | [22 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.005 |  | 0.13 | 23242.13 | 1.41 | 32771.4 |  | 4260.28 | [22 empty] | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  |  |  | 100 шт | 0.011 |  | 0.286 | 260.03 | 1.76 | 457.65 |  | 130.89 | [22 empty] | Глухари
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 37445.74 | [23 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 654.42 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 32721 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 31084.95 | [25 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 17342.13 | [25 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3327.97; 12: 86527.24 | [26 empty] | Всего по позиции
14 О | ТЦ_61.2.04.06_27_2723133221_12.08.2025_01_6.1 КА п.6.1 | Громкоговоритель Глагол П-1 |  |  |  | шт. | 10 | 1 | 10 |  |  | 1375.48 |  | 13754.8 | [21 empty] | Громкоговоритель Глагол П-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13754.8 | [26 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_61.2.04.06_27_2723133221_12.08.2025_01_7.1 КА п.7.1 | Громкоговоритель Глагол П-3 |  |  |  | шт. | 9 | 1 | 9 |  |  | 1412.58 |  | 12713.22 | [21 empty] | Громкоговоритель Глагол П-3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12713.22 | [26 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_61.2.04.06_27_2723133221_12.08.2025_01_8.1 КА п.8.1 | Громкоговоритель Глагол ПН-3 |  |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 1823.29 |  | 5469.87 | [21 empty] | Громкоговоритель Глагол ПН-3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5469.87 | [26 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_61.2.04.06_27_2723133221_12.08.2025_01_9.1 КА п.9.1 | Громкоговоритель уличный Глагол ТН-10У |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 4322.08 |  | 17288.32 | [21 empty] | Громкоговоритель уличный Глагол ТН-10У
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17288.32 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм10-04-101-08 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 7: 16; 10: 629.25; 12: 10068 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.16 |  | 12.64 | 2.27 | 1.79 | 4.06 |  | 51.32 | [22 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.008 |  | 0.032 | 23242.13 | 1.41 | 32771.4 |  | 1048.68 | [22 empty] | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  |  |  | 100 шт | 0.011 |  | 0.044 | 260.03 | 1.76 | 457.65 |  | 20.14 | [22 empty] | Глухари
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11188.14 | [23 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 201.36 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10068 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 9564.6 | [25 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 5336.04 | [25 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6572.54; 12: 26290.14 | [26 empty] | Всего по позиции
19 О | ТЦ_61.2.04.06_27_2723133221_12.08.2025_01_9.1 КА п.9.1 | Громкоговоритель уличный Глагол ТН-10У |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 4322.08 |  | 17288.32 | [21 empty] | Громкоговоритель уличный Глагол ТН-10У
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17288.32 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0007; 6: 1; 7: 0.0007 | [21 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | Объем=0,07 / 100 | [41 empty] | Объем=0,07 / 100
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.3; 7: 0.03171; 10: 666.56; 12: 21.14 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.00014; 10: 1968.62; 12: 0.28 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.00014; 10: 895.37; 12: 0.13 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.00014; 10: 789.19; 12: 0.11 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.00014; 10: 666.56; 12: 0.09 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.69; 7: 0.001183; 10: 30.37; 12: 0.04 | [22 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  | маш.-ч | 0.86 |  | 0.000602 | 23.89 | 1.33 | 31.77 |  | 0.02 | [22 empty] | Станки сверлильные
| 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  |  |  | маш.-ч | 4.9 |  | 0.00343 | 26.76 | 1.24 | 33.18 |  | 0.11 | [22 empty] | Шиногибы гидравлические универсальные
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.9; 7: 0.00343; 10: 666.56; 12: 2.29 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  | м3 | 0.31 |  | 0.000217 | 253.96 | 1.59 | 403.8 |  | 0.09 | [22 empty] | Аргон газообразный, сорт I
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2.88 |  | 0.002016 | 174.93 | 1.38 | 241.4 |  | 0.49 | [22 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  |  |  | т | 0.00012 |  | 1e-07 | 195421.95 | 1.25 | 244277.44 |  | 0.02 | [22 empty] | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3
| 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0 | 530491.83 | 0.84 | 445613.14 |  | 0 | [22 empty] | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм
| 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0 | 945143.92 | 0.84 | 793920.89 |  | 0 | [22 empty] | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 1.74 |  | 0.001218 | 79.88 | 1.95 | 155.77 |  | 0.19 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 25 | [23 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 0.42 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23.65 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 22.94 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 12.06 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 86314.29; 12: 60.42 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-20.5.03.03-0012 | Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 70.56 | 1.56 | 110.07 |  | 110.07 | [21 empty] | Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 110.07 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | [33 empty] | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | bar: 4 to 7
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 7: 2.56; 10: 686.45; 12: 1757.31 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 1968.62; 12: 17.72 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 895.37; 12: 8.06 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 789.19; 12: 7.1 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 666.56; 12: 6 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0656; 7: 0.0656; 10: 6.28; 12: 0.41 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1.33 |  | 1.33 | 5.87 | 1.06 | 6.22 |  | 8.27 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.041 |  | 0.041 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  | 2.14 | [22 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 79.88 | 1.95 | 155.77 |  | 15.58 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.53 | 1445.38 |  | 144.54 | [22 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.021 |  | 0.021 | 3658.94 | 1.53 | 5598.18 |  | 117.56 | [22 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
| 20.5.04.09-0002 | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  |  | 100 шт | 0.041 |  | 0.041 | 1991.74 | 1.96 | 3903.81 |  | 160.06 | [22 empty] | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | кг | 0.124 |  | 0.124 | 196.41 | 1.79 | 351.57 |  | 43.59 | [22 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2288.34 | [23 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 35.15 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1771.37 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1718.23 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 903.4 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4945.12; 12: 4945.12 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-20.4.04.02-0021 | Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220х300х120 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 805.73 | 1.53 | 1232.77 |  | 1232.77 | [21 empty] | Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220х300х120 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1232.77 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Прибор или аппарат
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 3.09; 10: 686.45; 12: 2121.13 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.06 | 174.93 | 1.38 | 241.4 |  | 14.48 | [22 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2135.61 | [23 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 42.42 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2121.13 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2057.5 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1081.78 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1772.44; 12: 5317.31 | [26 empty] | Всего по позиции
25 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1097 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 118.49 | 1.15 | 136.26 |  | 136.26 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 136.26 | [26 empty] | Всего по позиции
26 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1099 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 112.32 | 1.15 | 129.17 |  | 129.17 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 129.17 | [26 empty] | Всего по позиции
27 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1101 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 100.65 | 1.15 | 115.75 |  | 115.75 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 115.75 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [33 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 599.4; 12: 617.38 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 789.19; 12: 7.89 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 666.56; 12: 6.67 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 631.94 | [23 empty] | Итого прямые затраты
28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 12.35 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 624.05 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 561.65 | [25 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 287.06 | [25 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1493; 12: 1493 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_20.4.03.07_78_7804526950_07.08.2025_01_11.1 КА п.11.1 | Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем БР 16-008 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 2033.21 |  | 2033.21 | [21 empty] | Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем БР 16-008
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2033.21 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
|  | Объем=1 / 100 | [41 empty] | Объем=1 / 100
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6; 7: 0.06; 10: 629.25; 12: 37.76 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.0002 |  | 2e-06 | 127406 | 1.25 | 159257.5 |  | 0.32 | [22 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.01; 7: 0.0001 | [27 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 38.08 | [23 empty] | Итого прямые затраты
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 0.76 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 37.76 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 33.98 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 17.37 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9019; 12: 90.19 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_20.2.02.02_78_7804526950_08.08.2025_01_12.1 КА п.12.1 | Заглушка сплошная 19" 10U R5PRK10B |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1352.18 |  | 1352.18 | [21 empty] | Заглушка сплошная 19" 10U R5PRK10B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1352.18 | [26 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_27.1.01.00_27_7704217370_07.08.2025_01_13.1 КА п.13.1 | Крепежный набор SNR CN-M6-16 для 19" шкафов |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1269.05 |  | 1269.05 | [21 empty] | Крепежный набор SNR CN-M6-16 для 19" шкафов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1269.05 | [26 empty] | Всего по позиции
Кабельные линии | [34 empty] | Кабельные линии
33 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.833; 6: 1; 7: 3.833 | [21 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=(391/1,02) / 100 | [41 empty] | Объем=(391/1,02) / 100
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.07666; 10: 542.2; 12: 41.57 | [22 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.75; 7: 41.2047; 10: 591.94; 12: 24390.74 | [22 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.83; 7: 18.5134; 10: 666.56; 12: 12340.29 | [22 empty] | Рабочий 4 разряда
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.03833; 10: 789.19; 12: 30.25 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.03833; 10: 666.56; 12: 25.55 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.42; 7: 16.9419; 10: 6.28; 12: 106.39 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 2.09 |  | 8.011 | 52.34 | 1.76 | 92.12 |  | 737.97 | [22 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 37672.76 | [23 empty] | Итого прямые затраты
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 735.45 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 36798.15 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 35694.21 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 18767.06 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24228.93; 12: 92869.48 | [26 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-24.3.03.05-0012 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  |  | м | 391 | 1 | 391 | 16.25 | 1.24 | 20.15 |  | 7878.65 | [21 empty] | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7878.65 | [26 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-20.2.05.02-1088 | Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 19-20 мм |  |  |  | 100 шт | 13 | 1 | 13 | 784.77 | 1.53 | 1200.7 |  | 15609.1 | [21 empty] | Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 19-20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15609.1 | [26 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [21 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=18 / 100 | [41 empty] | Объем=18 / 100
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 2.9322; 10: 659.09; 12: 1932.58 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0018 | 37.32 | 1.71 | 63.82 |  | 0.11 | [22 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0018; 10: 591.94; 12: 1.07 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 1.182; 10: 6.28; 12: 7.42 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 0.036 | 261.09 | 1.25 | 326.36 |  | 11.75 | [22 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.00018 | 99190.96 | 1.25 | 123988.7 |  | 22.32 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1975.25 | [23 empty] | Итого прямые затраты
36.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 38.65 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1933.65 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1875.64 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 986.16 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27087.22; 12: 4875.7 | [26 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-20.2.05.04-0059 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм |  |  |  | 100 м | 0.18 | 1 | 0.18 | 6178.85 | 1.96 | 12110.55 |  | 2179.9 | [21 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм
|  | Объем=18 / 100 | [41 empty] | Объем=18 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2179.9 | [26 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-20.2.05.03-1018 | Заглушки для кабель-канала, размеры 40х17 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 4601.55 | 1.96 | 9019.04 |  | 360.76 | [21 empty] | Заглушки для кабель-канала, размеры 40х17 мм
|  | Объем=4 / 100 | [41 empty] | Объем=4 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 360.76 | [26 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.8333; 6: 1; 7: 3.8333 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(391/1,02) / 100 | [41 empty] | Объем=(391/1,02) / 100
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 20.6617; 10: 651.63; 12: 13463.76 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.076667; 10: 1968.62; 12: 150.93 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.076667; 10: 895.37; 12: 68.65 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.076667; 10: 789.19; 12: 60.5 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.076667; 10: 666.56; 12: 51.1 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 51.0983 | 5.87 | 1.06 | 6.22 |  | 317.83 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.0023 | 43821.53 | 1.96 | 85890.2 |  | 197.55 | [22 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.076667 | 79.88 | 1.95 | 155.77 |  | 11.94 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.19167 | 696.63 | 1.26 | 877.75 |  | 168.24 | [22 empty] | Гильзы кабельные медные 6 мм
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.046767 | 1610.33 | 1.96 | 3156.25 |  | 147.61 | [22 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14638.11 | [23 empty] | Итого прямые затраты
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 269.28 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13583.51 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 13176 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6927.59 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9133.3; 12: 35010.98 | [26 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.35294; 6: 1; 7: 0.35294 | [21 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(36/1,02) / 100 | [41 empty] | Объем=(36/1,02) / 100
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 0.99529; 10: 651.63; 12: 648.56 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0035294; 10: 1968.62; 12: 6.95 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0035294; 10: 895.37; 12: 3.16 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0035294; 10: 789.19; 12: 2.79 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0035294; 10: 666.56; 12: 2.35 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 4.7047 | 5.87 | 1.06 | 6.22 |  | 29.26 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 0.17647 | 37.71 | 1.79 | 67.5 |  | 11.91 | [22 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.017647 | 79.88 | 1.95 | 155.77 |  | 2.75 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 707.73 | [23 empty] | Итого прямые затраты
40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 12.97 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 654.07 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 634.45 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 333.58 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4784.73; 12: 1688.73 | [26 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-21.1.04.01-1024 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  |  | 1000 м | 0.136 | 1 | 0.136 | 39044.08 | 1.36 | 53099.95 |  | 7221.59 | [21 empty] | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e
|  | Объем=136 / 1000 | [41 empty] | Объем=136 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7221.59 | [26 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-21.1.08.01-0161 Применительно для кабеля КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 мм (1,5 мм.кв.) | Кабель парной скрутки КПСЭСнг(A)-FRLS 2х2х1,0 |  |  |  | 1000 м | 0.242 | 1 | 0.242 | 89240.2 | 1.13 | 100841.43 |  | 24403.63 | [21 empty] | Кабель парной скрутки КПСЭСнг(A)-FRLS 2х2х1,0
|  | Объем=242 / 1000 | [41 empty] | Объем=242 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24403.63 | [26 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-21.1.06.10-0169 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.049 | 1 | 0.049 | 110945.05 | 1.3 | 144228.57 |  | 7067.2 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000
|  | Объем=49 / 1000 | [41 empty] | Объем=49 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7067.2 | [26 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Коробка ответвительная на стене
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 2; 10: 676.5; 12: 1353 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 1e-05 |  | 4e-05 | 99190.96 | 1.25 | 123988.7 |  | 4.96 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 5e-05 |  | 0.0002 | 4338.27 | 2.11 | 9153.75 |  | 1.83 | [22 empty] | Гипс строительный Г-3
| 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм |  |  |  | т | 1e-05 |  | 4e-05 | 87245.7 | 1.38 | 120399.07 |  | 4.82 | [22 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1364.61 | [23 empty] | Итого прямые затраты
44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 27.06 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1353 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1217.7 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 622.38 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 807.94; 12: 3231.75 | [26 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-20.5.02.06-0002 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм |  |  |  | 10 шт | 0.4 | 1 | 0.4 | 671.87 | 1.23 | 826.4 |  | 330.56 | [21 empty] | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм
|  | Объем=4 / 10 | [41 empty] | Объем=4 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 330.56 | [26 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 1.76; 10: 651.63; 12: 1146.87 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1146.87 | [23 empty] | Итого прямые затраты
46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 22.94 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1146.87 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1032.18 | [25 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 527.56 | [25 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 341.19; 12: 2729.55 | [26 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-20.1.02.15-0013 | Соединитель восьмиканальный модульный (интернет-розетка) |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 3.13 | 1.96 | 6.13 |  | 49.04 | [21 empty] | Соединитель восьмиканальный модульный (интернет-розетка)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 49.04 | [26 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНр69-01-002-04 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [21 empty] | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см
|  | Объем=6 / 100 | [41 empty] | Объем=6 / 100
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.5; 7: 0.63; 10: 591.94; 12: 372.92 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.914; 7: 0.29484; 10: 6.28; 12: 1.85 | [22 empty] | Электроэнергия
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 0.00012 | [27 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 374.77 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 372.92 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 343.09 | [25 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 164.08 | [25 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14699; 12: 881.94 | [26 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНр69-01-002-05 | Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к норме 69-01-002-04 |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [21 empty] | Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к норме 69-01-002-04
|  | Объем=6 / 100 | [41 empty] | Объем=6 / 100
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.63; 7: 0.1578; 10: 591.94; 12: 93.41 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1.2324; 7: 0.073944; 10: 6.28; 12: 0.46 | [22 empty] | Электроэнергия
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 6e-05 | [27 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 93.87 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 93.41 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 85.94 | [25 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 41.1 | [25 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3681.83; 12: 220.91 | [26 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНр69-01-002-06 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к норме 69-01-002-04 |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [21 empty] | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к норме 69-01-002-04
|  | Объем=6 / 100 | [41 empty] | Объем=6 / 100
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.68; 7: 0.2208; 10: 591.94; 12: 130.7 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1.7212; 7: 0.10327; 10: 6.28; 12: 0.65 | [22 empty] | Электроэнергия
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 0.00012 | [27 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 131.35 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 130.7 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 120.24 | [25 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 57.51 | [25 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5151.67; 12: 309.1 | [26 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСНм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  |  | 4: канал; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Герметизация канала кабельной канализации: занятого
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 7: 3.3; 10: 644.17; 12: 2125.76 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,7
| 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  | шт | 0.03077 |  | 0.18462 | 241.35 | 1.15 | 277.55 |  | 51.24 | [22 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2177 | [23 empty] | Итого прямые затраты
51.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 42.52 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2125.76 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1913.18 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 977.85 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 851.76; 12: 5110.55 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 210288.18 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 125470.44 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1826.79 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 754.32 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 82236.63 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1411.95 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 597.03 | [31 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 2.96 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 549.27 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 262.69 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 392715.95 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 124873.41 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1826.79 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 754.32 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 82233.67 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 119275.19 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 63752.57 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 563587.58 | [31 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 563206.4 | [31 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 381.18 | [31 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 126224.76 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 119824.46 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 64015.26 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 957715.48 | [32 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 4654.44 | [31 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 563206.4 | [31 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 195,4322707 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,9892322 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 210288.18 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 125470.44 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1826.79 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 754.32 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 82236.63 | [35 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1411.95 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 597.03 | [35 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 2.96 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 549.27 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 262.69 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 392715.95 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 124873.41 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1826.79 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 754.32 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 82233.67 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 119275.19 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 63752.57 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 563587.58 | [35 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 563206.4 | [35 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 381.18 | [35 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 126224.76 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 119824.46 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 64015.26 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 957715.48 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 4654.44 | [35 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 563206.4 | [35 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 195,4322707 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,9892322 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]