## Раздел ПД № 12 ЛСР ПНР Отоплени
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 66. Свердловская область | [10 empty] | 66. Свердловская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Свердловская область | [10 empty] | Свердловская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Свердловская область
Капитальный ремонт системы вентиляции здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная 8а | [31 empty] | Капитальный ремонт системы вентиляции здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная 8а
(наименование стройки)
Капитальный ремонт системы вентиляции здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная 8а | [32 empty] | Капитальный ремонт системы вентиляции здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная 8а
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01 ПНР
Пусконаладочные работы после капитального ремонта вентиляционных каналов (подпольных) и приточной шахты (подземной снаружи здания) здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная, 8а | [33 empty] | Пусконаладочные работы после капитального ремонта вентиляционных каналов (подпольных) и приточной шахты (подземной снаружи здания) здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная 8а
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [32 empty] | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 2207.33 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 844.67 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 882.6 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 1773.81 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы системы вентиляции | [35 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы системы вентиляции
1 | ГЭСНп03-01-004-01 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 |  |  |  | 4: установка; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [22 empty] | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 0.87; 10: 905.33; 12: 787.64 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 7: 2.58; 10: 714.2; 12: 1842.64 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 2.16; 10: 1081.36; 12: 2335.74 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 2.16; 10: 885.21; 12: 1912.05 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 0.87; 10: 1181.96; 12: 1028.31 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7906.38 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7906.38 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5850.72 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2846.3 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5534.47; 12: 16603.4 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  |  |  | 4: сеть; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [22 empty] | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
|  | Объем=3+15 | [39 empty] | Объем=3+15
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 7: 38.88; 10: 905.33; 12: 35199.23 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 25.92; 10: 714.2; 12: 18512.06 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 25.92; 10: 1081.36; 12: 28028.85 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 25.92; 10: 985.8; 12: 25551.94 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 12.96; 10: 1181.96; 12: 15318.2 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 122610.28 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 122610.28 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 90731.61 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 44139.7 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14304.53; 12: 257481.59 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп03-01-002-01 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [22 empty] | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8
|  | Объем=(1+1+1)+(1+1+1) | [39 empty] | Объем=(1+1+1)+(1+1+1)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 7: 2.16; 10: 905.33; 12: 1955.51 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 6.48; 10: 714.2; 12: 4628.02 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 5.4; 10: 1081.36; 12: 5839.34 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 5.4; 10: 885.21; 12: 4780.13 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 7: 2.16; 10: 1181.96; 12: 2553.03 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19756.03 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19756.03 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 14619.46 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 7112.17 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6914.61; 12: 41487.66 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп03-01-002-03 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 12 | [34 empty] | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 12 | bar: 4 to 7
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 7: 0.68; 10: 905.33; 12: 615.62 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.05; 7: 2.05; 10: 714.2; 12: 1464.11 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71; 10: 1081.36; 12: 1849.13 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71; 10: 885.21; 12: 1513.71 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 7: 0.68; 10: 1181.96; 12: 803.73 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6246.3 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6246.3 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4622.26 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2248.67 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13117.23; 12: 13117.23 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп03-01-002-04 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 16 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 16
|  | Объем=1+1 | [39 empty] | Объем=1+1
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.01; 7: 2.02; 10: 905.33; 12: 1828.77 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.02; 7: 6.04; 10: 714.2; 12: 4313.77 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 5.04; 10: 1081.36; 12: 5450.05 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 5.04; 10: 885.21; 12: 4461.46 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.01; 7: 2.02; 10: 1181.96; 12: 2387.56 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18441.61 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18441.61 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 13646.79 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 6638.98 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19363.69; 12: 38727.38 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНп03-01-002-06 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 20 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [22 empty] | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 20
|  | Объем=1+1+1+1 | [39 empty] | Объем=1+1+1+1
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.66; 7: 6.64; 10: 905.33; 12: 6011.39 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.97; 7: 19.88; 10: 714.2; 12: 14198.3 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 7: 16.56; 10: 1081.36; 12: 17907.32 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 7: 16.56; 10: 885.21; 12: 14659.08 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.66; 7: 6.64; 10: 1181.96; 12: 7848.21 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 60624.3 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 60624.3 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 44861.98 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 21824.75 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31827.76; 12: 127311.03 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНп03-01-002-08 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: более № 25 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [22 empty] | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: более № 25
|  | Объем=1+1+1+1 | [39 empty] | Объем=1+1+1+1
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.82; 7: 15.28; 10: 905.33; 12: 13833.44 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.45; 7: 45.8; 10: 714.2; 12: 32710.36 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.54; 7: 38.16; 10: 1081.36; 12: 41264.7 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.54; 7: 38.16; 10: 885.21; 12: 33779.61 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.82; 7: 15.28; 10: 1181.96; 12: 18060.35 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 139648.46 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 139648.46 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 103339.86 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 50273.45 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 73315.44; 12: 293261.77 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНп03-01-011-06 | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий |  |  |  | 4: шт; 5: 33; 6: 1; 7: 33 | [22 empty] | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий
|  | Объем=(1+2+2)+(1+4+2)+(1)+(5)+(2+4+1)+(1)+(1)+(4)+(1)+(1) | [39 empty] | Объем=(1+2+2)+(1+4+2)+(1)+(5)+(2+4+1)+(1)+(1)+(4)+(1)+(1)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 30.69; 10: 905.33; 12: 27784.58 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.62; 7: 20.46; 10: 714.2; 12: 14612.53 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.62; 7: 20.46; 10: 1081.36; 12: 22124.63 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.62; 7: 20.46; 10: 985.8; 12: 20169.47 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 10.23; 10: 1181.96; 12: 12091.45 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 96782.66 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 96782.66 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 71619.17 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 34841.76 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6158.9; 12: 203243.59 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп03-01-045-01 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадок (воздухораспределителей): до 4 |  |  |  | 4: помещение; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [22 empty] | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадок (воздухораспределителей): до 4
|  | Объем=1+1+1+1 | [39 empty] | Объем=1+1+1+1
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 7: 2.76; 10: 905.33; 12: 2498.71 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 1.84; 10: 714.2; 12: 1314.13 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 1.84; 10: 1081.36; 12: 1989.7 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 1.84; 10: 985.8; 12: 1813.87 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.23; 7: 0.92; 10: 1181.96; 12: 1087.4 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8703.81 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8703.81 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6440.82 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3133.37 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4569.5; 12: 18278 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. |  |  |  | 4: присоединение; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [22 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.35; 7: 226.8; 10: 1081.36; 12: 245252.45 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.15; 7: 97.2; 10: 885.21; 12: 86042.41 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 331294.86 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 331294.86 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 245158.2 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 119266.15 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 86964.9; 12: 695719.21 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы системы вентиляции : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы системы вентиляции :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 812014.69 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 812014.69 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 1705230.86 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 1705230.86 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 812014.69 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 600890.87 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 292325.3 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 812014.69 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 600890.87 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 292325.3 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы системы вентиляции |  |  |  | 12: 1705230.86 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы системы вентиляции
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 841,29 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 1313709.11 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 4: %; 7: 75; 12: 757133.74 | [33 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 556575.37 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 391521.75 | [32 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 4: %; 7: 25; 12: 252377.91 | [33 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 139143.84 | [33 empty] | Электротехнические устройства
Раздел 2. ПНР двигателей | [35 empty] | Раздел 2. ПНР двигателей
11 | ГЭСНп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 17; 6: 1; 7: 17 | [22 empty] | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ
|  | Объем=3+14 | [39 empty] | Объем=3+14
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 16.49; 10: 905.33; 12: 14928.89 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 7: 24.82; 10: 714.2; 12: 17726.44 | [23 empty] | Техник I категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 32655.33 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 32655.33 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 24164.94 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 11755.92 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4033.89; 12: 68576.19 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 ПНР двигателей : | [40 empty] | Итоги по разделу 2 ПНР двигателей :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 32655.33 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 32655.33 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 68576.19 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 68576.19 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 32655.33 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 24164.94 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 11755.92 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 32655.33 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 24164.94 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 11755.92 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 ПНР двигателей |  |  |  | 12: 68576.19 | [30 empty] | Всего по разделу 2 ПНР двигателей
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 41,31 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 54860.95 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 54860.95 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 13715.24 | [32 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 13715.24 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 844670.02 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 844670.02 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 1773807.05 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 1773807.05 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 844670.02 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 625055.81 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 304081.22 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 844670.02 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 625055.81 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 304081.22 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные работы и затраты согласно Приказу от 4.08.2020 № 421/пр п.179 2% |  |  |  | 12: 35476.14 | [35 empty] | Непредвиденные работы и затраты согласно Приказу от 4.08.2020 № 421/пр п.179 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 1809283.19 | [36 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 398042.3 | [35 empty] | НДС № 303-ФЗ от 3.08.2018 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2207325.49 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 882,6 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 1368570.06 | [38 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 4: %; 7: 75; 12: 757133.74 | [39 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 611436.32 | [39 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 405236.99 | [38 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 4: %; 7: 25; 12: 252377.91 | [39 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 152859.08 | [39 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | Сметчик |  |  |  | 5: (С.Д. Солодова) | [40 empty] | Сметчик | (С.Д. Солодова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (А.В. Шалимов) | [42 empty] | Гл. инженер проекта | (Д.А. Орлов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]