Техническое задание

на оказание услуг по разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для канализационно-насосных станций (КНС) для нужд ООО "ВОДОКАНАЛ" Г. МЕЛЕУЗ

ОКПД2- 74.90.13.000 — «Услуги консультативные в области окружающей среды»

| Срок оказания услуг | Не более 120 календарных дней с даты заключения договора |
| --- | --- |
| Место оказания услуг | По месту нахождения Исполнителя и на объектах Заказчика |
| Получатель санитарно-эпидемиологического заключения | Администрация МР Мелеузовский район (собственник объекта) |
| Нормативная база | Постановление Правительства РФ № 222 от 03.03.2018; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; МР 2.1.1.0358-24 (действует с 23.06.2025); ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 |
| Цель | Разработка проектов СЗЗ для последующего представления в Роспотребнадзор собственником объектов – Администрацией МР Мелеузовский район. Исполнитель обеспечивает подготовку полного комплекта документов, необходимых для подачи заявления об установлении СЗЗ в соответствии с п. 14 Правил №222, а также последующее сопровождение при утверждении в Роспотребнадзоре и внесении сведений о СЗЗ в ЕГРН |
| Предмет | Разработка проектов СЗЗ для 10 КНС по следующим адресам: - ГКНС по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, №23/1 - КНС №2 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Лазо, д. 45/3, - КНС №3 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Воровского, д.21/1, - КНС №4 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Парковая, д.27, - КНС №5 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Лесокомбинатская, д.4/1, - КНС №6 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Московская, д.134/1 - КНС №7 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Кузнечная, д.17, - КНС №8 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Южная, д.4/1, - КНС №9 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Береговая, д.26, - КНС №10 по адресу: РБ, г. Мелеуз ул. Комарова, д. 19 Примечание: все КНС находятся в зоне жилой застройки. |
| Состав и содержание оказания услуг | - Сбор и анализ исходных данных: - анализ имеющейся технической документации на КНС; - выявление источников химического, физического и биологического воздействия; - получение справок о климатической характеристике и фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. - Проведение исследований (замеры атмосферного воздуха и уровней шума на границе СЗЗ) аккредитованными лабораториями. - Разработка проектов СЗЗ в соответствии с утвержденным перечнем разделов, включая: - пояснительную записку (сведения об объекте, характеристика технологического процесса, описание оборудования); - краткую физико-географическую характеристику территории; - описание существующей градостроительной ситуации (с привязкой к застройке); - расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; - расчеты воздействия физических факторов (шум, вибрация и др.) - обоснование размера СЗЗ по совокупности факторов - картографический материал с нанесением границ СЗЗ; - программу наблюдений (исследований) уровней воздействия факторов. - Согласование проекта в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (санитарно–эпидемиологическая экспертиза). Срок экспертизы - не более 30 календарных дней. - Получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора об установлении СЗЗ Получение санитарно-эпидемиологического заключения и решения об установлении СЗЗ в территориальном управлении Роспотребнадзора. - Сопровождение при внесении сведений о границах СЗЗ в ЕГРН. |
| Требования к результату оказания услуг | - Проекты СЗЗ разрабатываются в соответствии с требованиями Постановления №222, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, МР 2.1.1.0358-24, ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999. - Проекты должны содержать обоснование размеров СЗЗ по каждому объекту с учетом класса опасности КНС согласно таблице 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. - Картографические материалы должны содержать графическое описание местоположения границ СЗЗ с координатами характерных точек в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. - Контур объекта для расчета определяется в соответствии с п.2.6, 2.7 МР 2.1.1.0358-24. - Результатом работ является: - проекты СЗЗ на каждую КНС (на бумажном носителе – 2 экз., в электронном – 1 экз.); - положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»; - полученное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора об установлении СЗЗ на имя Администрации МР Мелеузовский район. |
| Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Выписки из ЕГРН (будут предоставлены по факту получения от Администрации МР Мелеузовский район); Технические паспорта на здания КНС; Паспорта на насосное и вентиляционное оборудование; Схемы технологического процесса; Данные о режиме работы (мощность, производительность); Проект НДВ и инвентаризация источников выбросов; Ситуационный план (схема) с привязкой к застройке; Кадастровые планы территории (при наличии). |
| Требование к Исполнителю | - Наличие документов, материалов и оборудования позволяющих осуществлять соответствующий вид деятельности. - Наличие в штате квалифицированных специалистов. - Возможность привлечения аккредитованной лаборатории для проведения замеров. |
| Требования по сроку гарантий на результаты работ | Срок действия гарантийных обязательств – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта о приемке работ. Исполнитель в качестве гарантийных обязательств выполняет: - устраняет в выполненных работах опечатки, ошибки в текстовых и графических материалах; - исправляет замечания, поступившие от уполномоченных органов на подготовленные документы; - предоставляет устные и письменные консультации, рекомендации и разъяснения, а также иную информацию, касающуюся результатов работ; - исправляет выявленные недостатки или недостоверность сведений. Обеспечивает доработку материалов без дополнительной оплаты. |
| Порядок сдачи-приемки оказанных услуг | - Исполнитель предоставляет Заказчику промежуточные результаты (проекты для проверки). - После доработки и устранения замечаний Исполнитель передает Заказчику готовые проекты СЗЗ с положительным экспертным заключением. - Исполнитель сопровождает процедуру утверждения в Роспотребнадзоре до получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения на имя Администрации МР Мелеузовский район. - Заказчик в течении 7 рабочих дней проверяет комплектность и качество и подписывает акт приемки. |
| Сроки оказания услуг | Сбор и анализ исходных данных – не более 10 рабочих дней с даты договора. Разработка проектов СЗЗ – не более 60 рабочих дней. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии») – не более 30 рабочих дней. Получение заключения Роспотребнадзора – не более 20 рабочих дней. Общий срок – не более 120 календарных дней. |