Техническое задание
на оказание услуг по разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для канализационно-насосных станций (КНС) для нужд ООО "ВОДОКАНАЛ" Г. МЕЛЕУЗ
ОКПД2- 74.90.13.000 — «Услуги консультативные в области окружающей среды»
	Срок оказания услуг
	Не более 120 календарных дней с даты заключения договора

	Место оказания услуг
	По месту нахождения Исполнителя и на объектах Заказчика

	Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
	Администрация МР Мелеузовский район (собственник объекта)

	Нормативная база
	Постановление Правительства РФ № 222 от 03.03.2018; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; МР 2.1.1.0358-24 (действует с 23.06.2025); ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999

	Цель
	Разработка проектов СЗЗ для последующего представления в Роспотребнадзор собственником объектов – Администрацией МР Мелеузовский район. Исполнитель обеспечивает подготовку полного комплекта документов, необходимых для подачи заявления об установлении СЗЗ в соответствии с п. 14 Правил №222, а также последующее сопровождение при утверждении в Роспотребнадзоре и внесении сведений о СЗЗ в ЕГРН

	Предмет
	Разработка проектов СЗЗ для 10 КНС по следующим адресам:
- ГКНС по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, №23/1
- КНС №2 по адресу:  РБ, г. Мелеуз, ул. Лазо, д. 45/3, 
- КНС №3 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Воровского, д.21/1, 
- КНС №4 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Парковая, д.27,
- КНС №5 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Лесокомбинатская, д.4/1, 
- КНС №6 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Московская, д.134/1
- КНС №7 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Кузнечная, д.17, 
- КНС №8 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Южная, д.4/1, 
- КНС №9 по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Береговая, д.26,
- КНС №10 по адресу: РБ, г. Мелеуз ул. Комарова, д. 19
Примечание: все КНС находятся в зоне жилой застройки.

	Состав и содержание оказания услуг
	1. Сбор и анализ исходных данных:
1.1 анализ имеющейся технической документации на КНС;
1.2 выявление источников химического, физического и биологического воздействия;
1.3 получение справок о климатической характеристике и фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
2. Проведение исследований (замеры атмосферного воздуха и уровней шума на границе СЗЗ) аккредитованными лабораториями. 
3. Разработка проектов СЗЗ в соответствии с утвержденным перечнем разделов, включая:
3.1 пояснительную записку (сведения об объекте, характеристика технологического процесса, описание оборудования);
3.2 краткую физико-географическую характеристику территории;
3.3 описание существующей градостроительной ситуации (с привязкой к застройке);
3.4 расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
3.5 расчеты воздействия физических факторов (шум, вибрация и др.)
3.6 обоснование размера СЗЗ по совокупности факторов
3.7 картографический материал с нанесением границ СЗЗ;
3.8 программу наблюдений (исследований) уровней воздействия факторов.
4. Согласование проекта в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (санитарно–эпидемиологическая экспертиза). Срок экспертизы - не более 30 календарных дней.
5. Получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора об установлении СЗЗ Получение санитарно-эпидемиологического заключения и решения об установлении СЗЗ в территориальном управлении Роспотребнадзора. 
6. Сопровождение при внесении сведений о границах СЗЗ в ЕГРН.

	Требования к результату оказания услуг
	1. Проекты СЗЗ разрабатываются в соответствии с требованиями Постановления №222, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, МР 2.1.1.0358-24, ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999.
2. Проекты должны содержать обоснование размеров СЗЗ по каждому объекту с учетом класса опасности КНС согласно таблице 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
3. Картографические материалы должны содержать графическое описание местоположения границ СЗЗ с координатами характерных точек в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. 
4. Контур объекта для расчета определяется в соответствии с п.2.6, 2.7 МР 2.1.1.0358-24.
5. Результатом работ является:
5.1 проекты СЗЗ на каждую КНС (на бумажном носителе – 2 экз., в электронном – 1 экз.);
5.2 положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»;
5.3 полученное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора об установлении СЗЗ на имя Администрации МР Мелеузовский район.

	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Выписки из ЕГРН (будут предоставлены по факту получения от Администрации МР Мелеузовский район);
Технические паспорта на здания КНС;
Паспорта на насосное и вентиляционное оборудование;
Схемы технологического процесса;
Данные о режиме работы (мощность, производительность);
Проект НДВ и инвентаризация источников выбросов;
Ситуационный план (схема) с привязкой к застройке;
Кадастровые планы территории (при наличии).

	Требование к Исполнителю
	1. Наличие документов, материалов и оборудования позволяющих осуществлять соответствующий вид деятельности.
2. Наличие в штате квалифицированных специалистов.
3. Возможность привлечения аккредитованной лаборатории для проведения замеров.

	Требования по сроку гарантий на результаты работ
	Срок действия гарантийных обязательств – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта о приемке работ.
Исполнитель в качестве гарантийных обязательств выполняет:
- устраняет в выполненных работах опечатки, ошибки в текстовых и графических материалах; 
- исправляет замечания, поступившие от уполномоченных органов на подготовленные документы;
- предоставляет устные и письменные консультации, рекомендации и разъяснения, а также иную информацию, касающуюся результатов работ;
- исправляет выявленные недостатки или недостоверность сведений.
Обеспечивает доработку материалов без дополнительной оплаты.

	Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
	1. Исполнитель предоставляет Заказчику промежуточные результаты (проекты для проверки).
2. После доработки и устранения замечаний Исполнитель передает Заказчику готовые проекты СЗЗ с положительным экспертным заключением.
3. Исполнитель сопровождает процедуру утверждения в Роспотребнадзоре до получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения на имя Администрации МР Мелеузовский район.
4. Заказчик в течении 7 рабочих дней проверяет комплектность и качество и подписывает акт приемки.

	Сроки оказания услуг
	Сбор и анализ исходных данных – не более 10 рабочих дней с даты договора.
Разработка проектов СЗЗ – не более 60 рабочих дней.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии») – не более 30 рабочих дней.
Получение заключения Роспотребнадзора – не более 20 рабочих дней.
Общий срок – не более 120 календарных дней.




