Техническое задание

на поставку горюче-смазочных материалов

с использованием пластиковых карт

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 19.20.21.125 | Бензин автомобильный АИ-92 |  |  | ✓ |
| 2 | 19.20.21.345 | Дизельное топливо |  |  | ✓ |

1. Технические характеристики товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 Бензин автомобильный. Технические условия и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации»; - Экологический класс – не ниже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 - по моторному методу: не менее 83,0 -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; -Отсутствие механических примесей. | л | 23 310 |
| 2 | Топливо дизельное | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»; Топливо дизельное - ДТ Экологический класс – не ниже К5; Сезонность топлива: в зависимости от сезона года, когда приобретается топливо Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг | л | 17 920 |

*возможно изменение экологического класса топлив, реализуемых на АЗС (по Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.08.2026 № 976 «О реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2026 г. № 509 «О некоторых мерах по повышению надежности топливообеспечения в Российской Федерации»). Допустимым считается реализация на АЗС нефтепродуктов экологических классов К2, К3, К4, К5 по согласованию с Заказчиком. При этом изменение экологических классов нефтепродуктов не является нарушением условий договора. Информация о классе реализуемого топлива размещена на АЗС в «уголке потребителя» в паспортах качества.

2. Срок поставки: в течение 90 календарных дней с даты заключения Договора круглосуточно, без выходных и праздничных дней по топливным картам.

3. Место поставки: через сеть Автозаправочных станций Поставщика, а также на АЗС Контрагентов Поставщика (обязательное наличие заправочных станций на территории АЗС г. Минусинска, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам).

Недопущение приостановок отпуска ГСМ без уведомления о том Заказчика.

Отпуск Товара производится по топливным картам литрового номинала (пластиковая карта) путем заправки служебного автотранспорта Заказчика круглосуточно.

Топливные карты выдаются Поставщиком товара.

4. Требования к качественным характеристикам товаров

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара и должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.

4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

4.4. Заказчик должен иметь полный контроль над расходом нефтепродуктов и оперативный учет, а также возможность получения информации в письменной или электронной форме по выборке топлива через сеть Интернет или у оператора Поставщика в течение 12 часов. Поставщик обеспечивает заказчику ежедневный доступ к системе статистики выданных топливных карт в сети Интернет для мониторинга в режиме реального времени пополнения и расходования нефтепродуктов как группы карт выданных, так и отдельно по персональному номеру карты за любой период отчетного времени.

4.5. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

5. Количество карт: Поставщик для исполнения своих обязательств передает Заказчику электронно-пластиковые карты, являющиеся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках в количестве не менее 5 (пяти) штук без ограничения вида топлива.

Топливные карты предоставляются Заказчику Поставщиком в течении 3 суток с даты заключения договора.

Составил И.о. начальника

Транспортного цеха                                                         Петровский Р.В.

Согласовал гл. инженер                                                 Никитин С.В.