Техническое задание

на оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний металлических конструкций наружных стационарных пожарных лестниц, эвакуационных лестниц на объектах Заказчика

ОКПД 2: 71.20.19.190 — «Усл‌‌​﻿‍﻿​‌​﻿﻿﻿​﻿﻿⁠‍‍﻿​​​‌﻿⁠‌​‌‌​​‌‍﻿⁠​​‍​​‌⁠‌﻿уги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включённые в другие группировки»

Наименование предмета договора: оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний металлических конструкций наружных стационарных пожарных лестниц, эвакуационных лестниц  на объектах Заказчика

- Объект закупки:

| Вид и кол-во испытуемых элементов |  | ступени |  |  | площадка |  |  | марш |  |  | ограждение площадки и марша |  |  | балка крепления к стене |  |  | Осмотр за единицу, в т.ч.: замеры, трансп. расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расположение, тип лестницы | кол-во | из них подлежат испытанию шт | кол-во |  | из них подлежат испытанию (шт) | кол-во |  | из них подлежат испытанию (шт)/ | кол-во |  | из них подлежат испытанию (шт) / | кол-во |  | из них подлежат испытанию (шт) |  |  |
| - Лестницы, подлежащие испытанию на объекте – корпус по адресу: г. Нягань Речная, дом 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационарная пожарная лестница | 14 | 3 | - |  | - | - |  | - | 2 |  | 2 | 6 |  | 6 | 1 |  |
| 2 | Эвакуационная лестница №1 | 18 | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 | - |  | - | 1 |  |
| 3 | Эвакуационная лестница №2 | 18 | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 | - |  | - | 1 |  |
| 4 | Эвакуационная лестница №3 | 20 | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  | 4 | - |  | - | 1 |  |
| 5 | Эвакуационная лестница №4 | 21 | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 | - |  | - | 1 |  |
| 6 | Эвакуационная лестница №5 | 21 | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  | 4 | - |  | - | 1 |  |
| - Лестницы, подлежащие испытанию на объекте - корпус по адресу: г. Нягань, ул. Пионерская, дом 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стационарная пожарная лестница | 22 | 5 | - |  | - | - |  | - | - |  | - | 6 |  | 6 | 1 |  |
| - Лестницы, и ограждение кровли, подлежащие испытанию на объекте - корпус по адресу: г. Нягань, ул. Интернациональная, дом 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Эвакуационная лестница 2-й этаж, выход группы №12 | 13+14 | 6 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 9 |  | 9 | - |  | - | 1 |  |
| 9 | Эвакуационная лестница 1-й этаж, выход группы №4 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  | 4 | - |  | - | 1 |  |
| 10 | Эвакуационная лестница 2-й этаж, выход группы №13 | 13+14 | 6 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 9 |  | 9 | - |  | - | 1 |  |
| 11 | Эвакуационная лестница 1-й этаж, выход группы №5 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  | 4 | - |  | - | 1 |  |
| 12 | Эвакуационная лестница 2-й этаж, выход группы №15 | 13+13 | 6 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 9 |  | 9 | - |  | - | 1 |  |
| 13 | Эвакуационная лестница 1-й этаж, выход группы №8 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  | 4 | - |  | - | 1 |  |
| 14 | Эвакуационная лестница 2-й этаж, выход группы №9 | 13+14 | 6 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 9 |  | 9 | - |  | - | 1 |  |
| 15 | Эвакуационная лестница 1-й этаж, выход группы №1 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  | 4 | - |  | - | 1 |  |
| ВСЕГО: |  | 260 | 58 | 17 |  | 17 | 17 |  | 17 | 96 |  | 96 | 12 |  | 12 | 16 |  |

2. Общие требования к оказанию услуг:

2.1. Ремонт, укрепление элементов конструкции, грунтование и окраску лестниц и ограждений кровли при необходимости производит Заказчик до проведения испытаний

2.2. При исчислении сроков оказания услуг в целях соблюдения требований безопасности будут учитываться погодные условия (в ветреную погоду, при наличии сильных осадков испытания по предложению Исполнителя могут быть отложены до наступления благоприятных погодных условий)

2.3. В состав услуг входят:

- внешний осмотр лестниц;

- испытание лестниц и после устранения Заказчиком неисправностей, выявленных при осмотре.

2.4. услуги должны быть оказаны в соответствии с документацией, и Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение услуги должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СП 485.1 311 500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13 130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для оказания данных видов услуг.

3. Место оказания услуг: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нягань: согласно предоставленного Заказчиком перечня объектов с указанием адресов и подлежащие испытанию конструкций. Исполнитель своими силами организовывает доставку своих специалистов до места оказания услуг.

4. Срок оказания услуг: с даты заключения договора до 30 ноября 2026 года.

-срок проведения осмотра лестниц и ограждения кровли – в течение не более 5 (пяти) дней с момента подписания сторонами договора

-срок проведения испытаний лестниц и ограждения кровли – в течение не более 10 (десяти) дней с момента уведомления Исполнителя об устранении Заказчиком недостатков, выявленных при осмотре

Время оказания услуг на объекте согласуется с руководителем учреждения. Исполнитель приступает к услугам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика оказания услуг.

4.1. Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет Заказчику:

- утвержденный план график оказания услуг;

- копию приказа о назначении ответственного за оказания услуг и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- список машин и оборудования необходимых для оказания услуг;

- список сотрудников необходимых для оказания услуг (допуск работников Исполнителя на территорию Заказчика).

5. Требования к материалам, комплектующим и оборудованию

5.1. Материалы используемые при оказании услуг, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

5.2. Исполнитель предоставляет Заказчику до начала оказания услуг копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых к использованию материалов и комплектующих установленным требованиям.

Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

6. Требования к технологии оказания услуг

До начала оказания услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком график оказания услуг, предусматривающий порядок и последовательность оказания услуг. Сотрудники Заказчика сопровождают специалистов Исполнитель при входе на объекты.

6.1. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при оказании услуг.

6.2. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил и технологии производства, Исполнитель обязан возместить ущерб за свой счет.

6.3. В случае повреждения внутренней отделки, конструктивных элементов территории Заказчика, Исполнитель обязан восстановить их за свой счет.

6.4. Исполнитель обязан предоставлять всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе оказания услуг.

6.5. Исполнитель должен содержать помещения при оказании услуг свободными от мусора, материалов и оборудования, возникающего в результате оказания услуг, а также обеспечивать уборку жилого помещения после завершения оказания услуг в течение дня.

7. Требования к безопасности оказанию услуг

7.1. Соблюдать требования пожарной безопасности и техники безопасности при оказании услуг, правила охраны окружающей природной среды, а также технологию оказания услуг.

7.2. Исполнитель несет ответственность за безопасное оказание услуг, за создание безопасных условий труда и организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев.

7.3. При оказании услуг должна быть обеспечена безопасность людей и сохранность материально-технических ценностей, находящихся на объекте Заказчика.

7.4. Персонал, оказываемый услуг, обязан:

- иметь инструмент, оборудование;

- пройти инструктаж по технике безопасности.

7.5. Строго запрещено нахождение на объекте людей, не имеющих отношения к оказанию услуг.

7.6. Порядок оказания услуг и время нахождение рабочих на объекте согласовывается с Заказчиком и нанимателями, собственниками жилых помещений.

8. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

8.1. Исполнитель в письменной форме сообщает Заказчику о готовности результата оказанных услуг.

8.2. Оценка результатов:

- после снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно;

- если при визуальном осмотре обнаружены трещины, разрыв сварных соединений или остаточные деформации, конструкция считается не выдержавшей испытания;

8.3. После окончания услуг Исполнитель предъявляет Заказчику:

- Составляется протокол испытаний;

- По результатам испытаний составляется заключение о соответствии лестницы или ограждения кровли здания требованиям стандарта;

- На проверенных конструкциях закрепляются таблички (бирки) с информацией о результатах испытаний (дата, организация, проводившая испытания, номер протокола).

8.4. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.5. В процессе приемки оказанных услуг оценивается полнота и качество услуг. В случае выявления Заказчиком замечаний к оказанным услуг, Исполнитель обязан устранить их в согласованные с Заказчиком сроки.

9. Срок предоставления гарантии качества услуг:

9.1. Гарантийный срок в отношении оказания услуг по настоящему Договору – 12 месяцев со дня подписания Акта оказания услуг.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней.

9.2. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит выявленные дефекты и недоделки в оказанных услуг, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты самостоятельно. Все расходы, связанные с устранением выявленных дефектов выполненные Заказчиком, оплачиваются Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.