	
	                                                   Приложение № 2


Ведомость объема работ  технологического трубопровода склада ГСМ 

 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России

	г. Хабаровск
	


	№п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем
	Количество

	
	1. Демонтажные работы на трубопроводе

	1.
	Разбор трубопроводов Ф32

 (раскручивание сгонов на трубе)
	шт
	
	12

	2.
	Демонтаж трубопровода Ф32
	м
	
	56

	3.
	Демонтаж крана шарового
	шт
	
	3

	4.
	Демонтаж крышек горловин (масса более 150кг) (раскручивание болтов на крышке и демонтаж с помощи крана)
	шт
	
	3

	5.
	Демонтаж Трубопровода Ф32 с крышки горловины
	м
	
	12

	2. Монтажные работы

	2.1.Изготовление и монтаж линии деарации

	6.
	Сверление отверстия Ф50 в крышке горловине (толщина металла 15мм)
	шт
	
	3

	7.
	Приварка приварного фланца Ф50 со шпильками (4шт) Ф14 длиной 75 к крышке горловины резервуара для линии деарации
	шт
	
	3

	8.
	Изготовление линии деарации (труба Ф57, фланцы, отводы)
	шт
	
	3

	9.
	Монтаж трубы деарации на резервуаре
	шт
	
	3

	10.
	Монтаж огнепреградителя
	шт
	
	3

	11.
	Монтаж крана шарового
	шт
	
	3

	12.
	Монтаж клапана СМДК-50
	шт
	
	3

	13.
	Визуальный осмотр и проверка трубопроводов на герметичность под давлением
	м
	
	6

	14.
	Подготовка линии деарации к окраске

	М2
	
	1,3

	15.
	Окраска линии деарации Ф57
	М2
	
	1,3

	2.2.Изготовление и монтаж линии наполнения

	16.
	Проделка отверстия Ф150 в крышке горловины (толщина металла 15мм)
	шт
	
	3

	17.
	Приварка фланца Ф150 со шпильками (4шт) Ф14 длиной 75
	шт
	
	3

	18.
	Монтаж люка замерного ЛЗ-150
	шт
	
	3

	2.3.Изготовление и монтаж линии выдачи

	19.
	Сверление отверстия Ф80 в крышке горловине (толщина металла 15мм)
	шт
	
	3

	20.
	Приварка приварного фланца Ф80 со шпильками (4шт) Ф14 длиной 75 к крышке горловины резервуара 
	шт
	
	3

	21.
	Изготовление трубы выдачи с резервуара (труба Ф40, фланцы, отводы)
	м
	
	12

	22.
	Монтаж клапана КП-40
	шт
	
	3

	23.
	Монтаж трубы выдачи с резервуара на крышку горловины
	шт
	
	3

	24.
	Монтаж крышки горловины (масса более 150кг) (закручивание болтов на крышке и монтаж с помощи крана)
	шт
	
	3

	25.
	Изготовление трубопровода для ДТ (труба Ф40, фланцы, отводы и др.)
	м
	
	30

	26.
	Изготовление трубопровода для АБ (труба Ф40, фланцы, отводы и др.)
	м
	
	22

	27.
	Монтаж крана шарового
	шт
	
	3

	28.
	Монтаж трубопровода Ф40
	м
	
	52

	29.
	Присоединение топливопроводов к топливораздаточным колонкам
	шт
	
	2

	30.
	Визуальный осмотр и проверка трубопроводов на герметичность под давлением
	м
	
	6

	31.
	Подготовка линии выдачи к окраске


	М2
	
	13,5

	32.
	Подготовка крышки горловины к окраске
	М2
	
	5,6

	33.
	Окраска крышки горловины
	М2
	
	5,6

	34.
	Окраска линии выдачи
	М2
	
	13,5

	35.
	Изготовление прохода через кирпичную стену под основанием ТРК
	шт
	
	2


	3. Общие работы

	36.
	Изготовление подставок для прокладки труб
	шт
	
	4

	37.
	Монтаж площадок лестницы с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной стали
	шт
	
	9

	38.
	Подготовка площадок лестницы, подставок под трубопровод к окраске
	М2
	
	2,5

	39.
	Окраска площадок лестницы, подставок под трубопроводы
	М2
	
	2,5

	40.
	Проверка работоспособности системы в комплексе
	ус,ед.
	
	1

	
	
	
	
	


Составил начальник службы ГСМ
С.В. Минаев

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение №3 

Ведомость материалов:

	№ п./п.
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	Демонтажные работы

	1. 
	Труба Ду 40
	м
	64

	2. 
	Отвод 90 Ф40
	шт
	20

	3. 
	Фланец Ду40
	шт
	18

	4. 
	Фланец специального изготовления
	шт
	3

	5. 
	Фланец сифонный ТРК
	шт
	2

	6. 
	Резьба Ду40
	шт
	3

	7. 
	Тройник Ду40
	шт
	1

	8. 
	Труба Ду50
	м
	6

	9. 
	Отвод 90 Ф50
	шт
	6

	10. 
	Фланец Ду50
	шт
	15

	11. 
	Уголок 50
	м
	12

	12. 
	Уголок 35
	м
	6

	13. 
	Настил ПВЛ 406
	т
	0,055

	14. 
	Кран шаровой фланцевый Ду40
	шт
	3

	15. 
	Клапан КП-40
	шт
	3

	16. 
	Кран шаровый фланцевый Ду50
	шт
	3

	17. 
	Огнепреградитель ОП-50
	шт
	3

	18. 
	Клапан СМДК-50
	шт
	3

	19. 
	Фланец Ду80
	шт
	3

	20. 
	Фланец Ду150
	шт
	3

	21. 
	Люк замерный ЛЗ-150
	шт
	3

	22. 
	Краска по металлу эпоксидная
	кг
	10

	23. 
	РТИ МБС для крышек резервуаров
	М2
	4

	24. 
	Прокладки паронитовые
	к-т
	1

	25. 
	Крепежные изделия
	к-т
	1

	26. 
	Прочие расходные материалы
	
	


Начальник службы ГСМ                                                С.В. Минаев
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