## ВОР монтажных работ ФОК Арсена
Документ |  | Ведомость объемов работ
Версия |  | 3_01
Наименование стройки |  | «Оборудование физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), в том числе гостиницы «ФОК «Арсенал», расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73Б, системой экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта»
Наименование объекта капитального строительства |  | «Оборудование физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), в том числе гостиницы «ФОК «Арсенал», расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73Б, системой экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта»
Ведомость объемов работ № |  | 1
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 5.1 Сети связи
Дата составления |  | 22.05.2026
Составил ФИО |  | Фокина О.Л.
Составил должность |  | Инженер
Проверил ФИО |  | Гучев К.Д.
Проверил должность |  | Главный инженер проекта
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номер страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Монтаж блока МЕТА 17951 исп.А | шт | 1 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
2 | Блок центральный, 500 Вт, 100В настенное крепление МЕТА 17951 исп.А | шт | 1 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
3 | Монтаж прибора МЕТА 17555 - Блок связи | шт | 1 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
4 | МЕТА 17555 - Блок связи | шт | 1 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
5 | Монтаж пульта управления микрофонный на 8 зон МЕТА 18630-8 исп.А | шт | 2 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
6 | Пульт управления микрофонный на 8 зон МЕТА 18630-8 исп.А | шт | 2 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
7 | Монтаж РИП-24 исп.06 | шт | 1 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
8 | Резервный источник питания РИП-24 исп.06 | шт | 1 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
9 | Бокс АКБ МЕТА 17901 | шт | 2 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
10 | Аккумуляторная батарея 26Ахч АБ1226К | шт | 2 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
11 | Монтаж Абонентского устройства МЕТА 18555 | шт | 7 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
12 | Абонентское устройство МЕТА 18555 | шт | 7 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
13 | Монтаж блока аккустического 100В 10/5В, АСР-10.1.6 исп.03 | шт | 28 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
14 | Блок аккустический 100В 10/5В, АСР-10.1.6 исп.03 | шт | 28 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
15 | Монтаж Громкоговорителя | шт | 3 | 1+2 | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
16 | Громкоговоритель уличный, 10/5 Вт, 100В АСР-10.2.4 исп. 3 | шт | 1 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
17 | Громкоговоритель рупорный уличный ГР-25.02 исп.03 | шт | 2 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
18 | Защитный кожух для акустической колонки ЗК-9 | шт | 1 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
19 | Монтаж извещателя охранного ручного точечного электроконтактного Астра-321М | шт | 8 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
20 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный Астра-321М | шт | 8 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
21 | Монтаж модуля подключения нагрузки МПН | шт | 31 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
22 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 31 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
23 | Коробка коммутационная огнестойкая КМ-О (2K)-IP41-M | шт | 31 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
24 | Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп. И | шт | 3 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
25 | Монтаж Щита распределительного навесного ЩРн-П-4 IP41 | шт | 2 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
26 | Щит распределительный навесной пластиковый белый прозрачная дверь ЩРн-П-4 IP41 | шт | 2 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
27 | Монтаж выключателя автоматического | шт | 6 | 2+4 | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
28 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
29 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 4 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 1 | СИ-04-04_26-СЭО | 1
Раздел 2. Прокладка кабеля
30 | Прокладка кабель-канала 25*16 мм и 40*25 мм | м | 160 | 100+60 | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
31 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | м | 100 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
32 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм | м | 60 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
33 | Прокладка кабель-канала 100*60 мм | м | 16 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
34 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х60 мм | м | 16 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
35 | Хомут (FR ПР-60) для монтажа огнестойкого кабеля в кабельных каналах на негорючих вертикальных и горизонтальных поверхностях | уп | 1 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
36 | Хомут (FR ПР-25) для монтажа огнестойкого кабеля в кабельных каналах на негорючих вертикальных и горизонтальных поверхностях | уп | 7 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
37 | Коннектор RJ45/8З8С | шт | 10 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
38 | Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 16-17 мм | шт | 3600 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
39 | Дюбели | шт | 3600 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
40 | Прокладка трубы гофрированной для затягивания кабелей | м | 900 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
41 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм | м | 900 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
42 | Прокладка провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 142.16 | 145/1,02 | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
43 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 862.75 | 880/1,02 | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
44 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 19.61 | 20/1,02 | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
45 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х0,75 | м | 550 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
46 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х1,0 | м | 390 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
47 | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-FRHF 3х2,5ок(N, PE)-1000 | м | 20 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
48 | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм | м | 85 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 2 | СИ-04-04_26-СЭО | 2
Раздел 3. Строительные работы
49 | Пена противопожарная всесезонная, картридж 850 мл SILMAC B1-EI240 | шт | 2 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 3 | СИ-04-04_26-СЭО | 3
50 | Монтаж щита из ГВЛ для приборов | м2 | 2 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 3 | СИ-04-04_26-СЭО | 3
51 | Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 10 мм | м2 | 2 |  | СИ-04-04_26-СЭО, лист 3 | СИ-04-04_26-СЭО | 3