## ЛСР 02-01-01 Арсенал - ЛСР по М
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 22.04.2026 № 3 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 22.04.2026 № 3 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 22.04.2026 № 3
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 27. Хабаровский край | [10 empty] | 27. Хабаровский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Хабаровский край (1 зона) | [10 empty] | Хабаровский край (1 зона) | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Хабаровский край (1 зона)
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73Б | [31 empty] | г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73Б
(наименование стройки)
«Оборудование физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), в том числе гостиницы «ФОК «Арсенал», расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73Б, системой экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта» | [32 empty] | «Оборудование физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), в том числе гостиницы «ФОК «Арсенал», расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73Б, системой экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
«Оборудование физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), в том числе гостиницы «ФОК «Арсенал», расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73Б, системой экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта» | [33 empty] | «Оборудование физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), в том числе гостиницы «ФОК «Арсенал», расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73Б, системой экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта»
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | СИ–04–04/26–СЭО | [33 empty] | СИ–04–04/26–СЭО
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [33 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 1454.28 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2.39 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 222.34 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 723.44 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.72 | тыс.руб.
| оборудования |  | 728.44 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 332.01 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.95 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Система экстренного оповещения. | [36 empty] | Раздел 1. Система экстренного оповещения.
Оборудование | [37 empty] | Оборудование
1 | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | [36 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.2; 12: 5299.85 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.2; 7: 7.2; 10: 736.09; 12: 5299.85 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 4 | М |  |  |  | 12: 132.05 | [25 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0056 |  | 0.0056 | 284.15 | 1.82 | 517.15 |  | 2.9 | [26 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 0.0832; 10: 6.85; 12: 0.57 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 978.09 | 1.3 | 1271.52 |  | 50.86 | [26 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.06 |  | 0.06 | 899.56 | 1.44 | 1295.37 |  | 77.72 | [26 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5431.9 | [27 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 106 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5299.85 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 4769.87 | [29 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2437.93 | [29 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12745.7; 12: 12745.7 | [30 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_61.2.04.12_27_2721226488_22.05.2026_01_1.3 | Блок центральный, 500 Вт, 100В настенное крепление МЕТА 17951 исп.А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 309572.46 |  | 309572.46 | [24 empty] | Блок центральный, 500 Вт, 100В настенное крепление МЕТА 17951 исп.А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 309572.46 | [30 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | [36 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4; 12: 1817.09 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 7: 2.4; 10: 757.12; 12: 1817.09 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 65.53 | [25 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0016 |  | 0.0016 | 284.15 | 1.82 | 517.15 |  | 0.83 | [26 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.0676; 10: 6.85; 12: 0.46 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 978.09 | 1.3 | 1271.52 |  | 38.15 | [26 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 2.11 | 9153.75 |  | 0.18 | [26 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 899.56 | 1.44 | 1295.37 |  | 25.91 | [26 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1882.62 | [27 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 36.34 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1817.09 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1635.38 | [29 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 835.86 | [29 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4390.2; 12: 4390.2 | [30 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_61.2.04.12_27_2722024780_22.05.2026_01_3.1 | МЕТА 17555 - Блок связи |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 82660.49 |  | 82660.49 | [24 empty] | МЕТА 17555 - Блок связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 82660.49 | [30 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм10-04-064-01 | Громкоговоритель настольный |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [24 empty] | Громкоговоритель настольный
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6; 12: 3754.08 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 7: 6; 10: 625.68; 12: 3754.08 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 75.76 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 2.11 |  | 4.22 | 2.27 | 1.73 | 3.93 |  | 16.58 | [26 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.016 |  | 0.032 | 373.74 | 1.99 | 743.74 |  | 23.8 | [26 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 931.11 | 1.44 | 1340.8 |  | 26.82 | [26 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 157.44 | 1.36 | 214.12 |  | 8.56 | [26 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3829.84 | [27 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 75.08 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3754.08 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 3566.38 | [29 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 1989.66 | [29 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4730.48; 12: 9460.96 | [30 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_61.2.04.12_27_2722024780_22.05.2026_01_2.1 | Пульт управления микрофонный на 8 зон МЕТА 18630-8 исп.А |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 52341.97 |  | 104683.94 | [24 empty] | Пульт управления микрофонный на 8 зон МЕТА 18630-8 исп.А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 104683.94 | [30 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | [36 empty] | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.6; 12: 2687.8 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 3.6; 10: 746.61; 12: 2687.8 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,4
| 4 | М |  |  |  | 12: 65.53 | [25 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0016 |  | 0.0016 | 284.15 | 1.82 | 517.15 |  | 0.83 | [26 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.0676; 10: 6.85; 12: 0.46 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 978.09 | 1.3 | 1271.52 |  | 38.15 | [26 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 2.11 | 9153.75 |  | 0.18 | [26 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 899.56 | 1.44 | 1295.37 |  | 25.91 | [26 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2753.33 | [27 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 53.76 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2687.8 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2419.02 | [29 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1236.39 | [29 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6462.5; 12: 6462.5 | [30 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_62.4.01.01_27_2722024780_22.05.2026_01_7.1 | Резервный источник питания РИП-24 исп.06 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 13935.74 |  | 13935.74 | [24 empty] | Резервный источник питания РИП-24 исп.06
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13935.74 | [30 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ_62.4.01.01_27_2722024780_22.05.2026_01_4.1 | Бокс АКБ МЕТА 17901 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 14557.87 |  | 29115.74 | [24 empty] | Бокс АКБ МЕТА 17901
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 29115.74 | [30 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_62.4.01.01_27_2722024780_22.05.2026_01_6.1 | Аккумуляторная батарея 26Ахч АБ1226К |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 11380.85 |  | 22761.7 | [24 empty] | Аккумуляторная батарея 26Ахч АБ1226К
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22761.7 | [30 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [24 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14; 12: 9311.54 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 14; 10: 665.11; 12: 9311.54 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 1319.78 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.16 |  | 22.12 | 2.27 | 1.73 | 3.93 |  | 86.93 | [26 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.005 |  | 0.035 | 23242.13 | 1.47 | 34165.93 |  | 1195.81 | [26 empty] | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  |  |  | 100 шт | 0.011 |  | 0.077 | 260.03 | 1.85 | 481.06 |  | 37.04 | [26 empty] | Глухари
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10631.32 | [27 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 186.23 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9311.54 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 8845.96 | [29 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 4935.12 | [29 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3514.09; 12: 24598.63 | [30 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_61.2.04.12_27_2722024780_22.05.2026_01_8.1 | Абонентское устройство МЕТА 18555 |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 3923.57 |  | 27464.99 | [24 empty] | Абонентское устройство МЕТА 18555
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27464.99 | [30 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 5: 28; 6: 1; 7: 28 | [24 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 56; 12: 37246.16 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 56; 10: 665.11; 12: 37246.16 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 5279.13 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.16 |  | 88.48 | 2.27 | 1.73 | 3.93 |  | 347.73 | [26 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.005 |  | 0.14 | 23242.13 | 1.47 | 34165.93 |  | 4783.23 | [26 empty] | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  |  |  | 100 шт | 0.011 |  | 0.308 | 260.03 | 1.85 | 481.06 |  | 148.17 | [26 empty] | Глухари
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 42525.29 | [27 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 744.92 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 37246.16 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 35383.85 | [29 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 19740.46 | [29 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3514.09; 12: 98394.52 | [30 empty] | Всего по позиции
14 О | ТЦ_61.3.02.04_27_2722024780_22.05.2026_01_9.1 | Блок аккустический 100В 10/5В, АСР-10.1.6 исп.03 |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 3608.36 |  | 101034.08 | [24 empty] | Блок аккустический 100В 10/5В, АСР-10.1.6 исп.03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 101034.08 | [30 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм10-04-101-08 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [24 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12; 12: 7981.32 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 7: 12; 10: 665.11; 12: 7981.32 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 873.11 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.16 |  | 9.48 | 2.27 | 1.73 | 3.93 |  | 37.26 | [26 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.008 |  | 0.024 | 23242.13 | 1.47 | 34165.93 |  | 819.98 | [26 empty] | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  |  |  | 100 шт | 0.011 |  | 0.033 | 260.03 | 1.85 | 481.06 |  | 15.87 | [26 empty] | Глухари
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8854.43 | [27 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 159.63 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7981.32 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 7582.25 | [29 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 4230.1 | [29 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6942.14; 12: 20826.41 | [30 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_61.3.02.04_27_2722024780_22.05.2026_01_10.1 | Громкоговоритель уличный, 10/5 Вт, 100В АСР-10.2.4 исп. 3 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7706.13 |  | 7706.13 | [24 empty] | Громкоговоритель уличный, 10/5 Вт, 100В АСР-10.2.4 исп. 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7706.13 | [30 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_61.3.02.04_27_2722024780_22.05.2026_01_11.1 | Громкоговоритель рупорный уличный ГР-25.02 исп.03 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 10808.49 |  | 21616.98 | [24 empty] | Громкоговоритель рупорный уличный ГР-25.02 исп.03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21616.98 | [30 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_20.2.02.03_27_2722024780_22.05.2026_01_12.1 | Защитный кожух для акустической колонки ЗК-9 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1237.37 |  | 1237.37 | [24 empty] | Защитный кожух для акустической колонки ЗК-9
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1237.37 | [30 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [24 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.832; 12: 1995.29 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.4; 7: 2.832; 10: 704.55; 12: 1995.29 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6.26 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0088; 12: 6.2 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0088; 10: 711.02; 12: 6.26 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0088; 10: 704.55; 12: 6.2 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 116.32 | [25 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 5.98 |  | 0.4784 | 174.93 | 1.39 | 243.15 |  | 116.32 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2124.07 | [27 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 39.91 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2001.49 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1941.45 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1020.76 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 64077.38; 12: 5126.19 | [30 empty] | Всего по позиции
20 О | ТЦ_61.2.01.05_27_2722024780_22.05.2026_01_16.1 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный Астра-321М |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 481.11 |  | 3848.88 | [24 empty] | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный Астра-321М
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3848.88 | [30 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм11-08-001-02 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [24 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.8737; 12: 2054.87 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 2.8737; 10: 715.06; 12: 2054.87 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 157.29 | [25 empty] | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  | кг | 0.029 |  | 0.00899 | 596.81 | 1.82 | 1086.19 |  | 9.76 | [26 empty] | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
| 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I |  |  |  | т | 2e-05 |  | 6.2e-06 | 134934.21 | 1.82 | 245580.26 |  | 1.52 | [26 empty] | Дихлорэтан технический, сорт I
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.019 |  | 0.00589 | 284.15 | 1.82 | 517.15 |  | 3.05 | [26 empty] | Канифоль сосновая
| 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.0248 | 1562.87 | 1.44 | 2250.53 |  | 55.81 | [26 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.0124 | 196.41 | 1.88 | 369.25 |  | 4.58 | [26 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 1 |  | 0.31 | 235.73 | 1.13 | 266.37 |  | 82.57 | [26 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2212.16 | [27 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 41.1 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2054.87 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1849.38 | [29 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 945.24 | [29 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16283.48; 12: 5047.88 | [30 empty] | Всего по позиции
22 О | ТЦ_62.4.01.01_27_2722024780_22.05.2026_01_15.1 | Модуль подключения нагрузки МПН |  |  |  | шт | 31 | 1 | 31 |  |  | 104.52 |  | 3240.12 | [24 empty] | Модуль подключения нагрузки МПН
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3240.12 | [30 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_20.5.02.08_27_2722024780_22.05.2026_01_14.1 | Коробка коммутационная огнестойкая КМ-О (2K)-IP41-M |  |  |  | шт | 31 | 1 | 31 |  |  | 317.71 |  | 9849.01 | [24 empty] | Коробка коммутационная огнестойкая КМ-О (2K)-IP41-M
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9849.01 | [30 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_20.5.02.08_27_2722024780_22.05.2026_01_13.1 | Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп. И |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 455.65 |  | 1366.95 | [24 empty] | Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп. И
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1366.95 | [30 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [24 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.12; 12: 2989.39 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 4.12; 10: 725.58; 12: 2989.39 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 571.76 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.62; 12: 465.85 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 0.38 | 10.23 | 1.58 | 16.16 |  | 6.14 | [26 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.12; 10: 1985.08; 12: 238.21 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.12; 10: 946.4; 12: 113.57 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.12; 10: 711.02; 12: 85.32 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.12; 10: 704.55; 12: 84.55 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.61; 7: 1.22; 10: 32.18; 12: 39.26 | [26 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.19; 7: 0.38; 10: 533.77; 12: 202.83 | [26 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.38; 10: 704.55; 12: 267.73 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 87.08 | [25 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.2 | 155.63 | 1.03 | 160.3 |  | 32.06 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.2 | 174.93 | 1.39 | 243.15 |  | 48.63 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 79.88 | 2 | 159.76 |  | 6.39 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4114.08 | [27 empty] | Итого прямые затраты
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 59.79 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3455.24 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3351.58 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1762.17 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4643.81; 12: 9287.62 | [30 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_20.4.04.02_27_2722024780_22.05.2026_01_17.1 | Щит распределительный навесной пластиковый белый прозрачная дверь ЩРн-П-4 IP41 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 668.85 |  | 1337.7 | [24 empty] | Щит распределительный навесной пластиковый белый прозрачная дверь ЩРн-П-4 IP41
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1337.7 | [30 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [24 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.18; 12: 4484.08 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 6.18; 10: 725.58; 12: 4484.08 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 29.18 | [25 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.12 | 174.93 | 1.39 | 243.15 |  | 29.18 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4513.26 | [27 empty] | Итого прямые затраты
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 89.68 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4484.08 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4349.56 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2286.88 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1873.23; 12: 11239.38 | [30 empty] | Всего по позиции
28 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1101 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 100.65 | 1.19 | 119.77 |  | 239.54 | [24 empty] | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 239.54 | [30 empty] | Всего по позиции
29 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1097 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 118.49 | 1.19 | 141 |  | 564 | [24 empty] | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 564 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Система экстренного оповещения. : | [45 empty] | Итоги по разделу 1 Система экстренного оповещения. :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 104255.77 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 79621.47 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 578.02 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 472.05 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 23584.23 | [34 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 221371.02 | [34 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 79621.47 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 578.02 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 472.05 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 23584.23 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 75694.68 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 41420.57 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 728444.79 | [34 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 728444.79 | [34 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 80093.52 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 75694.68 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 41420.57 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Система экстренного оповещения. |  |  |  | 12: 949815.81 | [35 empty] | Всего по разделу 1 Система экстренного оповещения.
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 13791.03 | [34 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 727641.25 | [34 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 117,2057 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,6288 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Прокладка кабеля | [36 empty] | Раздел 2. Прокладка кабеля
30 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [24 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 26.064; 12: 18157.75 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 26.064; 10: 696.66; 12: 18157.75 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.04 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.016; 12: 10.01 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.016 | 37.32 | 1.74 | 64.94 |  | 1.04 | [26 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.016; 10: 625.68; 12: 10.01 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 386.9 | [25 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 10.5062; 10: 6.85; 12: 71.97 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 0.32 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 108.61 | [26 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0016 | 99190.96 | 1.3 | 128948.25 |  | 206.32 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18555.7 | [27 empty] | Итого прямые затраты
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 363.16 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18167.76 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 17622.73 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9265.56 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28629.47; 12: 45807.15 | [30 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  | 100 м | 1 | 1 | 1 | 3891.19 | 2.04 | 7938.03 |  | 7938.03 | [24 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7938.03 | [30 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-20.2.05.04-0061 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм |  |  |  | 100 м | 0.6 | 1 | 0.6 | 7089.87 | 2.04 | 14463.33 |  | 8678 | [24 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8678 | [30 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [24 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.2528; 12: 2266.1 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.33; 7: 3.2528; 10: 696.66; 12: 2266.1 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.1 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0016; 12: 1 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0016 | 37.32 | 1.74 | 64.94 |  | 0.1 | [26 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0016; 10: 625.68; 12: 1 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 59.63 | [25 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.2404; 7: 1.3185; 10: 6.85; 12: 9.03 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.4 |  | 0.064 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 21.72 | [26 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0014 |  | 0.000224 | 99190.96 | 1.3 | 128948.25 |  | 28.88 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2326.83 | [27 empty] | Итого прямые затраты
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 45.32 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2267.1 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2199.09 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1156.22 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35796.63; 12: 5727.46 | [30 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-20.2.05.04-0075 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х60 мм |  |  |  | 100 м | 0.16 | 1 | 0.16 | 28184.95 | 2.04 | 57497.3 |  | 9199.57 | [24 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х60 мм
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9199.57 | [30 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_24.1.02.01_27_2722024780_22.05.2026_01_19.1 | Хомут (FR ПР-60) для монтажа огнестойкого кабеля в кабельных каналах на негорючих вертикальных и горизонтальных поверхностях |  |  |  | уп | 1 | 1 | 1 |  |  | 3595.08 |  | 3595.08 | [24 empty] | Хомут (FR ПР-60) для монтажа огнестойкого кабеля в кабельных каналах на негорючих вертикальных и горизонтальных поверхностях
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3595.08 | [30 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_24.1.02.01_27_2722024780_22.05.2026_01_18.1 | Хомут (FR ПР-25) для монтажа огнестойкого кабеля в кабельных каналах на негорючих вертикальных и горизонтальных поверхностях |  |  |  | уп | 7 | 1 | 7 |  |  | 1404.59 |  | 9832.13 | [24 empty] | Хомут (FR ПР-25) для монтажа огнестойкого кабеля в кабельных каналах на негорючих вертикальных и горизонтальных поверхностях
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9832.13 | [30 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ_14.5.01.10_27_2722024780_22.05.2026_01_21.1 | Коннектор RJ45/8З8С |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 10.04 |  | 100.4 | [24 empty] | Коннектор RJ45/8З8С
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 100.4 | [30 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-20.2.05.02-1086 | Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 16-17 мм |  |  |  | 100 шт | 36 | 1 | 36 | 692.07 | 1.53 | 1058.87 |  | 38119.32 | [24 empty] | Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 16-17 мм
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38119.32 | [30 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-01.7.15.07-0006 | Дюбели монтажные стальные |  |  |  | 10 шт | 360 | 1 | 360 | 33.17 | 1.3 | 43.12 |  | 15523.2 | [24 empty] | Дюбели монтажные стальные
|  | Объем=Расчет / 10 | [43 empty] | Объем=Расчет / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15523.2 | [30 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [24 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 140.4; 12: 91264.49 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.18; 10: 573.1; 12: 103.16 | [26 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.75; 7: 96.75; 10: 625.68; 12: 60534.54 | [26 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.83; 7: 43.47; 10: 704.55; 12: 30626.79 | [26 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 63.99 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.09; 12: 63.41 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.09; 10: 711.02; 12: 63.99 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.09; 10: 704.55; 12: 63.41 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2093.86 | [25 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.42; 7: 39.78; 10: 6.85; 12: 272.49 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 2.09 |  | 18.81 | 52.34 | 1.85 | 96.83 |  | 1821.37 | [26 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 93485.75 | [27 empty] | Итого прямые затраты
40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1825.29 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 91327.9 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 88588.06 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 46577.23 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25608.48; 12: 230476.33 | [30 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 900 | 1 | 900 | 9.14 | 1.05 | 9.6 |  | 8640 | [24 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8640 | [30 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.4216; 6: 1; 7: 1.4216 | [24 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.0089; 12: 2761.22 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 4.0089; 10: 688.77; 12: 2761.22 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 38.33 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.028432; 12: 23.47 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.014216; 10: 1985.08; 12: 28.22 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.014216; 10: 946.4; 12: 13.45 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.014216; 10: 711.02; 12: 10.11 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.014216; 10: 704.55; 12: 10.02 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 174.46 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 18.9499 | 5.87 | 1.05 | 6.16 |  | 116.73 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 0.7108 | 37.71 | 1.73 | 65.24 |  | 46.37 | [26 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.07108 | 79.88 | 2 | 159.76 |  | 11.36 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2997.48 | [27 empty] | Итого прямые затраты
42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 55.22 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2784.69 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2701.15 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1420.19 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5046.45; 12: 7174.04 | [30 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8.6275; 6: 1; 7: 8.6275 | [24 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38.7375; 12: 26681.21 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 38.7375; 10: 688.77; 12: 26681.21 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 232.6 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.17255; 12: 142.44 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.086275; 10: 1985.08; 12: 171.26 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.086275; 10: 946.4; 12: 81.65 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.086275; 10: 711.02; 12: 61.34 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.086275; 10: 704.55; 12: 60.79 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1604.77 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 115.0046 | 5.87 | 1.05 | 6.16 |  | 708.43 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.0037098 | 43821.53 | 1.93 | 84575.55 |  | 313.76 | [26 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.17255 | 79.88 | 2 | 159.76 |  | 27.57 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.43138 | 412.93 | 1.33 | 549.2 |  | 236.91 | [26 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.10526 | 1481.45 | 2.04 | 3022.16 |  | 318.1 | [26 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28661.02 | [27 empty] | Итого прямые затраты
43.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 533.62 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26823.65 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 26018.94 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 13680.06 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7985.35; 12: 68893.64 | [30 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1961; 6: 1; 7: 0.1961 | [24 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.2335; 12: 849.58 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 7: 1.2335; 10: 688.77; 12: 849.58 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 15.86 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.011766; 12: 9.71 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.005883; 10: 1985.08; 12: 11.68 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.005883; 10: 946.4; 12: 5.57 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.005883; 10: 711.02; 12: 4.18 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.005883; 10: 704.55; 12: 4.14 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 77.74 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 26.67 |  | 5.23 | 5.87 | 1.05 | 6.16 |  | 32.22 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00105 |  | 0.0002059 | 43821.53 | 1.93 | 84575.55 |  | 17.41 | [26 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.003922 | 79.88 | 2 | 159.76 |  | 0.63 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные 16 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.009805 | 1239.94 | 1.33 | 1649.12 |  | 16.17 | [26 empty] | Гильзы кабельные медные 16 мм
| 20.2.02.01-0013 | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.0023924 | 2316.78 | 2.04 | 4726.23 |  | 11.31 | [26 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 952.89 | [27 empty] | Итого прямые затраты
44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 16.99 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 859.29 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 833.51 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 438.24 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11431.06; 12: 2241.63 | [30 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-21.1.08.01-0132 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 1000 м | 0.55 | 1 | 0.55 | 24087.07 | 1.23 | 29627.1 |  | 16294.91 | [24 empty] | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х0,75
|  | Объем=Расчет / 1000 | [43 empty] | Объем=Расчет / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16294.91 | [30 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-21.1.08.01-0133 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х1,0 |  |  |  | 1000 м | 0.39 | 1 | 0.39 | 29003.34 | 1.23 | 35674.11 |  | 13912.9 | [24 empty] | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х1,0
|  | Объем=Расчет / 1000 | [43 empty] | Объем=Расчет / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13912.9 | [30 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-21.1.06.10-1028 | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-FRHF 3х2,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.02 | 1 | 0.02 | 92490.32 | 1.35 | 124861.93 |  | 2497.24 | [24 empty] | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-FRHF 3х2,5ок(N, PE)-1000
|  | Объем=Расчет / 1000 | [43 empty] | Объем=Расчет / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2497.24 | [30 empty] | Всего по позиции
48 | ФСБЦ-21.1.04.01-0009 | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм |  |  |  | 1000 м | 0.085 | 1 | 0.085 | 46282.75 | 1.44 | 66647.16 |  | 5665.01 | [24 empty] | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм
|  | Объем=Расчет / 1000 | [43 empty] | Объем=Расчет / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5665.01 | [30 empty] | Всего по позиции
Строительные работы | [37 empty] | Строительные работы
49 | ФСБЦ-14.5.01.05-0013 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 478.28 | 1.14 | 545.24 |  | 1090.48 | [24 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1090.48 | [30 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСН10-05-013-01 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [24 empty] | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
|  | Объем=Расчет / 100 | [43 empty] | Объем=Расчет / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1026; 12: 733.35 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.13; 7: 1.1026; 10: 665.11; 12: 733.35 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.09 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.002; 12: 1.25 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  |  |  | маш.-ч | 0.1 |  | 0.002 | 27.25 | 1.74 | 47.42 |  | 0.09 | [26 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.002; 10: 625.68; 12: 1.25 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 456.18 | [25 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.04 |  | 0.0008 | 35.71 | 1.59 | 56.78 |  | 0.05 | [26 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.2356; 7: 0.044712; 10: 6.85; 12: 0.31 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  |  |  | 100 шт | 24.09 |  | 0.4818 | 22.84 | 1.3 | 29.69 |  | 14.3 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
| 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  | кг | 4.2 |  | 0.084 | 68.29 | 2.22 | 151.6 |  | 12.73 | [26 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
| 14.4.01.15-0002 | Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев |  |  |  | кг | 8.33 |  | 0.1666 | 118.78 | 1.49 | 176.98 |  | 29.48 | [26 empty] | Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев
| 14.5.01.07-0134 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный |  |  |  | л | 9.6 |  | 0.192 | 437.62 | 1.14 | 498.89 |  | 95.79 | [26 empty] | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
| 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  |  |  | кг | 48.6 |  | 0.972 | 17.34 | 2.06 | 35.72 |  | 34.72 | [26 empty] | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
| 04.3.02.18-0015 | Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5 |  |  |  | кг | 536.1 |  | 10.722 | 12.17 | 2.06 | 25.07 |  | 268.8 | [26 empty] | Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1190.87 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 734.6 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 12: 793.37 | [29 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 404.03 | [29 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 119413.5; 12: 2388.27 | [30 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-01.6.01.01-1006 | Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 10 мм |  |  |  | м2 | 2 | 1 | 2 | 151.25 | 2.2 | 332.75 |  | 665.5 | [24 empty] | Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 665.5 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля : | [45 empty] | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 292761.91 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 142713.7 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 352.01 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 251.29 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 149444.91 | [34 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2388.27 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 733.35 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.09 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1.25 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 456.18 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 793.37 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 404.03 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 502072.02 | [34 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 141980.35 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 351.92 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 250.04 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 148988.73 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 137963.48 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 72537.5 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 142964.99 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 138756.85 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 72941.53 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Прокладка кабеля |  |  |  | 12: 504460.29 | [35 empty] | Всего по разделу 2 Прокладка кабеля
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 13527.61 | [34 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 214,799256 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,322348 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 397017.68 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 222335.17 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 930.03 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 723.34 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 173029.14 | [38 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2388.27 | [38 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 733.35 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.09 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1.25 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 456.18 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 793.37 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 404.03 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 723443.04 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 221601.82 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 929.94 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 722.09 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 172572.96 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 213658.16 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 113958.07 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 728444.79 | [38 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 728444.79 | [38 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 223058.51 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 214451.53 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 114362.1 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1454276.1 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 27318.64 | [38 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 727641.25 | [38 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 332,004956 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,951148 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Е.А. Гусева) | [41 empty] | (Е.А. Гусева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (К.Д. Гучев) | [42 empty] | (К.Д. Гучев)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]