## МАДОУ ДС №2.ЛСР. УУТЭ. (2 кв 20
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 31.03.2026 № 40 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 31.03.2026 № 40 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 31.03.2026 № 40
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 02. Республика Башкортостан | [10 empty] | 02. Республика Башкортостан | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 02. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Башкортостан | [10 empty] | Республика Башкортостан | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Башкортостан
МАДОУ ДС № 2 ЗАТО Межгорье РБ | [29 empty] | МАДОУ ДС № 2 ЗАТО Межгорье РБ
(наименование стройки)
Установка узла учета теплоносителя ГВС в здании МАДОУ ДС № 2 ЗАТО Межгорье РБ по адресу: РБ, ЗАТО Межгорье, микрорайон Юго-Западный, ул. Ильмяшевская , д. 5 | [30 empty] | Установка узла учета теплоносителя ГВС в здании МАДОУ ДС № 2 ЗАТО Межгорье РБ по адресу: РБ, ЗАТО Межгорье, микрорайон Юго-Западный, ул. Ильмяшевская , д. 5
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Установка узла учета теплоносителя ГВС в здании МАДОУ ДС № 2 ЗАТО Межгорье РБ | [31 empty] | Установка узла учета теплоносителя ГВС в здании МАДОУ ДС № 2 ЗАТО Межгорье РБ по адресу: РБ, ЗАТО Межгорье, микрорайон Юго-Западный, ул. Ильмяшевская , д. 5
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Проект ООО ЭТС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | на 2 кв 2026 | [30 empty] | 01.04.2026
Сметная стоимость |  |  | 323880.35 | руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 77.22 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 34.6 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 25.27 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.11 | тыс.руб.
| оборудования |  | 111.87 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 69.89 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 34.72 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.26 | чел.-ч.
| проектных работ |  | 20 | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ГВС | [33 empty] | Раздел 1. ГВС
1 | ГЭСНр65-02-003-04 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм
|  | Объем=2 / 100 | [33 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.872; 12: 331.12 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.62 | [22 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  |  | 12: 4.19 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 335.93 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 331.12 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 288.07 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 145.69 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38484.5; 12: 769.69 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр65-02-003-05 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
|  | Объем=2 / 100 | [33 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.306; 12: 495.91 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.54 | [22 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  |  | 12: 10.13 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 507.58 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 495.91 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 431.44 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 218.2 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 57861; 12: 1157.22 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01058; 6: 1; 7: 0.01058 | [20 empty] | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
|  | Объем=(1+2*0,029) / 100 | [33 empty] | Объем=(1+2*0,029) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.31423; 12: 134.36 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.39 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00529; 12: 2.5 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 2.97 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 144.22 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 136.86 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 165.6 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 98.54 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38597.35; 12: 408.36 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-23.3.06.05-0002 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 110.69 | 0.96 | 106.26 |  | 106.26 | [20 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 106.26 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-23.8.04.06-0310 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ( прим. Ду-20 мм) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 73.41 | 1.25 | 91.76 |  | 183.52 | [20 empty] | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ( прим. Ду-20 мм)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 183.52 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-18.1.09.08-1042 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 873.06 | 1.44 | 1257.21 |  | 1257.21 | [20 empty] | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1257.21 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-23.8.03.06-0003 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 85.09 | 1.14 | 97 |  | 97 | [20 empty] | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 97 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
|  | Объем=1 / 100 | [33 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.297; 12: 126.99 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.16 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.005; 12: 2.36 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 3.07 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 136.58 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 129.35 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 156.51 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 93.13 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38622; 12: 386.22 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-23.3.06.05-0004 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 196.85 | 0.96 | 188.98 |  | 188.98 | [20 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 188.98 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ( в том числе: отвод Ду-50- 4 шт L=75 мм;переход концентрический 50х32 мм L=45 мм-4 шт) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0348; 6: 1; 7: 0.0348 | [20 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ( в том числе: отвод Ду-50- 4 шт L=75 мм;переход концентрический 50х32 мм L=45 мм-4 шт)
|  | Объем=(3+4*0,075+4*0,045) / 100 | [33 empty] | Объем=(3+4*0,075+4*0,045) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.9244; 12: 835.13 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 29.89 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.036888; 12: 16.75 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 14.76 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 896.53 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 851.88 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 1030.77 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 613.35 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 73007.18; 12: 2540.65 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-23.5.02.02-0034 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 264.87 | 0.93 | 246.33 |  | 738.99 | [20 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 738.99 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-23.8.04.06-0064 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 148.33 | 1.25 | 185.41 |  | 741.64 | [20 empty] | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 741.64 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-23.8.04.08-0041 | Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 134.01 | 1.53 | 205.04 |  | 820.16 | [20 empty] | Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 820.16 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (переход концентрический 80х50 мм L=75 мм-2 шт ) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0015; 6: 1; 7: 0.0015 | [20 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (переход концентрический 80х50 мм L=75 мм-2 шт )
|  | Объем=(2*0,075) / 100 | [33 empty] | Объем=(2*0,075) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.10875; 12: 47.19 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.21 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.002655; 12: 1.22 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 1.4 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 52.02 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 48.41 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 58.58 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 34.86 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 96973.33; 12: 145.46 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-23.8.04.08-0061 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 91.37 | 1.53 | 139.8 |  | 279.6 | [20 empty] | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 279.6 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм ( для крепления узла) |  |  |  | т | 0.02135 | 1 | 0.02135 |  |  | 41674.91 |  | 889.76 | [20 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм ( для крепления узла)
|  | Объем=7*3,05/1000 | [33 empty] | Объем=7*3,05/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 889.76 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-01.7.15.01-1145 | Анкер стальной оцинкованный рамный, диаметр 10 мм, длина 110 мм |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 30.34 | 1.36 | 41.26 |  | 825.2 | [20 empty] | Анкер стальной оцинкованный рамный, диаметр 10 мм, длина 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 825.2 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг ( прим. резьбы) |  |  |  | 4: т металлоконструкций; 5: 0.00046; 6: 1; 7: 0.00046 | [20 empty] | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг ( прим. резьбы)
|  | Объем=(8*0,04+2*0,07)/1000 | [33 empty] | Объем=(8*0,04+2*0,07)/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.038957; 12: 15.91 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.31 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.000299; 12: 0.13 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.62 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16.97 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16.04 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 16.52 | [24 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 9.46 | [24 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 93369.57; 12: 42.95 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-23.8.03.05-0005 | Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм ( прим.диаметр 15 мм) |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 21.14 | 1.14 | 24.1 |  | 192.8 | [20 empty] | Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм ( прим.диаметр 15 мм)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 192.8 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-23.8.03.05-0005 | Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм ( прим.диаметр 20 мм) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 21.14 | 1.14 | 24.1 |  | 48.2 | [20 empty] | Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм ( прим.диаметр 20 мм)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48.2 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм( сливные краны) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм( сливные краны)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.68; 12: 678.13 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 10.76 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 688.89 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 678.13 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 793.41 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 501.82 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 992.06; 12: 1984.12 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-18.1.09.08-1040 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 587.45 | 1.44 | 845.93 |  | 1691.86 | [20 empty] | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1691.86 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [20 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
|  | Объем=4+2+1+2 | [33 empty] | Объем=4+2+1+2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.23; 12: 5340.29 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 208.23 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.18; 12: 76.96 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 1879.26 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7504.74 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5417.25 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 6554.87 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3900.42 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1995.56; 12: 17960.03 | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-18.1.09.11-0205 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2028.31 | 1.28 | 2596.24 |  | 10384.96 | [20 empty] | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10384.96 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-18.2.08.09-1084 | Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2828.67 | 1.36 | 3846.99 |  | 7693.98 | [20 empty] | Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7693.98 | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-18.1.03.02-0021 | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2713.6 | 1.09 | 2957.82 |  | 2957.82 | [20 empty] | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2957.82 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-18.1.04.02-0001 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 517.16 | 3.24 | 1675.6 |  | 3351.2 | [20 empty] | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3351.2 | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-23.8.03.11-0006 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 418.91 | 1.14 | 477.56 |  | 7640.96 | [20 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7640.96 | [25 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСН18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном |  |  |  | 4: компл; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [20 empty] | Установка манометров: с трехходовым краном
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.32; 12: 581.25 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 33.62 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 614.87 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 581.25 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 703.31 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 418.5 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 289.45; 12: 1736.68 | [25 empty] | Всего по позиции
30 О | ФСБЦ-63.4.01.02-0012 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 624.23 | 1.02 | 636.71 |  | 3820.26 | [20 empty] | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3820.26 | [25 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-18.1.06.10-0012 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1114.14 | 1.28 | 1426.1 |  | 8556.6 | [20 empty] | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8556.6 | [25 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Установка термометров в оправе прямых и угловых
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.62; 12: 259.17 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 32.16 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 291.33 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 259.17 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 313.6 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 186.6 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 395.77; 12: 791.53 | [25 empty] | Всего по позиции
33 О | ФСБЦ-63.4.05.01-0002 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5) |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 846.85 | 1.02 | 863.79 |  | 1727.58 | [20 empty] | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1727.58 | [25 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.026641; 6: 1; 7: 0.026641 | [20 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=(1,058*0,13+1*0,18+3,48*0,26+0,15*0,36+0,02135*65) / 100 | [33 empty] | Объем=(1,058*0,13+1*0,18+3,48*0,26+0,15*0,36+0,02135*65) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.10443; 12: 50.65 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.93 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0007992; 12: 0.36 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 51.94 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 51.01 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 47.95 | [24 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 26.02 | [24 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4726.19; 12: 125.91 | [25 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.0005328 | 1 | 0.0005328 |  |  | 96746.2 |  | 51.55 | [20 empty] | Грунтовка ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 51.55 | [25 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.026641; 6: 1; 7: 0.026641 | [20 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=(1,058*0,13+1*0,18+3,48*0,26+0,15*0,36+0,02135*65) / 100 | [33 empty] | Объем=(1,058*0,13+1*0,18+3,48*0,26+0,15*0,36+0,02135*65) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.056745; 12: 22.91 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.69 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0005328; 12: 0.24 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 34.62 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 58.46 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23.15 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 21.76 | [24 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 11.81 | [24 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3454.46; 12: 92.03 | [25 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [20 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
|  | Объем=5 / 100 | [33 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2505; 12: 129.33 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.59 | [22 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  |  | 12: 2.57 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 133.49 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 129.33 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 156.49 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 93.12 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7662; 12: 383.1 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 ГВС : | [38 empty] | Итоги по разделу 1 ГВС :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 60131.8 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 9048.34 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 254.56 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 100.52 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 50728.38 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 77222.2 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9048.34 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 254.56 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 100.52 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 50728.38 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10738.88 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6351.52 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 5547.84 | [27 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 5547.84 | [27 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 9148.86 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 10738.88 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 6351.52 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 ГВС |  |  |  | 12: 82770.04 | [28 empty] | Всего по разделу 1 ГВС
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 22,1230508 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,231464 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Узел учета. | [33 empty] | Раздел 2. Узел учета.
38 | ГЭСНм11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 801.94 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 100.5 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 902.44 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 801.94 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 721.75 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 368.89 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1004.56; 12: 2009.12 | [25 empty] | Всего по позиции
39 О | ТЦ_63.4.02.03_78_7811667503_25.06.2026_01 | Расходомер РС-32-15-А-С класс "А" ( вкл.БП) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 41000 |  | 82000 | [20 empty] | Расходомер РС-32-15-А-С класс "А" ( вкл.БП)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 82000 | [25 empty] | Всего по позиции
40 О | ТЦ_63.4.02.03_78_7811667503_25.06.2026_01 | Арматура для монтажа расходомеров -Комплект крепежных деталей( шпильки, болты, гайки, шайбы)( Ду-32) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2400 |  | 4800 | [20 empty] | Арматура для монтажа расходомеров -Комплект крепежных деталей( шпильки, болты, гайки, шайбы)( Ду-32)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4800 | [25 empty] | Всего по позиции
41 О | ТЦ_63.4.02.03_78_7811667503_25.06.2026_01 | Арматура для монтажа расходомеров -Фланцы ( Ду-32) |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 1600 |  | 6400 | [20 empty] | Арматура для монтажа расходомеров -Фланцы ( Ду-32)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6400 | [25 empty] | Всего по позиции
42 О | ТЦ_63.4.02.03_78_7811667503_25.06.2026_01 | Арматура для монтажа расходомеров-Имитационная вставка ( Ду-32) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3800 |  | 7600 | [20 empty] | Арматура для монтажа расходомеров-Имитационная вставка ( Ду-32)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7600 | [25 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСНм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ( ПРОМА-ТСП-К-101-60-Pt100-A-1 комплект) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ( ПРОМА-ТСП-К-101-60-Pt100-A-1 комплект)
|  | Объем=1*2 | [33 empty] | Объем=1*2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 907.1 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 13.75 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 920.85 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 907.1 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 816.39 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 417.27 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1086.33; 12: 2172.65 | [25 empty] | Всего по позиции
44 О | ТЦ_63.4.02.03_16_1655164509_15.06.2026_01 | Комплект термопреобразователей ПРОМА-ТСП-К-101-60-Pt100-A-4 ( с гильзами и бобышками) |  |  |  | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  | 4300 |  | 4300 | [20 empty] | Комплект термопреобразователей ПРОМА-ТСП-К-101-60-Pt100-A-4 ( с гильзами и бобышками)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4300 | [25 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ( Блок питания для расходомеров ИЭН6-126060. Стоимость блока питания включена в стоимость расходомеров=2 шт) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ( Блок питания для расходомеров ИЭН6-126060. Стоимость блока питания включена в стоимость расходомеров=2 шт)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.04; 12: 457.95 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 11.58 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 469.53 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 457.95 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 412.16 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 210.66 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 550.76; 12: 1101.51 | [25 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНм12-10-001-04 | Закладное устройство: для установки поверхностных приборов - прижим( гильзы для термопреобразователей стоимость учтена в комплекте) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Закладное устройство: для установки поверхностных приборов - прижим( гильзы для термопреобразователей стоимость учтена в комплекте)
|  | Объем=2 / 100 | [33 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 880.81 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 17.22 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0002; 12: 0.09 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 5.57 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 903.69 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 880.9 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 792.81 | [24 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 405.21 | [24 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 105966.5; 12: 2119.33 | [25 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа (стоимость прямых бобышек под термосопротивление учтена в комплекте) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа (стоимость прямых бобышек под термосопротивление учтена в комплекте)
|  | Объем=4 / 100 | [33 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4; 12: 1026.19 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 62.31 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0004; 12: 0.17 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 84.31 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1172.98 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1026.36 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 923.72 | [24 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 472.13 | [24 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 64733.75; 12: 2589.35 | [25 empty] | Всего по позиции
48 | ФСБЦ-26.1.01.07-0002 | Бобышка скошенная М20х1,5 |  |  |  | шт | -4 | 1 | -4 | 77.69 | 1.38 | 107.21 |  | -428.84 | [20 empty] | Бобышка скошенная М20х1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -428.84 | [25 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-26.1.01.07-0001 | Бобышка прямая БМ20 ( прим.; БК=2 шт) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 105.03 | 1.38 | 144.94 |  | 289.88 | [20 empty] | Бобышка прямая БМ20 ( прим.; БК=2 шт)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 289.88 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Узел учета. : | [38 empty] | Итоги по разделу 2 Узел учета. :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4312.01 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4073.99 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 79.53 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.26 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 158.23 | [27 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 9853 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4073.99 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 79.53 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.26 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 158.23 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3666.83 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1874.16 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 105100 | [27 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 105100 | [27 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4074.25 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 3666.83 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1874.16 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Узел учета. |  |  |  | 12: 114953 | [28 empty] | Всего по разделу 2 Узел учета.
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 105100 | [27 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 9,62 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,0006 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Электромонтажные работы | [33 empty] | Раздел 3. Электромонтажные работы
50 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=1 / 100 | [33 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3216; 12: 134.43 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.68 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0006; 12: 0.3 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 1.97 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 137.38 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 134.73 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 130.69 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 68.71 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33947; 12: 339.47 | [25 empty] | Всего по позиции
51 О | ТЦ_63.4.02.03_77_7721252166_25.06.2026_01 | Защитный токопровод с комплектом крепежа |  |  |  | к-т | 2 | 1 | 2 |  |  | 610 |  | 1220 | [20 empty] | Защитный токопровод с комплектом крепежа
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1220 | [25 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [20 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=30 / 100 | [33 empty] | Объем=30 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.68; 12: 1846.25 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.74 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.003; 12: 1.28 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 53.97 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1903.24 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1847.53 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1792.1 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 942.24 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15581.7; 12: 4674.51 | [25 empty] | Всего по позиции
53 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 12.11 | 1.03 | 12.47 |  | 374.1 | [20 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 374.1 | [25 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=60 / 100 | [33 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.234; 12: 1351.84 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 27.22 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.024; 12: 12.02 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 114.97 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1506.05 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1363.86 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1322.94 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 695.57 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5919.33; 12: 3551.6 | [25 empty] | Всего по позиции
55 | ФСБЦ-21.1.04.06-0013 | Кабель микрофонный КММ 4х0,35 |  |  |  | 1000 м | 0.06 | 1 | 0.06 | 35605.04 | 1.16 | 41301.85 |  | 2478.11 | [20 empty] | Кабель микрофонный КММ 4х0,35
|  | Объем=60 / 1000 | [33 empty] | Объем=60 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2478.11 | [25 empty] | Всего по позиции
56 | ГЭСНм11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [20 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
|  | Объем=32 / 100 | [33 empty] | Объем=32 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.616; 12: 1615.38 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 158.77 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1774.15 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1615.38 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1453.84 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 743.07 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12510.53; 12: 4003.37 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы : | [38 empty] | Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 8272 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4947.9 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 29.64 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 13.6 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3280.86 | [27 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 15421.16 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4947.9 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 29.64 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 13.6 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3280.86 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4699.57 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2449.59 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1220 | [27 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 1220 | [27 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4961.5 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 4699.57 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2449.59 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Электромонтажные работы |  |  |  | 12: 16641.16 | [28 empty] | Всего по разделу 3 Электромонтажные работы
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 11,8516 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,0276 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 4. Пусконаладочные работы | [33 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы
57 | ГЭСНп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.4; 12: 8423.35 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8423.35 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8423.35 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6233.28 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3032.41 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17689.04; 12: 17689.04 | [25 empty] | Всего по позиции
58 | ГЭСНп02-01-001-02 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01 |  |  |  | 4: канал; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.9; 12: 8109.05 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8109.05 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8109.05 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6000.7 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2919.26 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8514.51; 12: 17029.01 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы : | [38 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 16532.4 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 16532.4 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 34718.05 | [27 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 34718.05 | [27 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 16532.4 | [27 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12233.98 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5951.67 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 16532.4 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 12233.98 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 5951.67 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 34718.05 | [28 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 26,3 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 27774.44 | [30 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 27774.44 | [31 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 6943.61 | [30 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 6943.61 | [31 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 89248.21 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 34602.63 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 363.73 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 114.38 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 54167.47 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 77222.2 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9048.34 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 254.56 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 100.52 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 50728.38 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10738.88 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6351.52 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 25274.16 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9021.89 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 109.17 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 13.86 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3439.09 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 8366.4 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4323.75 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 111867.84 | [33 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 111867.84 | [33 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 34718.05 | [33 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 34718.05 | [33 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 16532.4 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12233.98 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5951.67 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 249082.25 | [34 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 34717.01 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 31339.26 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 16626.94 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Проектные работы ( без НДС) |  |  |  | 12: 20000
|  | ВСЕГО |  |  |  | 12: 269082.25
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 54798.1 | [33 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 323880.35 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 105100 | [33 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 69,8946508 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,259664 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 27774.44 | [36 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 27774.44 | [37 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 6943.61 | [36 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 6943.61 | [37 empty] | Автоматизированные системы управления
| Составил: | [51 empty] | (Кабацкая Н.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]