Техническое задание

на поставку реактивов и лабораторной посуды для нужд МУП «ВКС»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 20.59.52.194 | Хромовый темно-синий |  | ✓ |  |
| 2 | 20.59.52.194 | Натрий нитропруссидный |  | ✓ |  |
| 3 | 20.59.5‌﻿‌‌‍‍2.194 | Аммиак водный |  | ✓ |  |
| 4 | 20.59.52.194 | Аммоний хлористый |  | ✓ |  |
| 5 | 23.19.23.110 | Колба коническая плоскодонная |  |  | ✓ |
| 6 | 26.51.52.190 | Ареометр |  | ✓ |  |
| 7 | 20.59.52.194 | Натрий нитропруссидный 2-водный |  | ✓ |  |
| 8 | 20.59.52.194 | Цинковый комплекс ОЭДФ |  | ✓ |  |
| 9 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный |  |  | ✓ |
| 10 | 20.13.43.111 | Сода кальцинированная |  | ✓ |  |
| 11 | 20.59.52.194 | Натрий сернистый |  | ✓ |  |
| 12 | 20.13.24.112 | Кислота соляная |  | ✓ |  |
| 13 | 23.19.23.110 | Капельница Шустера |  |  | ✓ |
| 14 | 26.51.52.190 | Ареометр |  | ✓ |  |
| 15 | 23.19.23.110 | Воронка стеклянная |  |  | ✓ |
| 16 | 23.19.23.110 | Мерный стакан |  |  | ✓ |
| 17 | 23.19.23.110 | Мерный стакан |  |  | ✓ |

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хромовый темно-синий | Квалификация: чда Молекулярная масса: 416,4 г/моль Кислотность рН: 9,5 при 20 °C и 10 г/л Растворимость в воде: 20 г/л при 20 °C Фасовка: 0,015 кг | упак | 1 |
|  | Натрий нитропруссидный | Квалификация: чда Внешний вид: красновато-коричневые кристаллы или порошок. Молекулярная масса: 297,95 г/моль Растворимость: хорошо растворим в воде, малорастворим в этаноле | кг | 0,1 |
|  | Аммиак водный | Квалификация: чда Соответствует требованиям ГОСТ 3760-79 «Реактивы. Аммиак водный. Технические условия» Молекулярная масса: 17,03 г/моль. Плотность: около 0,907 г/см3. Температура плавления: -77,7 °C Температура кипения: -33,4 °C Температура самовоспламенения: 630 °C Давление пара: 8,5737 бар при 20 °C Растовримость в воде: 531 г /л при 20 °C Фасовка не менее 0,9 кг. | л | 5 |
|  | Аммоний хлористый | Соответствует требованиям ГОСТ 3773-72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия Внешний вид: мелкокристаллический порошок белого цвета. Допускается жёлтый или розоватый оттенок. Растворим в воде. При нагревании до 338 °С разлагается на аммиак и хлороводород. Не обладает выраженным запахом, умеренно гигроскопичен. Фасовка: 0,5 кг | шт | 1 |
|  | Колба коническая плоскодонная | Материал колбы: стекло термостойкое Объём:250 мл Цена деления шкалы: 50 мл (начало шкалы - от 100 мл) Высота: 135 мм Диаметр дна: 85 мм Диаметр горла: 34 мм | шт | 25 |
|  | Ареометр | Материал: стекло Диапазон измерения плотности: 1060 – 1120 кг/м3 Цена деления:1,0 кг/м3 Предел основной допускаемой погрешности: 1,0 кг/м3 Длина ареометра: 170 мм Диаметр корпуса ареометра: не более 20 мм Диаметр стебля ареометра: не менее 4 мм | шт | 2 |
|  | Натрий нитропруссидный 2-водный | Молекулярная формула: Na[Fe(NO)(CN)]·2HO Молекулярная масса: 298.0 г/моль Плотность: около 1.9 г/см³ при 20 °C Температура плавления/разложения: разлагается при 150–160 °C | кг | 0,6 |
|  | Цинковый комплекс ОЭДФ (Комплексонат цинка) | Молекулярная формула: Zn(C8H9O4N) Молекулярная масса: 431.00 г/моль Плотность: 1.7 г/см³ при 20 °C Температура плавления: 145 °C (сопровождается разложением) | кг | 25 |
|  | Цилиндр мерный МЦС-250 | Материал Стекло Объем 250 мл На пластиковом основании-соответствие | шт | 1 |
|  | Сода кальцинированная | Соответствует требованиям ГОСТ 5100-85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия Марка Б 3й класс опасности | кг | 25 |
|  | Натрий сернистый | Квалификация: чда химическая формула — NaS·9HO Фасовка: 0,5 кг | шт | 1 |
|  | Кислота соляная | стандарт-титр соляной кислоты. Концентрация HCl в готовом растворе: 0,1 моль/дм3 (0,1н) Концентрация HCl в ампуле: 28 % Фасовка: ампулы, 10 шт. | упак | 1 |
|  | Капельница Шустера | Объём: 50 мл. Материал: химически стойкое стекло исполнение 3 с клювиком и тубусом | шт | 10 |
|  | Ареометр | Диапазон измерения плотности: 1120 – 1180 кг/м3 Цена деления: 1,0 кг/м3 Предел основной допускаемой погрешности: 1,0 кг/м3 Длина ареометра: 170 мм | шт | 2 |
|  | Воронка стеклянная В-75 | Диаметр воронки 75 мм Длина носика: 75 мм Материал стекла: ХС | шт | 2 |
|  | Мерный стакан | Материал: прозрачное термостойкое боросиликатное стекло. Тип лабораторной посуды: стакан высоким с носиком и градуировкой. Объём: 500мл | шт | 4 |
|  | Мерный стакан (бюкс) | Материал: прозрачное термостойкое химическое стекло. Шлиф (конус): 34/12 мм Диаметр: 40 мм Высота 65 мм | шт | 30 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1-А.

3.Сроки поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное Заказчика)

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.