## КТП 630 кВа - ЛСР по Методике 2
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Аминев А.Ф.
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 02. Республика Башкортостан | [10 empty] | 02. Республика Башкортостан | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 02. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Башкортостан | [10 empty] | Республика Башкортостан | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Башкортостан
(наименование стройки)
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-2-12 (ТП-2-12, ТП-2-11) (замена выключателя нагрузки ВНРуп-10/400 1шт, замены выключателя 0,4 кВ 2 шт, замена ТМ-630 кВА).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-2-12 (ТП-2-12, ТП-2-11) (замена выключателя нагрузки ВНРуп-10/400 1шт, замены выключателя 0,4 кВ 2 шт, замена ТМ-630 кВА). | [31 empty] | КТП 630 кВа
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [30 empty] | 01.10.2025
Сметная стоимость |  |  | 1599.95 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 965 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 62.17 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 168.45 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 6.19 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 136.65 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 26.32 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 12.67 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [33 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | [32 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4 to 7
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [33 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.32; 12: 8132.17 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5657.63 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.886; 12: 2394.45 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16184.25 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10526.62 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10210.82 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5368.58 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31926.29; 12: 31926.29 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [20 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Объем=(12*4) / 100 | [38 empty] | Объем=(12*4) / 100
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [33 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.2144; 12: 4203.23 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4203.23 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4203.23 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4077.13 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2143.65 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21891.81; 12: 10508.07 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-03-522-18 | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 1600 А |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 1600 А
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [33 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.8; 12: 7810.32 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 137.68 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.084; 12: 41.43 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7989.43 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7851.75 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7616.2 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4004.39 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9883.12; 12: 19766.23 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-01-058-01 | Выключатель нагрузки с приводом: ручным | [32 empty] | Выключатель нагрузки с приводом: ручным | bar: 4 to 7
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [33 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.333; 12: 1823.85 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 154 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.189; 12: 85.69 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2063.54 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1909.54 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1852.25 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 973.87 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4926.14; 12: 4926.14 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [39 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 30879.84 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 21969.57 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 5949.31 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2521.57 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 439.39 | [28 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 67126.73 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 21969.57 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 5949.31 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2521.57 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 439.39 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 23756.4 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 12490.49 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 24491.14 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 23756.4 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 12490.49 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 67126.73 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 50,6674 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 5,159 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Монтаж | [33 empty] | Раздел 2. Монтаж
5 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | [32 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.6; 12: 11617.39 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 8082.33 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.98; 12: 3420.65 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 11825.9 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 34946.27 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15038.04 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 14586.9 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7669.4 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 57434.92; 12: 57434.92 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [20 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.55; 12: 2283.83 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 191.35 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.138; 12: 68.05 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 1006.64 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3549.87 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2351.88 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2281.32 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1199.46 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23587.77; 12: 7076.33 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.0377 | 1 | 0.0377 | 67961.14 | 0.81 | 55048.52 |  | 2075.33 | [20 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Объем=ОКРУГЛ(((30*1,256)/1000);4) | [38 empty] | Объем=ОКРУГЛ(((30*1,256)/1000);4)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2075.33 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-03-522-18 | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 1600 А |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 1600 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24; 12: 11157.6 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 196.69 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12; 12: 59.19 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 1223.81 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12637.29 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11216.79 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10880.29 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5720.56 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14730.65; 12: 29461.29 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-01-058-01 | Выключатель нагрузки с приводом: ручным | [32 empty] | Выключатель нагрузки с приводом: ручным | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.19; 12: 2605.49 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 219.99 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.27; 12: 122.41 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 312.88 | [22 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3260.77 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2727.9 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2646.06 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1391.23 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7350.17; 12: 7350.17 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтаж : | [39 empty] | Итоги по разделу 2 Монтаж :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 57022.82 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 27664.31 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 8690.36 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3670.3 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 16997.85 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2075.33 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 2075.33 | [28 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 101322.71 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 27664.31 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 8690.36 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3670.3 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 14922.52 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 30394.57 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 15980.65 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 31334.61 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 30394.57 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 15980.65 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Монтаж |  |  |  | 12: 103398.04 | [29 empty] | Всего по разделу 2 Монтаж
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 63,34 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 7,508 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. ПНР | [33 empty] | Раздел 3. ПНР
10 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 12: 905.8 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 905.8 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 905.8 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 670.29 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 326.09 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1902.18; 12: 1902.18 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [20 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1664; 12: 652.17 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 652.17 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 652.17 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 482.61 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 234.78 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15217.33; 12: 1369.56 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.96; 12: 536.77 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 536.77 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 536.77 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 397.21 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 193.24 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 375.74; 12: 1127.22 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | [32 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.8; 12: 6113.27 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6113.27 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6113.27 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4523.82 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2200.78 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12837.87; 12: 12837.87 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | [32 empty] | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.1; 12: 4325.44 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4325.44 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4325.44 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3200.83 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1557.16 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9083.43; 12: 9083.43 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 ПНР : | [39 empty] | Итоги по разделу 3 ПНР :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 12533.45 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 12533.45 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 26320.26 | [28 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 26320.26 | [28 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 12533.45 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9274.76 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4512.05 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 12533.45 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 9274.76 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 4512.05 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 ПНР |  |  |  | 12: 26320.26 | [29 empty] | Всего по разделу 3 ПНР
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 22,6464 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 21056.21 | [31 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 21056.21 | [32 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 5264.05 | [31 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 5264.05 | [32 empty] | Электротехнические устройства
Раздел 4. Материалы и комплектное оборудование на КТПН | [33 empty] | Раздел 4. Материалы и комплектное оборудование на КТПН
15 | Текущие цены | ТМГ 630/10-0,4 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 667289.67 |  | 667289.67 | [20 empty] | ТМГ 630/10-0,4
|  | Цена=814093.40/1,22 | [45 empty] | Цена=814093.40/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 667289.67 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | Текущие цены | Автоматический выключатель ВА55-43 1600 А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 166199.18 |  | 166199.18 | [20 empty] | Автоматический выключатель ВА55-43 1600 А
|  | Цена=202763.00/1,22 | [45 empty] | Цена=202763.00/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 166199.18 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | Текущие цены | Автоматический выключатель ВА55-41 1000 А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 91210.25 |  | 91210.25 | [20 empty] | Автоматический выключатель ВА55-41 1000 А
|  | Цена=111276.51/1,22 | [45 empty] | Цена=111276.51/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 91210.25 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | Текущие цены | Выключатель нагрузки ВНРуп-10/400 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 38224.59 |  | 38224.59 | [20 empty] | Выключатель нагрузки ВНРуп-10/400
|  | Цена=46634/1,22 | [45 empty] | Цена=46634/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38224.59 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Материалы и комплектное оборудование на КТПН : | [39 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы и комплектное оборудование на КТПН :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 962923.69 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 962923.69 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 962923.69 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 962923.69 | [28 empty] | материалы
|  | Всего по разделу 4 Материалы и комплектное оборудование на КТПН |  |  |  | 12: 962923.69 | [29 empty] | Всего по разделу 4 Материалы и комплектное оборудование на КТПН
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1063359.8 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 62167.33 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 14639.67 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6191.87 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 980360.93 | [35 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 964999.02 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 964999.02 | [35 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 168449.44 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 49633.88 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 14639.67 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6191.87 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 15361.91 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 54150.97 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 28471.14 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 26320.26 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 26320.26 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 12533.45 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9274.76 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4512.05 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 1159768.72 | [36 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 68359.2 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 63425.73 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 32983.19 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 1133448.46 | [36 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Перевозка рабочих 2,5% |  |  |  | 12: 28336.21 | [35 empty] | Перевозка рабочих 2,5%
|  | Командировочные расходы (136,6538+12,667)/8*700 |  |  |  | 12: 13065.57 | [35 empty] | Командировочные расходы (136,6538+12,667)/8*700
|  | Всего |  |  |  | 12: 1174850.24 | [36 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 12: 1201170.5 | [36 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 36035.12 | [35 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 1237205.62 | [36 empty] | Всего с непредвиденными
|  | Проектные работы |  |  |  | 12: 74232.34 | [35 empty] | Проектные работы
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 1311437.96 | [36 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 288516.35 | [35 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1599954.31 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 136,6538 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 12,667 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 21056.21 | [38 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 21056.21 | [39 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 5264.05 | [38 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 5264.05 | [39 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]