## 322-26 ул. Энгельса, д. 87-1. З
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП ВКС Черкасов В.А. | [8 empty] | Директор МУП "ВКС" Мусатов В.И. | [6 empty] | Главный инженер МУП ВКС Черкасов В.А. | Директор МУП "ВКС" Мусатов В.И.
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [11 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [23 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [24 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 322-26
ул. Энгельса, д. 87-1. Замена аварийного участка сети ХВС на ПЭ Ø 110 140 метров. | [25 empty] | 322-26 ул. Энгельса, д. 87-1. Замена аварийного участка сети ХВС на ПЭ Ø 110 140 метров.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [23 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 888546.09 | (61,95) | руб.
в том числе:
| строительных работ | 728.32 | (50,78) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 62.01 | (0,89) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 98.87 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 78.24 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж ХВС | [27 empty] | Раздел 1. Монтаж ХВС
1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.00157; 6: 1; 7: 0.00157 | [15 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 10: 2.35; 11: 69.95; 12: 164.38 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 10: 6.74; 11: 14.91; 12: 100.49 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 10: 0.73; 11: 69.95; 12: 51.06 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 7: 0.28229 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 7: 0.071639 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 9.09; 12: 264.87 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.08; 12: 215.44 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4.53; 12: 316.7 | [17 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3.51 |  | 245.39 | [17 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.13; 12: 826.96 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-013-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.7; 6: 1; 7: 0.7 | [15 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.62; 9: 1.15; 10: 81; 11: 69.95; 12: 5665.95 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3965.28; 9: 1.25; 10: 3469.62; 11: 14.91; 12: 51732.03 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 503.96; 9: 1.25; 10: 440.97; 11: 69.95; 12: 30845.85 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.42; 10: 3.79; 11: 5.74; 12: 21.75 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.9; 6: 1.15; 7: 10.3845 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.33; 6: 1.25; 7: 32.6638 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4071.32; 10: 3554.41; 12: 57419.73 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 521.97; 12: 36511.8 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 480.21; 12: 33590.86 | [17 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 204.09 |  | 14276.11 | [17 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4238.71; 12: 105286.7 | [19 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [15 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1934.4; 9: 1.15; 10: 44.49; 11: 69.95; 12: 3112.08 | [16 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 1.15; 7: 5.704 | [17 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.4; 10: 44.49; 12: 3112.08 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.49; 12: 3112.08 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 39.6; 12: 2769.75 | [17 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 15.13 |  | 1058.11 | [17 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.22; 12: 6939.94 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км |  |  | 1 т груза | 1263.6 | 1 | 1263.6 | 4.8 |  | 6065.28 | 14.91 | 90433.32 | [15 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6065.28; 12: 90433.32 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.702; 6: 1; 7: 0.702 | [15 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.9; 9: 1.15; 10: 20.91; 11: 69.95; 12: 1462.65 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 292.6; 9: 1.25; 10: 256.76; 11: 14.91; 12: 3828.29 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 9: 1.25; 10: 43.59; 11: 69.95; 12: 3049.12 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 3.05; 11: 5.74; 12: 17.51 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.32; 6: 1.15; 7: 2.6802 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 6: 1.25; 7: 3.238 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 322.84; 10: 280.72; 12: 5308.45 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.5; 12: 4511.77 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 59.34; 12: 4150.83 | [17 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 25.22 |  | 1764.1 | [17 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.28; 12: 11223.38 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2 до 100 см2 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [15 empty] | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2 до 100 см2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 256.39; 10: 5.13; 11: 69.95; 12: 358.84 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 402; 10: 8.04; 11: 14.91; 12: 119.88 | [16 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.96; 7: 0.5392 | [17 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 658.39; 10: 13.17; 12: 478.72 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.13; 12: 358.84 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.28; 12: 369.61 | [17 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.03; 12: 211.72 | [17 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.48; 12: 1060.05 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРр66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | [26 empty] | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.85; 10: 9.85; 11: 69.95; 12: 689.01 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.57; 10: 6.57; 11: 14.91; 12: 97.96 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.16; 10: 1.16; 11: 69.95; 12: 81.14 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 7: 1.14 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.1 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.42; 10: 16.42; 12: 786.97 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.01; 12: 770.15 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 35; 7: 35; 10: 3.85; 12: 269.55 | [17 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.27; 12: 1056.52 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРр66-26-1 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | [26 empty] | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.27; 10: 5.27; 11: 69.95; 12: 368.64 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.57; 10: 6.57; 11: 14.91; 12: 97.96 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.16; 10: 1.16; 11: 69.95; 12: 81.14 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 0.61 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.1 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.84; 10: 11.84; 12: 466.6 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.43; 12: 449.78 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5.72; 12: 400.3 | [17 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 2.83; 12: 197.9 | [17 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.39; 12: 1064.8 | [19 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР22-01-011-03 | Демонтаж. (Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм) |  |  | 4: км; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [15 empty] | Демонтаж. (Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм)
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [31 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2794.5; 9: 0.6; 10: 100.6; 11: 69.95; 12: 7036.97 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2758.1; 9: 0.6; 10: 99.29; 11: 14.91; 12: 1480.41 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 363.99; 9: 0.6; 10: 13.1; 11: 69.95; 12: 916.35 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 682.57; 9: 0; 10: 0; 11: 5.74 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 270; 6: 0.6; 7: 9.72 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.73; 6: 0.6; 7: 1.0343 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6235.17; 10: 199.89; 12: 8517.38 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 113.7; 12: 7953.32 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 133.03; 12: 9305.38 | [17 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 71.52 |  | 5002.64 | [17 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 404.44; 12: 22825.4 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [15 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.15; 10: 47.91; 11: 69.95; 12: 3351.3 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 18; 11: 14.91; 12: 268.38 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 2.01; 11: 69.95; 12: 140.6 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.15; 7: 5.865 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 0.2 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 65.91; 12: 3619.68 | [18 empty] | Итого по расценке
10.1 | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 11; 7: 5.5; 8: 0; 10: 0 | [17 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.92; 12: 3491.9 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 58.41; 12: 4085.52 | [17 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 31.4 |  | 2196.41 | [17 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.72; 12: 9901.61 | [19 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе |  |  | м3 | 5.5 | 1 | 5.5 | 45.92 |  | 252.56 | 5.74 | 1449.69 | [15 empty] | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.56; 12: 1449.69 | [19 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: км; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [15 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2090.62; 9: 1.15; 10: 336.59; 11: 69.95; 12: 23544.47 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3282.3; 9: 1.25; 10: 574.4; 11: 14.91; 12: 8564.3 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 411.71; 9: 1.25; 10: 72.05; 11: 69.95; 12: 5039.9 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.46; 10: 3.7; 11: 5.74; 12: 21.24 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225.04; 6: 1.15; 7: 36.2314 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.76; 6: 1.25; 7: 5.383 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5399.38; 10: 914.69; 12: 32130.01 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 408.64; 12: 28584.37 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 478.11; 12: 33443.71 | [17 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 257.03 |  | 17979.57 | [17 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1649.83; 12: 83553.29 | [19 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 141.12 | 1 | 141.12 | 124.92 |  | 17628.71 | 5.74 | 101188.8 | [15 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17628.71; 12: 101188.8 | [19 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [15 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.15; 10: 34.55; 11: 69.95; 12: 2416.77 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 226.03; 11: 14.91; 12: 3370.11 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 30.5; 11: 69.95; 12: 2133.48 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.15; 7: 3.8088 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 2.26 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 260.58; 12: 5786.88 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.05; 12: 4550.25 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 76.11; 12: 5323.79 | [17 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 40.92 |  | 2862.11 | [17 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 377.61; 12: 13972.78 | [19 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-24.3.05.01-0042 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 61.93 |  | 123.86 | 5.74 | 710.96 | [15 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.86; 12: 710.96 | [19 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 45 |  | 90 | 5.74 | 516.6 | [15 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90; 12: 516.6 | [19 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-24.3.05.07-0161 | Муфта полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 18.03 |  | 36.06 | 5.74 | 206.98 | [15 empty] | Муфта полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.06; 12: 206.98 | [19 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-24.3.05.16-0143 | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 86.06 |  | 344.24 | 5.74 | 1975.94 | [15 empty] | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 344.24; 12: 1975.94 | [19 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [15 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.15; 10: 63.81; 11: 69.95; 12: 4463.51 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.25; 10: 249.44; 11: 14.91; 12: 3719.15 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.25; 10: 25.34; 11: 69.95; 12: 1772.53 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 13.57; 11: 5.74; 12: 77.89 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.15; 7: 5.7537 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.25; 7: 1.8824 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 326.82; 12: 8260.55 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.15; 12: 6236.04 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 104.31; 12: 7296.17 | [17 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 56.08 |  | 3922.47 | [17 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 487.21; 12: 19479.19 | [19 empty] | Всего по позиции
20 | Цена поставки | Крестовина стальная фланцевая 100*50*100*50 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1589.52 |  | 1589.52 | 5.74 | 9123.84 | [15 empty] | Крестовина стальная фланцевая 100*50*100*50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1589.52; 12: 9123.84 | [19 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | [26 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.64; 9: 1.15; 10: 21.44; 11: 69.95; 12: 1499.73 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 9: 1.25; 10: 4.11; 11: 14.91; 12: 61.28 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 9: 1.25; 10: 0.73; 11: 69.95; 12: 51.06 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.1; 10: 0; 11: 5.74 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.03; 6: 1.15; 7: 2.3345 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.25; 7: 0.0625 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 46.03; 10: 25.55; 12: 1561.01 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.17; 12: 1550.79 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 35; 7: 35; 10: 7.76; 12: 542.78 | [17 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 0; 6: 0.85; 7: 0 | [17 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.31; 12: 2103.79 | [19 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-18.1.09.11-0131 | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 708.2 |  | 708.2 | 5.74 | 4065.07 | [15 empty] | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 708.2; 12: 4065.07 | [19 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [15 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.82; 9: 1.15; 10: 22.59; 11: 69.95; 12: 1580.17 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 9: 1.25; 10: 4.93; 11: 14.91; 12: 73.51 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 9: 1.25; 10: 0.88; 11: 69.95; 12: 61.56 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.78; 10: 0; 11: 5.74 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 6: 1.15; 7: 2.461 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.25; 7: 0.075 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.57; 10: 27.52; 12: 1653.68 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.47; 12: 1641.73 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 27.46; 12: 1920.82 | [17 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 14.76 |  | 1032.65 | [17 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.74; 12: 4607.15 | [19 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-18.1.09.11-0127 | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 50 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 491.1 |  | 982.2 | 5.74 | 5637.83 | [15 empty] | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 982.2; 12: 5637.83 | [19 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 8.6 | 1 | 8.6 | 9.04 |  | 77.74 | 5.74 | 446.23 | [15 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.74; 12: 446.23 | [19 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг | 2 | 1 | 2 | 23.09 |  | 46.18 | 5.74 | 265.07 | [15 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.18; 12: 265.07 | [19 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.674; 6: 1; 7: 0.674 | [15 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.15; 10: 59.49; 11: 69.95; 12: 4161.33 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.25; 10: 2553.24; 11: 14.91; 12: 38068.81 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.25; 10: 324.5; 11: 69.95; 12: 22698.78 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 2.93; 11: 5.74; 12: 16.82 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.15; 7: 7.627 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.25; 7: 24.0365 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 2615.66; 12: 42246.96 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 383.99; 12: 26860.11 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 353.27; 12: 24711.3 | [17 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 150.14 |  | 10502.3 | [17 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3119.07; 12: 77460.56 | [19 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км |  |  | 1 т груза | 1233.7 | 1 | 1233.7 | 4.8 |  | 5921.76 | 14.91 | 88293.44 | [15 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5921.76; 12: 88293.44 | [19 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.674; 6: 1; 7: 0.674 | [15 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 300.47; 9: 1.25; 10: 253.15; 11: 14.91; 12: 3774.47 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.3; 9: 1.25; 10: 43.22; 11: 69.95; 12: 3023.24 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 6: 1.25; 7: 3.2015 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.47; 10: 253.15; 12: 3774.47 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.22; 12: 3023.24 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 35; 7: 35; 10: 15.13; 12: 1058.13 | [17 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 0; 6: 0.85; 7: 0 | [17 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.28; 12: 4832.6 | [19 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.116; 6: 1; 7: 0.116 | [15 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.15; 10: 23.11; 11: 69.95; 12: 1616.54 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.25; 10: 763.97; 11: 14.91; 12: 11390.79 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.25; 10: 38.81; 11: 69.95; 12: 2714.76 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 1.98; 11: 5.74; 12: 11.37 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.15; 7: 2.8814 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.25; 7: 2.987 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 789.06; 12: 13018.7 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.92; 12: 4331.3 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 91.02; 12: 6367.01 | [17 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 70.53 |  | 4933.35 | [17 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 950.61; 12: 24319.06 | [19 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 | 14.732 | 1 | 14.732 | 108.4 |  | 1596.95 | 5.74 | 9166.49 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1596.95; 12: 9166.49 | [19 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [15 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.19; 9: 1.25; 10: 6.37; 11: 14.91; 12: 94.98 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.11; 9: 1.25; 10: 1.09; 11: 69.95; 12: 76.25 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.23; 6: 1.25; 7: 0.0805 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.19; 10: 6.37; 12: 94.98 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.09; 12: 76.25 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1; 12: 70.15 | [17 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.43 |  | 29.81 | [17 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.8; 12: 194.94 | [19 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [15 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.15; 10: 6.71; 11: 69.95; 12: 469.36 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.25; 10: 299.16; 11: 14.91; 12: 4460.48 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.25; 10: 9.38; 11: 69.95; 12: 656.13 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 27.85; 11: 5.74; 12: 159.86 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.15; 7: 0.76765 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.25; 7: 0.754 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 333.72; 12: 5089.7 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.09; 12: 1125.49 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 23.65; 12: 1654.47 | [17 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 18.33 |  | 1281.93 | [17 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 375.7; 12: 8026.1 | [19 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [15 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | изменение толщины ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [31 empty] | изменение толщины ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 6.9; 10: 0.73; 11: 69.95; 12: 51.06 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 7.5; 10: 61.17; 11: 14.91; 12: 912.04 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 7.5; 10: 1.43; 11: 69.95; 12: 100.03 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 6; 10: 0.56; 11: 5.74; 12: 3.21 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 6.9; 7: 0.07728 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 7.5; 7: 0.1128 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 62.46; 12: 966.31 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.16; 12: 151.09 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3.18; 12: 222.1 | [17 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2.46 |  | 172.09 | [17 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.1; 12: 1360.5 | [19 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II |  |  | т | 5.37 | 1 | 5.37 | 478.23 |  | 2568.1 | 5.74 | 14740.89 | [15 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2568.1; 12: 14740.89 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 47842.88; 12: 522778.88 | [22 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 886.53; 12: 62012.76 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8867.56; 12: 132215.32 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1050.65; 12: 73492.98 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 26101.75; 12: 149824.04 | [22 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 11987.04; 12: 178726.76 | [22 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 50781.26; 12: 728316.47 | [22 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 38794.22; 12: 549589.71 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 886.53; 12: 62012.76 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8867.56; 12: 132215.32 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1050.65; 12: 73492.98 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 26101.75; 12: 149824.04 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1970.97; 12: 137868.93 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 967.41; 12: 67668.66 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 11987.04; 12: 178726.76 | [22 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1937.18; 12: 135505.74 | [22 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1970.97; 12: 137868.93 | [22 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 967.41; 12: 67668.66 | [22 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  | 10: 11171.88; 12: 160229.62 | [22 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 61953.14; 12: 888546.09 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 98,867994 | [24 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 78,2428691 | [24 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  | 6: (Олютина А.О.) | [25 empty] | (Некрасова И.Н.)
| Проверил: |  |  |  | 6: (Рыжкова О.В.) | [26 empty] | (Рыжкова О.В.)