ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ПЧ-ДГ-26-___

г. Набережные Челны                                                                                                          «____»_____2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания», в лице директора по производству Исхакова Василя Фагимовича, действующего на основании доверенности 02/26 от 25.12.2025 г. именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и

__________________________ в лице_____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании протокола комиссии по закупкам №_______________ от ____________ года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу двух колодцев с выводом дополнительных гидрантов и прокладки трубопровода ХВС в земле, для усиления противопожарного режима на объекте Заказчика по адресу:

РТ, г. Набережные Челны, проезд Автосборочный 29/63 (далее – Объект).

1.2. Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком с использованием своих материалов, средств и оборудования на основании Описания предмета закупки (Приложение №1 к настоящему Договору), локального ресурсного сметного расчета (Приложение №2 к настоящему Договору) являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Локальный ресурсный сметный расчет подготавливается Подрядчиком и согласовываются с Заказчиком после подписания договора.

1.4. Подрядчик не имеет право привлекать к работам без согласия Заказчика на привлечение к выполнению работ субподрядчиков.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Подрядчика:

    - Выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.3. После завершения работ очистить от строительного мусора прилегающую к Объекту территорию.

2.1.4. При исполнении договора Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ. Подрядчик контролирует и несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им третьих лиц требований охраны труда и правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил электробезопасности и правил технической эксплуатации, правил промышленной безопасности, санитарных норм и правил, не нарушать регламент о соблюдении внутреннего режима на объектах ООО «ПЭК» (Приложение №3).

2.1.5. После окончания Работ Подрядчик представляет Заказчику:

-Акт выполненных работ

- Счета-фактуры и товарно-транспортные накладные на основные материалы.

-Акт освидетельствования скрытых работ: (акт гидроизоляции колодцев; акт устройства прохода трубопроводов через стены колодцев, фундаменты)

### -Ведомость смонтированного оборудования.

-Сертификат соответствия на трубу и фитинги. Свидетельство о государственной регистрации.

-Паспорта, сертификаты соответствия на запорную арматуру и пожарные гидранты

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.2. Обеспечить доступ Подрядчика к месту выполнения работ.

2.2.3. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.5. Предоставить склад и обеспечить ответственное хранение оборудования Подрядчика.

2.2.6. Предоставить бытовое помещение для рабочих.

2.2.7. Очистить место производства работ от мусора и конструкций, препятствующих производству работ.

2.2.8. Подготовить место производства работ в соответствии с Правилами техники безопасности.

2.2. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- общая продолжительность работ составляет: 15 рабочих дней со дня внесения аванса.

3.2. Сроки выполнения работ, письменный объём работ определяются заданием Заказчика и схемой является нетомлёной частью договора. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести отдельные изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения согласовываются Сторонами, исходя из условий договора, в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору.

3.3. В случае, когда выполнение работ является невозможным по вине Заказчика, срок выполнения работ продлевается на срок наличия таких обстоятельств.

3.4. Датой окончания Работ является дата подписания Сторонами акта выполненных работ форма КС-2.

4. Стоимость работ

4.1 Общая сумма договора составляет: __________ (_______________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___%/ без НДС.

4.2. Стоимость работ по настоящему договору определяется и утверждается сметой, предоставленной Подрядчиком и подписанной обеими сторонами (Приложение №2 к настоящему договору).

4.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в качестве аванса в размере 50% от стоимости выполняемых работ. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы (форма KC-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежные средств на расчетный счет Подрядчика.

4.4 Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.

4.5. Подрядчик вправе требовать увеличение цены работы, а Заказчик – её уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

5. Порядок приемки работ

5.1. В случае выявления во время сдачи-приемки выполненных работ дефектов, недостатков работ, оборудования или материалов, акт сдачи-приемки подписывается с замечаниями. Подрядчик устраняет выявленные недостатки в течение 10 (Десяти) календарных дней.

5.2. По завершению всех работ по договору составляется акт выполненных работ, который подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта выполненных работ кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5.3. По окончании выполнения работ подрядчик обязан провести гидравлические испытания в соответствии с действующими техническими нормами и правилами. Результаты испытаний оформляются актом гидравлических испытаний, который подрядчик предоставляет заказчику одновременно с актом сдачи-приёмки выполненных работ. К акту гидравлических испытаний прилагаются сведения о параметрах испытаний (давление, продолжительность, температура среды), применяемых средствах измерений, а также выводы о соответствии результатов установленным требованиям.

- Ответственность, риски

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой Стороне причинённые таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за повреждения конструкций и коммуникаций (внутренних, наружных), находящихся в зоне земляных работ по выемки и складирования грунта.

6.3. За ущерб, причинённый третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.5. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,3 % от не уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора.

6.6. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать, а Подрядчик обязуется оплатить неустойку в размере 0,3% от стоимости работ, за каждый день просрочки их исполнения, но не более 10% от суммы договора.

6.7. В случае не устранения дефектов в срок, установленный Сторонами в рекламационном акте совместно, а при не достижении согласия – Заказчиком в одностороннем порядке, - в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости работ по устранению дефектов.

6.8. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.  Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора, в случаях, когда возможность такого предусмотрена законом или настоящим договором.

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9. Разрешение споров

  - Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, обмена письмами между сторонами. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан с обязательным соблюдением до судебного (претензионного) порядка разрешения споров. Срок ответа на письменную претензию устанавливается 10 календарным дням с момента получения такой претензии от контрагента.

10. Положения об использовании электронного документооборота

10.1. Стороны пришли к соглашению при исполнении договора осуществлять электронный документооборот (далее ЭДО) по телекоммуникационным каналам связи через организацию, обеспечивающую обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота (далее - Оператор) с использованием электронной подписи, производить обмен электронными документами: счет-фактурами, актами выполненных работ (оказанных услуг), УПД, счетами, актами в сверки, письмами (уведомлениями) (далее электронные документы).

10.2. Стороны договорились при исполнении договора использовать во взаимоотношениях между собой систему электронного документооборота «Система ЭДО» Оператором электронного документооборота является «СБИС» либо другие организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота.

10.3. Стороны признают юридическую силу за электронными документами, которые признаются эквивалентными соответствующим бумажным документам и порождают аналогичные им права и обязанности сторон. Допускается составление документов на бумажном носителе.

10.4. Стороны признают датой выставления/получения электронного документа по телекоммуникационным каналам связи — дату, зафиксированную в подтверждении Оператора о доставке электронного документа, датой подписания полученного электронного документа — дату, зафиксированную в подтверждении Оператора о подписании электронного документа.

10.5. Стороны в течение одних суток обязаны информировать друг друга о невозможности направления/получения и подписания документов в электронном виде через систему ЭДО, в случае технологического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае, в период действия такого сбоя, Стороны направляют и подписывают документы на бумажном носителе установленным порядком.

10.6. Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий. Усиленная квалифицированная электронная подпись, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока иное не будет установлено в соответствии с законодательством РФ.

10.7. Каждая сторона вправе приостановить электронный документооборот письменно уведомив другую сторону. На период приостановления электронного документооборота стороны переходят на бумажный документооборот.

10.8. Стороны договорились при исполнении договора руководствоваться Федеральным закон РФ № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи», ст.169 Налогового кодекса РФ

11. Охрана труда при выполнении работ

11.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное оказание услуг. Подрядчик контролирует и несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им третьих лиц требований охраны труда правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и правил технической эксплуатации (далее – ПТЭ), правил промышленной безопасности, правил экологической безопасности, санитарных норм и правил, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, а также правил внутреннего распорядка.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

11.2. Подрядчик несет ответственность:

- за соблюдение порядка и чистоты на производственных территориях, участках оказания услуг и рабочих местах, в том числе в бытовых помещениях, предназначенных для приема пищи, обогрева и отдыха персонала Подрядчика;

- за квалификацию (в т.ч. наличие квалификационных удостоверений на право управления спецтехникой), отсутствие медицинских противопоказаний к оказываемой услуге и безопасность персонала Подрядчика, допущенного Подрядчиком на место оказания услуг;

- за безопасную работу и надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов, используемых при оказании услуг по Договору, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

11.3. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на месте оказания услуг по Договору:

- информирует работников Подрядчика о присутствующих опасностях на месте оказания услуг;

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

11.4. Заказчик вправе в любое время проводить проверку выполнения Подрядчиком требований охраны труда, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок охраны труда, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, экологической безопасности и ППБ, ПЭБ, ПТЭ.

11.5. Заказчик вправе приостановить оказание услуг Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда.

11.6. Если приостановление оказания услуг по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, экологической безопасности, ППБ, ПЭБ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением оказания услуг и неустойку за задержку срока оказания услуг по Договору.

11.7. Для оказания услуг Подрядчик обязан:

- привлекать только квалифицированных и обученных и аттестованных по охране труда работников;

- обеспечивать работников специальной одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение;

- обеспечивать полноту проведения инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности для персонала Подрядчика;

- до начала оказания услуг направить персонал Подрядчика к ответственному лицу Заказчика для проведения вводного инструктажа на территории Заказчика;

- обеспечить сохранность установленных на месте оказания услуг ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств.

11.8. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика приказы о назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ. Копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по охране труда и пожарной безопасности, списки контактных телефонов.

11.9. Заказчик вправе в любое время в ходе оказания услуг по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при оказании услуг, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для оказания услуг по Договору.

11.10. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них и хранения материальных ценностей, не использовать самодельные электронагревательные приборы.

11.11. При наступлении несчастного случая с персоналом Подрядчика в процессе оказания услуг Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой доврачебной помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь, транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение.

11.12. Подрядчик несет все виды ответственности перед персоналом Подрядчика при их травмировании или несчастных случаях. При этом на Подрядчика возлагается обязанность совершать необходимые действия по фиксированию и расследованию фактов травмирования или несчастных случаев, произошедших с персоналом Подрядчика. Заказчик в данных случаях от ответственности освобождается и никаких обязанностей не несет, кроме случаев, когда доказана вина Заказчика.

11.13. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при оказании Подрядчиком услуг по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

11.14. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан:

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

11.15. Цена Договора включает в себя расходы подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, экологической безопасности и ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком необходимых по Договору производственных территорий, участков услуг и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

11.16. В случае обнаружения Заказчиком нарушений положений настоящего раздела договора, Подрядчик обязан незамедлительно устранить все выявленные нарушения в максимально короткие сроки. В противном случае Заказчик имеет право без каких-либо негативных последствий приостановить исполнение настоящего договора и отстранить Подрядчика от фактического оказания услуг до момента полного устранения последним всех нарушений.  В случае не устранения замечаний в течение 12 часов с момента направления замечаний от Заказчика без уважительных причин, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке уведомив об этом Подрядчика за пять дней до расторжения договора.

12. Заключительные положения

12.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями Сторон.

12.3. Все уведомления и сообщения должны направляется в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Стороны с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12.4. Переписка между Сторонами по адресам электронной почты, указанным в разделе 13 настоящего договора, включая вложенные файлы, приравнивается к соблюдению письменной формы и имеет доказательственную силу в случае спора, если иное не предусмотрено настоящим договором

12.5. Стороны обязаны проверять электронные средства связи, указанные в разделе 13 настоящего договора не реже одного раза в сутки, причем письма на указанную почту считаются полученными Стороной через сутки после их отправки. Стороны согласились, что получение электронного документа в соответствии с условиями настоящего договора является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от Стороны, его отправившей.

12.6. В случае направления уведомлений, извещений иных документов в рамках настоящего договора на бумажном носителе в письменной форме, они должны быть направлены заказным письмом и будут считаться полученными на 15 (пятнадцатый) день с момента отправки

12.7. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;

- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

- для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор и приложения к нему от имени и по поручению продавца на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

- Подрядчик уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

12.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. Адреса и реквизиты сторон

| Подрядчик: Должность: ___________________ /Ф.И.О./ | Заказчик: ООО «ПЭК» ИНН/КПП 1650164960/165001001 ОГРН 1071650026502 Адрес местонахождения: 423800, РТ, г. Набережные Челны, проезд Автосборочный, д. 29/63. р/с 407 028 104 291 400 101 57 к/с 301 018 102 000 000 008 24 БИК 042 202 824 Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород Тел./факс: (8552) 71-77-22. E-mail: pek.chelny@ecocompany.ru Директор по производству: _________________ / В.Ф. Исхаков / |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору Подряда

№ПЧ-ДГ-26-__

от «_____» ____________ 2026г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

монтаж двух колодцев с выводом дополнительных гидрантов и прокладки трубопровода ХВС в земле, для усиления противопожарного режима на объекте Заказчика

1.Общие сведения.

1.1. Цена договора – ______________ (_________________) рубля ____ копеек, в том числе НДС ___%/ без НДС.

1.2. Адрес проведения работ: 423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, проезд Автосборочный, д. 29/63, согласно схеме (Приложение №1).

1.3. Срок проведения работ – 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня внесения предоплаты по договору.

1.4. Условия оплаты - аванс 50% в течение 3 (Трех)  рабочих дней со дня подписания договора, окончательный расчет в размере 50% стоимости работ оплачивается в течение 7 (Семи) рабочих с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы (форма KC-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежные средств на расчетный счет Подрядчика.

- Виды работ.

  - Монтаж колодцев в кол-ве 2 шт. с установкой запорной арматуры, гидрантов на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения (XBC) ПНД ДУ 100, от ВК-13 около АБК1.

  - Прокладка трубопровода, с подключением в вновь проложенного и действующего водопровода.

  - Установка запорной арматуры в колодцах.

- Перечень (характеристика) работ (услуг).

  - Колодцы железобетонные (BK-14, BK-15) — 2 шт. с днищем, с крышкой (в т.ч. обечайка с крышкой — чугунной тип «Т») глубина колодцев 2,5 метра, диаметр 2,0 метра. Выполнить наружную гидроизоляцию колодцев.

  - BK-14: монтаж запорной арматуры (Гидрант пожарный H-1.75 1шт., задвижка Ду100 1 шт.) в колодце на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения (XBC) ПНД 100; прокладка трубопровода ПНД ДУ 100 длинной 24 метра.

  - BK- 15: монтаж запорной арматуры (Гидрант пожарный H-1.75 1 шт.) в колодце на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения ПНД ДУ 100.

- Ключевые конструктивные требования к колодцу с пожарным гидрантом.

  - Размеры колодца (СП 31.13330.2021): диаметр колодца из ЖБ-колец должен обеспечивать свободный доступ к оборудованию. Минимальный диаметр колодца для установки пожарного гидранта (далее-ПГ) обычно составляет не менее 1500 мм (кольца КС-15), чтобы выдержать нормативные расстояния от арматуры до стенок (от 300 до 700 мм).

  - Высота установки: ПГ монтируется строго вертикально на пожарную подставку (фланец). Расстояние от верха ПГ до нижнего края крышки люка должно быть в пределах 150–400 мм (для удобства накручивания пожарной колонки КПА). Если колодец глубокий, используют ПГ большей высоты (от 0,5 до 3,5 метров).

  - Гидроизоляция и дренаж: Колодец должен быть защищен от грунтовых вод. Запрещается затопление стояка гидранта. Если грунтовые воды стоят высоко, ЖБ-кольца снаружи покрываются обмазочной или оклеечной гидроизоляцией, а в самом ПГ должен исправно работать сливной клапан для удаления остатков воды после работы.

  - Минимальные расстояния:

ПГ и комплектующие устанавливаются с учётом следующих минимальных расстояний до внутренних поверхностей колодца:

•	От стенок труб: до 400 мм — 0,3 м; 500–600 мм — 0,5 м; более 600 мм — 0,7 м.

•	От плоскости фланца: до 400 мм — 0,3 м; более 400 мм — 0,5 м.

•	От края раструба: до 300 мм — 0,4 м; более 300 мм — 0,5 м.

•	От низа трубы до дна: до 400 мм — 0,25 м; 500–600 мм — 0,3 м; более 600 мм — 0,35 м.

•	От верха штока задвижки с выдвижным шпинделем — 0,3 м.

•	От маховика задвижки с невыдвижным шпинделем — 0,5 м.

•	От крышки гидранта до крышки колодца: не более 450 мм по вертикали, зазор не менее 100 мм.

•	Высота рабочей части колодца: не менее 1,5 м.

При выборе диаметра и высоты шахты колодца учитывайте положения СП 31.13330.2021.

Среди особенностей проводимых работ отметим следующие моменты:

Монтаж проводится на стальную и чугунную подставку. За счет этого обеспечивается надежная фиксация устройства.

Тип подставки выбирается в зависимости от конфигурации водопровода.

ПГ должен быть расположен строго вертикально, даже незначительный наклон не допускается. Именно поэтому монтаж проводится с точной проверкой вертикальности положения.

- Условия выполнения работ:

  - Работы выполнять техникой, оборудованием, приспособлениями и материалом Подрядчика.

  - Монтаж новых колодцев, прокладку трубопровода холодного водоснабжения выполнять (трубопровода холодного водоснабжения, фекальной, ливневой канализаций, электрических кабельных сетей), в соответствии с рабочим проектом, разработанным Подрядчиком.

  - Для определения фактического места положения и глубины заложения подземных коммуникаций (трубопровода холодного водоснабжения, фекальной, ливневой канализаций, электрических кабельных сетей) предприятия, при прокладке трубопровода в зоне их положения и пересечения, Подрядчик выполняет шурфование, в том числе вручную, для исключения  повреждения подземных коммуникаций.

  - При выполнении земляных работ сразу производить вывоз выкопанного грунта, а обратную засыпку производить песком с послойной трамбовкой. Вывоз выкопанного грунта производится Подрядчиком.

  - Соблюдать правила техники безопасности по организации работ в условиях дорожного движения, правила пожарной безопасности на территории предприятия, правила техники безопасности при производстве земляных работ. Соблюдать правила внутри объектного режима.

  - Проход трубопровода через строительные конструкции (колодец, фундамент здания) должен выполняться в футляре согласно типовой серии TПP 901-09-11.84, серии 5.905-26.01. Раскопка приямков около корпуса, в корпусе для выполнения ввода трубопровода в корпус, сверление отверстий в фундаменте корпуса, колодца под футляр выполняет Подрядчик.

  - Должна быть выполнена антикоррозионная окраска всех стальные элементов составом устойчивым к воде в два слоя.

  - По окончанию работ Подрядчик должен произвести гидравлические испытание и предоставить соответствующий акт.

  - На выполненные работы Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику техническую документацию.

6. Поставка оборудования и материалов.

6.1. Требования к условиям поставки.

6.1.1. Материалы и оборудование поставляет Подрядчик в полном объеме согласно смете.

6.1.2. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в полном объеме согласно смете (время, место разгрузки, место хранения определяет Заказчик), но без нарушения условий договора и данного Описания предмета закупки.

6.2.   Общие требования к условиям поставки:

- подрядчик поставляет оборудование и материалы на объект;

- подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания «Акта о приемке работ» КС-2.

6.3. Требования к поставляемым материалам

6.3.1. Общие технические требования к поставляемым материалам:

- материалы должны быть новыми и ранее не использованными;

- материалы должны соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ;

- материалы должны иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке;

- материалы должны поставляться в соответствии с заказными спецификациями и т.д.

6.3.2. Сертификаты на использованные для строительства оборудование, материалы и запасные части Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.

7. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

7.1. Требования к производству работ:

7.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Описание предмета закупки, в полном объеме и с хорошим качеством.

7.1.2. Работы выполняются на действующем водопроводе.

7.1.3. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения инженерных сооружений.

7.1.4. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.

7.1.5. Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте.

8. Техническая документация, подготавливаемая Подрядчиком и передаваемая Заказчику.

### 8.1. Исполнительная схема трубопроводов ХВС с установленной запорной арматурой и гидрантами.

### 8.2. Акты освидетельствования скрытых работ:

### - акт гидроизоляции колодцев;

### - акт устройства прохода трубопроводов через стены колодцев, фундаменты (футляры, герметизация).

### 8.3. Ведомость смонтированного оборудования.

### 8.4. Сертификат соответствия на трубу и фитинги. Свидетельство о государственной регистрации.

### 8.5. Паспорта, сертификаты соответствия на запорную арматуру и пожарные гидранты.

9. Гарантии подрядной организации.

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки.

9.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

10. Другие требования.

10.1. До подачи заявки на участие в закупке Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а так же для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, подрядчик несет самостоятельно без предъявлений претензий Заказчику.

10.2. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

10.3. Подрядчик должен обладать необходимым персоналом аттестованным (удостоверение и протокол). профессиональными знаниями, специализацией и опытом выполнения аналогичных поставок и работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). Подрядчик должен обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, лицензиями. Подрядчик не имеет право привлекать к работам без согласия Заказчика на привлечение к выполнению работ субподрядчиков.

10.4. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.

10.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

10.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

10.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

10.8. Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ, включая ГОСТ, СП (СНиП), технические регламенты, а также иные применимые стандарты и правила, действующие на момент выполнения работ.

10.8.1. При строительстве: СП 31.13330.2021, СП 8.13130.2020, ГОСТ 8020-2016.

    - Проектирование и размещение сетей (взамен старых СНиП): СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция - СНиП 2.04.02-84*) — регламентирует проектирование водопроводных сетей, монтаж арматуры и определение габаритов колодцев, СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» — определяет правила размещения самих гидрантов (расстояние до дорог не более 2.5 м, до зданий не менее 5 м, установка преимущественно на кольцевых сетях).

10.8.3. Производство бетонных колец и элементов колодца: ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия» — главный стандарт на ЖБИ-изделия. Он регламентирует размеры, маркировку и прочностные характеристики колец (КС), плит днища (ПН) и плит перекрытия (ПП).

10.8.4. Строительно-монтажные работы (СМР): СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*) — регулирует сам процесс монтажа, правила гидроизоляции стыков колец, проходки труб через стенки колодца и проведение гидравлических испытаний, СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87) — устанавливает требования к копанию котлована, подготовке песчано-гравийной подушки на дне и обратной засыпке.

10.8.5. Требования к самому гидранту: ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» — содержит стандарты для самого оборудования, устанавливаемого на подставку внутри колодца.

Приложение.

- Схема приложение№1 устройства колодцев на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения ПНД 100 от BK-13 до 13 до АБК1 OОO «ПЭК».

- Локальный ресурсный сметный расчет (подготавливается Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком после подписания договора).

- Техническая документация (подготавливается Подрядчиком и передается Заказчику).

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ООО «ПЭК» | «_______» |
| ____________________ / В.Ф. Исхаков/ | _______________________ /Ф.И.О./ |

Приложение №2

к договору Подряда

№ПЧ-ДГ-26______________

от «_____» ____________ 2026г.

Локальный ресурсный сметный расчет

подготавливаются Подрядчиком и согласовываются с Заказчиком после подписания договора

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ООО «ПЭК» | «_______» |
| ____________________ / В.Ф. Исхаков/ | _______________________ /Ф.И.О./ |

Приложение №3 к договору Подряда №ПЧ-ДГ-26______________ от «_____» ____________ 2026г. Регламент о соблюдении внутреннего режима на объектах ООО «ПЭК» 1. При осуществлении пропускного режима на объектах ООО «ПЭК» (далее – объект) работниками Охраны (далее-охранник) производится визуальный осмотр переносимых вещей (продуктов питания, инструмента, оборудования и других материальных ценностей). 2. При входе, на объект все лица обязаны предъявить охраннику на КПП: - действующий пропуск установленного образца, магнитный пропуск при наличии системы контроля учета доступа (СКУД); - разовый пропуск для посетителей, клиентов и представителей сторонних организаций, установленного образца. Разовый пропуск выдается при наличии документа удостоверяющего личность, при условии соблюдения установленных на предприятии ветеринарно-санитарных правил и регистрации в журнале учета посещений, а при наличии материальных ценностей - документы, разрешающие их внос (вынос), ввоз (вывоз); 3. При выходе с объекта лицо обязано предъявить охраннику на КПП: - пропуск установленного образца; - ручную кладь, содержимое карманов для осмотра; - при наличии оснований, охранник принимает меры к осуществлению личного досмотра лица (с привлечением сотрудника службы хозяйственной эксплуатации и безопасности ООО «ПЭК» и полиции). 4. При выявлении лиц с признаками алкогольного, токсического или наркотическом опьянения на объекте, специалистами службы хозяйственной эксплуатации и безопасности ООО «ПЭК» производится освидетельствования с использованием прибора «Алкотестер», оформления акта, при необходимости изъятия пропуска, с последующим удалением с объекта. 5. Курение разрешается только в местах, специально организованных для курения на объекте. 6. Выбрасывать мусор на объекте разрешено только в специальные мусорные контейнеры. 7. Не допускаются на объект лица: - в состоянии наркотического, токсического и алкогольного опьянения; - больные с повышенной температурой тела (выше 37 °С), с острыми заболеваниями верхних дыхательных путей; - лица, находящиеся в черном списке организации. 8. На территории объекта подлежат задержанию лица: - нарушающие режим, установленный на объекте; - находящиеся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; - замеченные в хищении материальных ценностей, пытающиеся пронести/провезти их без оформления соответствующих документов. 9. На объекте ООО «ПЭК» запрещается: 9.1. нарушать требования действующих ветеринарно-санитарных правил, требований пожарной безопасности, правил техники безопасности норм и правил системы менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия в рамках своих должностных обязанностей и компетенции; 9.2. проходить на объект (выходить с объекта) минуя КПП, в том числе через открытые участки производственных площадок; 9.3. входить на объект с крупногабаритными сумками, свертками, чемоданами и другими не относящимися к производству вещами (предметами); 9.4. передавать пропуск другим лицам, оставлять в залог, использовать их не по назначению, а также входить на объект по просроченным или поддельным пропускам; 9.5. выносить с объекта материальные ценности по устному распоряжению, запискам и иным не установленным документам; 9.6. выводить из строя средства связи, индивидуальной и коллективной защиты, оповещения, охранно-пожарной сигнализации, установки пожаротушения, видеонаблюдения и освещения, дорожные знаки и указатели, а также разрушать ограждение объекта; 9.7. курить в необорудованных для этих целях местах. 9.8. хранить в ящиках раздевалки, в сушильных помещениях посторонние предметы, не связанные с выполнением работ или оказанием услуг. 9.9. нарушать правила дорожного движения. Заезжать на транспорте с пропуском без согласования дальше стоянки. 10. Материальные ценности выносить с территории только по согласованию заявления в бумажном виде с Директором по производству и руководителем службы безопасности. Заказчик:; Подрядчик:. ООО «ПЭК»; «_______». ____________________ / В.Ф. Исхаков/; _______________________ /Ф.И.О./. Санкции за несоблюдение регламента о соблюдении внутреннего режима на объектах ООО «ПЭК» № п/п; Название / описание действия (бездействия); Основная санкция (штраф), рублей РФ; Дополнительная санкция. 1.; Совершение противоправного действия (бездействия). 1.1.; Попытка несанкционированного проникновения или несанкционированное проникновение одного или нескольких лиц на охраняемую территорию ООО «ПЭК»; 20 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, допустившего правонарушение. 1.2.; Попытка пройти на охраняемую территорию строительной площадки или охраняемую территорию ООО «ПЭК» по чужим, либо поддельным документам (включая личный пропуск); также попытка выйти с указанной территории по чужим, либо поддельным документам (включая личный пропуск).; 20 000; Предупреждение об удалении с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица. В случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом, также изъятие чужого или поддельного документа.. 1.3.; Попытка пронести/провезти на охраняемую территорию ООО «ПЭК» спиртные напитки и/или вещества, имеющие признаки наркотических.; 50 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, допустившего правонарушение. 1.4.; Попытка вынести/ вывезти с охраняемой территории ООО «ПЭК» какие-либо материальные ценности, принадлежащие Заказчику, в нарушение установленного порядка.; 50 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, допустившего правонарушение. 1.5.; Нахождение на охраняемой территории ООО «ПЭК» без документов, удостоверяющих личность, или при отсутствии законного права нахождения на охраняемой территории;; 10 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, допустившего правонарушение. 1.6.; Нахождение на охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, ранее удаленного с территории по любому основанию.; 20 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, допустившего правонарушение. 1.7.; Любые действия лица, направленные на умышленное причинение вреда имуществу или персоналу ООО «ПЭК»;; 50 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, допустившего правонарушение. 1.8.; Не предъявление сотруднику охраны по его требованию вносимых (выносимых.) сумок, пакетов, коробок, упаковок и пр. для досмотра.; 10 000; Предупреждение об удалении с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.. 1.9.; Нахождение лица на охраняемой территории ООО «ПЭК» в состоянии, признаки которого схожи с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.; 50 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, допустившего правонарушение.. 1.10.; Употребление алкогольных напитков и наркотических веществ на охраняемой территории ООО «ПЭК».; 50 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, допустившего правонарушение.. 1.11.; Однократное нарушение установленного пропускного и внутриобъектового режима ООО «ПЭК»;; 10 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК»лица, допустившего правонарушение.. 1.12.; Осуществление на охраняемой территории ООО «ПЭК» фото,- кино,- и видеосъемки без ее согласования уполномоченным представителем ООО «ПЭК».; 30 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, допустившего правонарушение. 1.13.; Подтвержденные факты/информация о совершенном, совершаемом или планируемом к совершению правонарушениях, посягающего на жизнь и/или здоровье персонала ООО «ПЭК».; Не применяется; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, в отношении которого имеются указанные факты/информация. 1.14.; Курение вне специально отведенных для этого местах (в том, числе электронных сигарет и парогенераторов), в том числе, внутри транспортного средства; 30 000; При повторном нарушении - удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, в отношении которого имеются указанные факты/информация. 1.15.; Совершение проноса, провоза (попытка провоза, проноса) на объект (с объекта) ООО «ПЭК» товарно-материальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ), оборудования, материалов и прочего имущества, без сопроводительных документов: по ненадлежащим образом оформленным или поддельным сопроводительным документам.; 50 000; Не применяется. 1.16.; Пронос, провоз (попытки проноса, провоза) на Объект, владение, хранение, распространение, транспортировка на Объекте: -взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих, химически-активных веществ, кроме случая, санкционированных подразделениями ООО «ПЭК» в пределах своей компетенции, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; - огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; - иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов.; 100 000; Не применяется. 2.; Несоблюдение правил промышленной, экологической безопасности, охраны труда на Объекте. 2.1; Нарушение правил промышленной безопасности и охраны труда на охраняемой территории ООО «ПЭК».; 30 000; Предупреждение об удалении с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица в случае повторного совершения этого правонарушения или правонарушения, предусмотренного п.4.2. настоящего Приложения этим же лицом.. 2.2; Нарушения правил промышленной безопасности и охраны труда охраняемой территории, повлекшее за собой легкий физический вред здоровью.; 50 000; Предупреждение об удалении с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. 2.3; Нарушение правил промышленной безопасности и охраны труда на охраняемой территории, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также вреда повлекшего за собой смерть человека.; 500 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, допустившего нарушение. 2.4; Нарушение правил промышленной санитарии, экологических, природоохранных правил, правил противопожарной безопасности на охраняемой территории ООО «ПЭК».; 5 000; Предупреждение об удалении с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.. 2.5; Нарушение правил промышленной санитарии, экологических, природоохранных правил, правил противопожарной безопасности на охраняемой территории ООО «ПЭК», повлекшее за собой причинение значительного (более 50 тысяч рублей) ущерба имуществу ООО «ПЭК», сотрудников ООО «ПЭК», третьих лиц, природе или связанных с воздействием на природу опасных веществ.; 100 000; Удаление с охраняемой территории ООО «ПЭК» лица, допустившего нарушение. 2.6.; Нарушение правил дорожного движения на территории ООО «ПЭК»; 5 000; При повторном нарушении – 10 000,00 руб.. Заказчик:; Подрядчик:. ООО «ПЭК»; «___________». ____________________ / В.Ф. Исхаков/; _______________________ /Ф.И.О/.