Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению санитарно-эпидемиологических экспертиз, лабораторных исследований и инструментальных замеров

1.	Общая информация об объекте закупки:

1.1. Объект закупки: Оказание услуг по проведению лабораторных, инструментальных исследований, измерений и иных видов услуг в целях осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий в 2026 г.

1.2. Место оказания услуг:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нягани «Детский сад №6 «Рябинка» по адресу: 628187, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, улица Интернациональная, дом 94.

ОКПД 2: 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

1.3. Объем услуг: согласно перечиню лабораторных и инструментальных исследований и испытаний в рамках производственного контроля по помещениям п.8 настоящего технического задания.

1.4. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2026 г.

2. Стандарт услуг:

2.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (оказание услуг с возбудителями инфекционных заболеваний 3 - 4 групп патогенности).

2.2. Исполнитель должен обладать правом выдачи экспертных заключений на соответствие санитарным нормам и правилам полученных результатов лабораторно-инструментальных исследований. Право выдачи экспертных заключений обеспечивается наличием у Исполнителя аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) в соответствии с требованиями системы аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования и испытания, межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 13528-2024 предъявляемым к испытательным лабораториям (центрам) с наличием области аккредитации на все исследования, указанные в п.8 данного технического задания.

2.3. Все исследования проводятся организацией (испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в установленном порядке на приборах, имеющих государственную поверку.

Для проведения лабораторных (инструментальных) исследований (испытаний, измерений) Исполнитель должен располагать:

Техническими ресурсами (количество, модель, год выпуска), включающими все необходимое испытательное оборудование и средства измерений (далее - средства испытаний), вспомогательные устройства и приспособления с документами, подтверждающими их наличие, в том числе:

- газовые и высокоэффективные жидкостные хроматографы;

- хромато-масс-спектрометр;

- атомно-абсорбционные спектрометры с электротермической и пламенной атомизацией,

- систему капиллярного электрофореза;

- современные комплексы по определению белков и жиров;

- ИФА-анализаторы.

- микробиологический анализатор БакТрак-4300

Средства измерения должны быть проверены и иметь действующие свидетельства о поверке.

Для проведения пробоподготовки лаборатория должна быть оснащена системами экстракции, твердофазной экстракцией и микроволновыми минерализаторами.

Все исследования проводятся организацией (далее – Исполнитель), аккредитованной Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 13528-2024 на техническую компетентность и независимость. Обязательно наличие аккредитованной лаборатории. (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра). Не допускается привлечение третьих лиц (субподрядчиков, подрядчиков).

Наличие у Исполнителя нормативно обоснованного количества медицинского персонала, необходимого для проведения лабораторно - инструментальных исследований в рамках производственного контроля на объекте Заказчика.

Наличие штатного квалифицированного среднего медицинского, врачебного персонала и лабораторных специалистов, привлекаемого для проведения мероприятий на объектах Заказчика. (Выполнение оказываемых услуг с привлечением квалифицированного персонала, прошедшего профессиональную подготовку, обучение и курсы усовершенствования подтверждается наличием сертификатов и удостоверений).

3. Состав услуг:

3.1. Объем инструментальных методов исследования, измерений и другие предъявляемые к ним требования, определяются настоящим техническим заданием, перечнем исследований и измерений (п.8 данного технического задания) и условиям договора. Исследования по каждому объекту Заказчика проводятся поэтапно согласно графику проведения исследований и измерений.

3.2. Исполнитель обеспечивает выезд эксперта на все перечисленные объекты с целью проведения обследования и   полноценной экспертизы по производственному контролю. Получение дополнительной информации о методах и результатах исследований, а также их оценке, при необходимости, заказчик получает у эксперта, ответственного за выполнение оказываемых услуг по телефону и с помощью других электронных средств связи.

3.3. Исполнитель обеспечивает отбор и доставку проб в течение 2-х часов от момента отбора, подлежащих лабораторным, инструментальным исследованиям, измерениям в лаборатории исполнителя в соответствии с НТД с оформлением акта отбора, спецификации исследований;

3.4. При неудовлетворительных результатах лабораторных и инструментальных исследований проводится повторное исследование образцов и дополнительный контроль производства по ходу технологического процесса.

3.5. Исполнитель обязан:

- иметь необходимый набор лабораторных помещений (в собственности или на условиях договора), оборудования, материалов, а также персонал, имеющий необходимую подготовку и допуск по проведению лабораторных, инструментальных исследований, измерений;

- осуществлять отбор проб на основании МУК 4.2.4180-25 «Методы санитарно-микробиологических исследований в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность»; отбор проб воздуха производить с помощью устройства - автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ПУ-1Б;

- проводить лабораторные, инструментальные исследования, измерения в соответствии с перечнем и периодами проведения исследований (п.8 данного технического задания), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке и допущенных к применению;

- оформлять экспертное заключение по результатам лабораторных, инструментальных исследований, измерений в установленном порядке;

- консультировать сотрудников Заказчика по вопросам соблюдения санитарного   законодательства;

- информировать Заказчика о неудовлетворительных результатах исследований в письменной форме в течение одного рабочего дня.

- информировать органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор о случаях выявления фактов нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ;

- нести ответственность за качество оказываемых услуг, компетентность сотрудников, объективность и законность выдаваемых заключений.

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1 Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг, компетентность сотрудников, объективность и законность выдаваемых заключений.

4.2. Гарантия качества услуг по проведению лабораторных, инструментальных исследований, измерений и иных видов услуг в целях осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в соответствии с требованиями договора и в полном объеме согласно требованиям настоящего Технического задания.

5. Требования к безопасности оказания услуг

5.1. Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1. Все исследования проводятся организацией (испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в установленном порядке, на приборах, имеющих государственную поверку.

6.2. Все материалы и оборудование, используемое при оказании услуг (средства измерений, испытательное, вспомогательное оборудование, расходные материалы), должны соответствовать требованиям нормативных документов на методы исследований, измерений, испытаний.

- Лицензия на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3 - 4 групп патогенности;

- Документы, подтверждающие, что сотрудники, которые будут допущены для данных видов услуг в медицинской организации, привиты против кори;

- Документы, подтверждающие прохождение ежегодного (один раз в год) профилактического осмотра работников на туберкулез.

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.

7.1. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (выполнение оказываемых услуг с возбудителями инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности).

7.2. Наличие действующих аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) с наличием области аккредитации на все исследования, указанные в п.8 данного технического задания.

7.3. Услуги по проведению производственного лабораторно-инструментального контроля за соблюдением санитарных правил и проведением профилактических мероприятий (далее – проведение производственного контроля) проводятся в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. Перечень лабораторных и инструментальных исследований и испытаний в рамках производственного контроля по помещениям:

8.1. Групповые комнаты:

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во услуг | Ед изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор смывов с объекта внешней среды (до 10 смывов) | 24 | шт |
| 2 | Санитарно-бактериологическое исследование смывов на БГКП | 75 | шт |
| 3 | Смывы с поверхности на цист простейших | 75 | шт |
| 4 | Смывы с поверхности на яйца гельминтов | 75 | шт |
| 5 | Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол | 24 | шт |

8.2. Почва:

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во услуг | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-бактериологическое исследование почвы | 1 | шт |
| 2 | Радиологическое исследование почвы | 1 | шт |
| 3 | Санитарно-гигиенические исследование почвы | 1 | шт |
| 4 | Почва, песок определение яиц и личинок гельминтов | 1 | шт |
| 5 | Отбор почвы | 4 | шт |
| 6 | Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол | 4 | шт |

8.3. Группы, пищеблок, бассейн, прачечная

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во услуг | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение ЭМП от ПВМ | 10 | шт |
| 2 | Измерение уровня шума | 7 | шт |
| 3 | Измерение параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) 2 раза в год | 50 | шт |
| 4 | Измерение искусственной освещенности | 30 | шт |
| 5 | Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол | 2 | шт |

8.4. Медицинский кабинет

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во услуг | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб: воздух на микробиологическую обсемененность | 2 | шт |
| 2 | Санитарно-бактериологическое исследование воздуха помещений ОМЧ, стафилококки | 2 | шт |
| 3 | Отбор смывов с объекта внешней среды (до 10 смывов) | 2 | шт |
| 4 | Санитарно-бактериологическое исследование смывов на БГКП | 10 | шт |
| 5 | Отбор проб воды на бак. анализ | 2 | шт |
| 6 | Отбор проб воды на хим. анализ | 1 | шт |
| 7 | Санитарно-бак. исследование воды питьевой (мембранный метод - ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки, колифаги) | 2 | шт |
| 8 | Исследование воды на химический анализ (7 показателей) вкус, запах воды при 20градусов, запах воды при 60градусов, цветность, мутность, железо, марганец | 1 | шт |
| 9 | Отбор обеззараживающих средств (хлорсодержащих) | 2 | шт |
| 10 | Исследование обеззараживающих средств (хлорсодержащих) | 2 | шт |
| 11 | Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол | 9 | шт |

8.5. Пищеблок

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во услуг | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор пищевых продуктов 1 проба | 14 | шт |
| 2 | Отбор смывов с объекта внешней среды (до 10 смывов) | 6 | шт |
| 3 | Отбор воды на хим. анализ | 1 | шт |
| 4 | Отбор воды на бак. анализ, 2 раза в год | 2 | шт |
| 5 | Санитарно-бактериологическое исследование воды питьевой (мембранный метод-ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки, колифаги) | 2 | шт |
| 6 | Исследование воды на к. х. а. | 1 | шт |
| 7 | Санитарно-бактериологическое исследование смывов на БГКП | 20 | шт |
| 8 | Смывы с поверхностей на яйца гельминтов | 10 | шт |
| 9 | Смывы с поверхностей на цисты простейших | 10 | шт |
| 10 | Санитарно-бактериологическое исследование гарниров (рис, макаронные изделия, картофельное пюре) | 2 | шт |
| 11 | Определение содержания витамина С | 2 | шт |
| 12 | Определение калорийности в одном приеме (обед из 6-ти блюд) | 1 | шт |
| 13 | Санитарно-бактериологическое исследование смывов на иерсиниоз | 10 | шт |
| 14 | Санитарно-бактериологическое исследование блюд из мяса, птицы, рыбы | 2 | шт |
| 15 | Санитарно-бактериологическое исследование салатов из сырых овощей с заправкой | 2 | шт |
| 16 | Качество термообработке | 2 | шт |
| 17 | Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол | 20 | шт |

8.6. Растворы в групповых комнатах

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во услуг | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор обеззараживающих средств | 30 | шт |
| 2 | Исследование обеззараживающих растворов | 30 | шт |
| 3 | Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол | 30 | шт |