Техническое задание
на оказание услуг по осуществлению санитарно-эпидемиологических экспертиз, лабораторных исследований и инструментальных замеров

1.	Общая информация об объекте закупки: 
1.1. Объект закупки: Оказание услуг по проведению лабораторных, инструментальных исследований, измерений и иных видов услуг в целях осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий в 2026 г.
1.2. Место оказания услуг: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нягани «Детский сад №6 «Рябинка» по адресу: 628187, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, улица Интернациональная, дом 94.
ОКПД 2: 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы
1.3. Объем услуг: согласно перечиню лабораторных и инструментальных исследований и испытаний в рамках производственного контроля по помещениям п.8 настоящего технического задания.
1.4. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2026 г.

2. Стандарт услуг:
2.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (оказание услуг с возбудителями инфекционных заболеваний 3 - 4 групп патогенности).  
2.2. Исполнитель должен обладать правом выдачи экспертных заключений на соответствие санитарным нормам и правилам полученных результатов лабораторно-инструментальных исследований. Право выдачи экспертных заключений обеспечивается наличием у Исполнителя аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) в соответствии с требованиями системы аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования и испытания, межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 13528-2024 предъявляемым к испытательным лабораториям (центрам) с наличием области аккредитации на все исследования, указанные в п.8 данного технического задания. 
2.3. Все исследования проводятся организацией (испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в установленном порядке на приборах, имеющих государственную поверку.  
Для проведения лабораторных (инструментальных) исследований (испытаний, измерений) Исполнитель должен располагать:
Техническими ресурсами (количество, модель, год выпуска), включающими все необходимое испытательное оборудование и средства измерений (далее - средства испытаний), вспомогательные устройства и приспособления с документами, подтверждающими их наличие, в том числе:
- газовые и высокоэффективные жидкостные хроматографы;
- хромато-масс-спектрометр;
- атомно-абсорбционные спектрометры с электротермической и пламенной атомизацией, 
- систему капиллярного электрофореза; 
- современные комплексы по определению белков и жиров;
- ИФА-анализаторы.
- микробиологический анализатор БакТрак-4300
Средства измерения должны быть проверены и иметь действующие свидетельства о поверке.
Для проведения пробоподготовки лаборатория должна быть оснащена системами экстракции, твердофазной экстракцией и микроволновыми минерализаторами.
Все исследования проводятся организацией (далее – Исполнитель), аккредитованной Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 13528-2024 на техническую компетентность и независимость. Обязательно наличие аккредитованной лаборатории. (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра). Не допускается привлечение третьих лиц (субподрядчиков, подрядчиков).
Наличие у Исполнителя нормативно обоснованного количества медицинского персонала, необходимого для проведения лабораторно - инструментальных исследований в рамках производственного контроля на объекте Заказчика.
Наличие штатного квалифицированного среднего медицинского, врачебного персонала и лабораторных специалистов, привлекаемого для проведения мероприятий на объектах Заказчика. (Выполнение оказываемых услуг с привлечением квалифицированного персонала, прошедшего профессиональную подготовку, обучение и курсы усовершенствования подтверждается наличием сертификатов и удостоверений).

3. Состав услуг: 
3.1. Объем инструментальных методов исследования, измерений и другие предъявляемые к ним требования, определяются настоящим техническим заданием, перечнем исследований и измерений (п.8 данного технического задания) и условиям договора. Исследования по каждому объекту Заказчика проводятся поэтапно согласно графику проведения исследований и измерений.
3.2. Исполнитель обеспечивает выезд эксперта на все перечисленные объекты с целью проведения обследования и   полноценной экспертизы по производственному контролю. Получение дополнительной информации о методах и результатах исследований, а также их оценке, при необходимости, заказчик получает у эксперта, ответственного за выполнение оказываемых услуг по телефону и с помощью других электронных средств связи. 
3.3. Исполнитель обеспечивает отбор и доставку проб в течение 2-х часов от момента отбора, подлежащих лабораторным, инструментальным исследованиям, измерениям в лаборатории исполнителя в соответствии с НТД с оформлением акта отбора, спецификации исследований;
3.4. При неудовлетворительных результатах лабораторных и инструментальных исследований проводится повторное исследование образцов и дополнительный контроль производства по ходу технологического процесса.
3.5. Исполнитель обязан:
- иметь необходимый набор лабораторных помещений (в собственности или на условиях договора), оборудования, материалов, а также персонал, имеющий необходимую подготовку и допуск по проведению лабораторных, инструментальных исследований, измерений;
- осуществлять отбор проб на основании МУК 4.2.4180-25 «Методы санитарно-микробиологических исследований в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность»; отбор проб воздуха производить с помощью устройства - автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ПУ-1Б;
- проводить лабораторные, инструментальные исследования, измерения в соответствии с перечнем и периодами проведения исследований (п.8 данного технического задания), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке и допущенных к применению;
- оформлять экспертное заключение по результатам лабораторных, инструментальных исследований, измерений в установленном порядке; 
- консультировать сотрудников Заказчика по вопросам соблюдения санитарного   законодательства; 
- информировать Заказчика о неудовлетворительных результатах исследований в письменной форме в течение одного рабочего дня.
- информировать органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор о случаях выявления фактов нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ;
- нести ответственность за качество оказываемых услуг, компетентность сотрудников, объективность и законность выдаваемых заключений.

4. Объем и сроки гарантий качества
4.1 Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг, компетентность сотрудников, объективность и законность выдаваемых заключений.
4.2. Гарантия качества услуг по проведению лабораторных, инструментальных исследований, измерений и иных видов услуг в целях осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в соответствии с требованиями договора и в полном объеме согласно требованиям настоящего Технического задания.

5. Требования к безопасности оказания услуг
5.1. Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию
6.1. Все исследования проводятся организацией (испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в установленном порядке, на приборах, имеющих государственную поверку.
6.2. Все материалы и оборудование, используемое при оказании услуг (средства измерений, испытательное, вспомогательное оборудование, расходные материалы), должны соответствовать требованиям нормативных документов на методы исследований, измерений, испытаний.
- Лицензия на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3 - 4 групп патогенности;
- Документы, подтверждающие, что сотрудники, которые будут допущены для данных видов услуг в медицинской организации, привиты против кори;
- Документы, подтверждающие прохождение ежегодного (один раз в год) профилактического осмотра работников на туберкулез.

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов. 
7.1. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (выполнение оказываемых услуг с возбудителями инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности).  
7.2. Наличие действующих аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) с наличием области аккредитации на все исследования, указанные в п.8 данного технического задания.
7.3. Услуги по проведению производственного лабораторно-инструментального контроля за соблюдением санитарных правил и проведением профилактических мероприятий (далее – проведение производственного контроля) проводятся в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. Перечень лабораторных и инструментальных исследований и испытаний в рамках производственного контроля по помещениям:
8.1. Групповые комнаты:
	№ п/п
	Наименование услуг
	Кол-во услуг 
	Ед 
изм.

	1
	Отбор смывов с объекта внешней среды (до 10 смывов)
	24
	шт

	2
	Санитарно-бактериологическое исследование смывов на БГКП 
	75
	шт

	3
	Смывы с поверхности на цист простейших
	75
	шт

	4
	Смывы с поверхности на яйца гельминтов
	75
	шт

	5
	Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол
	24
	шт



8.2. Почва:
	№
п/п
	Наименование услуг
	Кол-во услуг
	Ед.
изм.

	1
	Санитарно-бактериологическое исследование почвы 
	1
	шт

	2
	Радиологическое исследование почвы
	1
	шт

	3
	Санитарно-гигиенические исследование почвы
	1
	шт

	4
	Почва, песок определение яиц и личинок гельминтов
	1
	шт

	5
	Отбор почвы 
	4
	шт

	6
	Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол
	4
	шт



8.3. Группы, пищеблок, бассейн, прачечная
	№ п/п
	Наименование услуг
	Кол-во услуг
	Ед.
изм.

	1
	Измерение ЭМП от ПВМ
	10
	шт

	2
	Измерение уровня шума
	7
	шт

	3
	Измерение параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) 2 раза в год
	50
	шт

	4
	Измерение искусственной освещенности 
	30
	шт

	5
	Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол
	2
	шт



8.4. Медицинский кабинет
	№ п/п
	Наименование услуг
	Кол-во услуг
	Ед.
изм.

	1
	Отбор проб: воздух на микробиологическую обсемененность
	2
	шт

	2
	Санитарно-бактериологическое исследование воздуха помещений ОМЧ, стафилококки 
	2
	шт

	3
	Отбор смывов с объекта внешней среды (до 10 смывов)
	2
	шт

	4
	Санитарно-бактериологическое исследование смывов на БГКП 
	10
	шт

	5
	Отбор проб воды на бак. анализ 
	2
	шт

	6
	Отбор проб воды на хим. анализ
	1
	шт

	7
	Санитарно-бак. исследование воды питьевой (мембранный метод - ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки, колифаги)
	2
	шт

	8
	Исследование воды на химический анализ (7 показателей) вкус, запах воды при 20градусов, запах воды при 60градусов, цветность, мутность, железо, марганец
	1
	шт

	9
	Отбор обеззараживающих средств (хлорсодержащих)
	2
	шт

	10
	Исследование обеззараживающих средств (хлорсодержащих)
	2
	шт

	11
	Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол
	9
	шт



8.5. Пищеблок
	№ п/п
	Наименование услуг
	Кол-во 
услуг 
	Ед. 
изм.

	1
	Отбор пищевых продуктов 1 проба
	14
	шт

	2
	Отбор смывов с объекта внешней среды (до 10 смывов)
	6
	шт

	3
	Отбор воды на хим. анализ
	1
	шт

	4
	Отбор воды на бак. анализ, 2 раза в год 
	2
	шт

	5
	Санитарно-бактериологическое исследование воды питьевой (мембранный метод-ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки, колифаги)
	2
	шт

	6
	Исследование воды на к. х. а.
	1
	шт

	7
	Санитарно-бактериологическое исследование смывов на БГКП 
	20
	шт

	8
	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов
	10
	шт

	9
	Смывы с поверхностей на цисты простейших
	10
	шт

	10
	Санитарно-бактериологическое исследование гарниров (рис, макаронные изделия, картофельное пюре)
	2
	шт

	11
	Определение содержания витамина С
	2
	шт

	12
	Определение калорийности в одном приеме (обед из 6-ти блюд)
	1
	шт

	13
	Санитарно-бактериологическое исследование смывов на иерсиниоз 
	10
	шт

	14
	Санитарно-бактериологическое исследование блюд из мяса, птицы, рыбы 
	2
	шт

	15
	Санитарно-бактериологическое исследование салатов из сырых овощей с заправкой 
	2
	шт

	16
	Качество термообработке 
	2
	шт

	17
	Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол
	20
	шт



8.6. Растворы в групповых комнатах
	№ п/п
	Наименование услуг
	Кол-во услуг 
	Ед.
изм.

	1
	Отбор обеззараживающих средств
	30
	шт
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	Исследование обеззараживающих растворов
	30
	шт

	3
	Заключения по результатам лабораторных исследований (по всем факторам) 1 протокол
	30
	шт



