Техни⁠‍‌⁠​﻿‌‌​‍‍‍‌⁠﻿‍‍‌﻿⁠‍﻿⁠‍​​⁠⁠⁠​​﻿​⁠﻿⁠​⁠​​​​‌​ческое задание

на поставку угля для нужд ГБУ "Топкинская СББЖ"

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 05.10.10.131 | Уголь каменный |  |  | ✓ |
| 2 | 49.41.15.000 | Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов |  |  |  |

1. Объект закупки:

| # №п/п | Наименование товара | Наименование характеристики товара | Ед. изм | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь каменный | Соответствует требованиям: ГОСТ Р 59245-2020 Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков» ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам». Марка ДР-длинопламенный, рядовой, необогощенный, неокисленный. - низшая теплота сгорания – не менее 5100 ккал/кг; - зольность не более 25%; - массовая доля общей серы – не более 1 %; - влажность – не более 18,0 %; - массовая доля хлора – не более 0,60 %; - массовая доля мышьяка – не более 0,02 %; - фракция не менее 0 не более 300 мм. - уголь без инородных примесей (песок, глина, щебень, вскрышные породы) Назначение товара: предназначен для выработки тепловой энергии в процессе его сжигания в стационарных котельных установках Заказчика. | тонн | 32 |
| 2 | Доставка | Доставка осуществляется силами исполнителя, минимальный объем одной партии 8 т. Разгрузка товара силами поставщика навалом, насыпью. | услуга | 4 |

2. Место поставки: 652300 Кемеровская область г. Топки ул. Ветстанция д.3

2.1. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору.

3. Срок и условия поставки: с даты заключения договора до 31.12.2026. Поставка товара осуществляется по заявке заказчика, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки от заказчика.

3.1 Доставка и разгрузка товара Заказчику производится силами Поставщика и за его счет. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Документ о качестве должен содержать:

- Наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- Наименование Продукции, её вид, марку и сорт;

- Обозначение стандарта;

- Номер партии, дату отгрузки;

- Массу нетто;

- Результаты анализа или иное подтверждение соответствия качества Продукции требованиям ТУ.4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

5.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

5.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

5.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.