ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​​‌‌​‌‌‌​‌​‌‌​‌​​‌‌​‌‌​‌​‌‌‌​‌‌‌​‌​​​​‌​​‌​‌‌​​‌​​‌​‌‌​‌​‌​​​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​​​‌​​‌‌‌​​​‌​‌​‌​‌‌​​​‌‌‌​​‌​‌​‌‌​​‌​‌‌​​‌‌‌​‌​‌​‌​‌​‌‌​​‌‌​​‌‌‌‌​‌​​‌​‌​​‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌​‌​​​‌​‌‌​​​​‌​​‌‌​​​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌​​‌​‌​​‌‌​‌​​‌‌​‌​​​‌​​‌‌​‌​​‌‌​‌‌​​‌‌‌​‌‌​​‌​‌​​‌​​‌​‌‌‌‌‌​‌​​‌​​‌​‌‌​‌​​​​‌​‌‌​​‌​‌‌​‌‌​‌​‌​‌​‌​​​‌​‌‌‌‌‌​‌‌​​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌‌​‌‌​​‌‌‌​‌​​‌​​​​‌​​​‌‌‌​‌‌​‌‌​​​‌​​​‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌​​​​​‌​‌​‌​​‌‌​‌​‌​‌‌​​​‌​‌‌​‌​‌​​​​‌​​‌​​​​‌​​‌​​‌​‌​​‌‌‌​‌‌​​‌‌​‌​‌‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​‌‌​​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌‌‌‌​‌​​‌‌‌‌​‌‌​​​‌‌​‌​​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌‌​​​​​‌​​‌‌‌​​‌‌​‌​‌‌​‌‌​‌‌​‌​‌‌​‌‌​​​​‌‌​​‌​​‌‌​​‌‌‌⁠⁠⁠

на поставку медицинских изделий для ветеринарного применения для нужд ГБУ БЛАГОВАРСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ РБ

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания след⁠‍﻿‍‍﻿⁠﻿⁠​⁠‌‌‌​​⁠​﻿‍​﻿‌‌⁠‌﻿⁠​﻿‍﻿‍​‍⁠‌‌⁠‍﻿‍‌﻿ует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 32.50.13.110 | Шприц общего назначения |  |  |  |
| 2 | 32.50.13.110 | Игла инъекционная |  |  |  |

Согласно подпункту п пункта 4 Постановления № 1875 запрет, ограничение, преимущество не применяются при осуществлении закупок медицинских изделий для ветеринарного применения.

- Объект закупки:

| №п/п | Торговое наименование | Назначение препарата | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц общего назначения | Шприц одноразовый стерильный с иглой SALUVIT-соответствие Объем: не менее 2 мл Размер иглы: не менее 0,6 × 30 мм, маркировка не менее 23G ×1 1/4" Конструкция: трехкомпонентный (цилиндр, поршень и резиновый уплотнитель для плавного хода) Тип крепления иглы: Luer (Luer slip / Luer fit) | 12000 | шт |
| 2 | Игла инъекционная | Игла инъекционная однократного применения— применяется для инъекции лекарственных препаратов, забора и переливания крови. Диаметр иглы — не менее G18; Размер иглы — не менее 1,2 х 40 мм; Исполнение — стерильное; Материал изготовления — нержавеющая хирургическая сталь; Соединение — Луер Слип; Цвет-розовая | 15000 | шт |

- Место поставки товара: 452740, Республика Башкортостан, Благоварский район, село Языково, Октябрьская ул., д. 194.

- Сроки поставки товара: с даты заключения договора до 31.12.2026 года. Поставка товара осуществляется одной партией. Время поставки: в рабочее время с 8.30 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:30), кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.