Техническое задание

на поставку каменного угля

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 05.10.10.131 | Уголь |  |  | ✓ |

- Объект закупки:

| Наименование продукции | Технические характеристики | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголь | Соответствует требованиям: ГОСТ Р 59245-2020 Классификация по размеру кусков» и/или ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам». Марка угля: Длиннопламенный (ДПК) Вид: каменный Фракция: не менее 0 и не более 300 мм Зольность: не более 14%. Содержание влаги: не более 15%. Низшая теплота сгорания: не менее 5300 ккал/кг. Содержание минеральных примесей, сера: не более 0,5% Выход летучих веществ в сухом беззольном состоянии: не более 43% | тонн | 330 |

- Место поставки: Российская Федерация, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Школьная, д. 5К.

3. Срок поставки: с 01.01.2027 по 31.12.2027 года, по заявке заказчика.

| месяц поставки | МУП «Тепловодстрой» |
| --- | --- |
|  | адрес поставки заказчика, количество |
|  | Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Школьная 5К |
|  | 2027 год |
| 05.01 | 50 тонн |
| 05.02 | 50 тонн |
| 05.03 | 30 тонн |
| 05.04 | 25 тонн |
| 05.05 | 10 тонн |
| 05.09 | 25 тонн |
| 05.10 | 40 тонн |
| 05.11 | 50 тонн |
| 05.12 | 50 тонн |

3.1. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения, разгрузкой и страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.

3.2. 	В соответствии  с Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной  деятельности» с 1 сентября 2026 года все участники перевозок должны оформлять в электронном виде транспортные накладные, заявки на перевозку, экспедиторские документы. Поставка будет осуществляться исключительно с применением электронного документооборота. 	Исполнитель отвечает перед Заказчиком за своевременность оформления электронных товаросопроводительных документов, а также за полноту и достоверность всех необходимых документов, подтверждающих оказание услуг.

3.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Документ о качестве должен содержать:

- Наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- Наименование Продукции, её вид, марку и сорт;

- Обозначение стандарта;

- Номер партии, дату отгрузки;

- Массу нетто;

- Результаты анализа или иное подтверждение соответствия качества Продукции требованиям ТУ.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

5.1.Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.

5.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;