Приложение №

Перечень давальческого материала

для выполнения строительно-монтажных работ по замене участков паропровода от котельной № 10 по адресу: Мурманская обл., Городской округ, ЗАТО город Заозерск, Заозерск, гб Б. Лопатина, в/г 3

| № п/п | Наименование материалов | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба Ø 273 круглая горячекатанная ГОСТ8732 Толщина стенки – 7,0 мм, 12 м | 12 |
| 2 | Труба Ø 273 круглая горячекатанная ГОСТ8732 Толщина стенки – 8,0 мм, 12 м | 5 |
| 3 | Труба Ø 273 круглая сварная ГОСТ8732 Толщина стенки – 8,0 мм, 12 м | 5 |
| 4 | Труба Ø 273 круглая горячекатанная ГОСТ8732 Толщина стенки – 8,0 мм, 12 м | 12 |
| 5 | Труба Ø 159 круглая сварная. ГОСТ8732 Толщина стенки – 7,0 мм, 12 м | 5 |
| 6 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные ГОСТ21880-2022 | 102 |