ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стола-мойки (1500×600×800)

для нужд Астраханского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»

1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Астраханский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба» (федеральное государственное бюджетное учреждение «Агрохимическая служба России») |
| Место нахождения | 414051, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, строение 12-б |
| Предмет закупки | Поставка стола-мойки (1500×600×800) |
| Количество | 1 шт. |
| ОКПД2 | 31.09.11.190 |
| Начальная (максимальная) цена договора | 117 333,33 руб. (включая все налоги, сборы, доставку и иные обязательные платежи) |
| Источник финансирования | Внебюджетные средства Покупателя |

2. Требования к товару

2.1. Наименование и назначение

Стол-мойка двухчашевая - габариты 1500×600×800 мм, предназначен для использования в лабораторных/производственных помещениях.

2.2. Технические и функциональные характеристики

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Стол-мойка (1500×600×800) / мойка двухчашевая |
| 2 | Габаритные размеры | 1500 × 600 × 800 мм |
| 3 | Каркас | Сталь с покрытием |
| 4 | Корпус / тумба | ЛДСП, толщина не менее 16 мм |
| 5 | Столешница | ЛДСП с химостойким покрытием (накладная) |
| 6 | Фасады | Ламинированная плита |
| 7 | Дверки | Распашные, 4 шт. |
| 8 | Раковины | 2 шт., полипропилен, внутренний размер 500×400×250 мм |
| 9 | Смесители | Хирургические, из нержавеющей стали, 2 шт. |
| 10 | Сифоны | 2 шт. |
| 11 | Комплектность | Крепежные и монтажные элементы, паспорт, инструкция по эксплуатации |

2.3. Требования к качеству

Товар должен быть:

- новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным;

- без дефектов, повреждений и следов эксплуатации;

- соответствующим ГОСТ 16371-2014, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям и иным обязательным требованиям законодательства РФ;

- укомплектованным согласно п. 2.2;

- с сертификатами/декларациями соответствия, если обязательная сертификация предусмотрена законодательством РФ.

2.4. Упаковка и маркировка

- Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.

- Маркировка должна быть на русском языке и содержать: наименование, модель, данные изготовителя, дату изготовления, гарантийный срок.

3. Условия поставки

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Место поставки | 414051, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, строение 12б |
| Срок поставки | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора |
| Условия доставки | Доставка до места поставки включена в цену договора. Разгрузка осуществляется силами Поставщика, если иное не установлено договором. |
| Порядок оплаты | Безналичный расчёт за счёт внебюджетных средств Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приёма-передачи Товара и предоставления Поставщиком счёта-фактуры (или УПД). |

4. Порядок сдачи-приемки

1. Поставщик передает Заказчику товар, УПД/товарную накладную, счёт-фактуру (при наличии НДС), паспорт, инструкцию и гарантийный талон.

2. Приемка осуществляется по количеству и качеству в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик вправе провести экспертизу товара на соответствие требованиям настоящего ТЗ.

4. При выявлении несоответствий Поставщик обязан устранить их за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком.

5. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать следующие документы:

- паспорт на изделие;

- копии сертификатов соответствия;

- счёт-фактуру (или УПД);

- товарную накладную.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приёма-передачи Товара.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт устранять дефекты товара или производить его замену, если дефекты не вызваны неправильной эксплуатацией.

6. Национальный режим

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Код ОКПД2 | 31.09.11.190 |
| Применимая мера по ПП РФ № 1875 | ЗАПРЕТ (приложение № 1) |
| Допустимые страны происхождения | Российская Федерация; государства — члены ЕАЭС — на условиях подпункта «а» пункта 4 ПП РФ № 1875 |
| Подтверждающий документ | Номер реестровой записи из реестра РПП (ПП РФ № 719) + справка о СПИК (при наличии) |
| Последствие отсутствия подтверждения | Заявка приравнивается к иностранной и подлежит отклонению |

Участник обязан:

- предложить товар российского происхождения (или из государства — члена ЕАЭС);

- указать в заявке страну происхождения товара и номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (реестр РПП);

- если для данного товара предусмотрены требования к совокупному количеству баллов, реестровая запись должна содержать сведения о баллах не ниже установленного значения (либо приложить справку о СПИК).

При отсутствии подтверждающих документов заявка приравнивается к заявке с иностранным товаром и подлежит отклонению.

Согласовано:

______________М.Ю. Разумов