Техническое за⁠дание

на поставку каменного угля для нужд ООО "УК"ЖИЛКОМПЛЕКС"

- Объект закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 05.10.10.137 | Уголь |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Кол-во, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уголь | Соответствует требованиям: ГОСТ Р 59245-2020 Классификация по размеру кусков» и/или ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам». Уголь каменный-Марка ТР (тощий рядовой) Способ сжигания угля-Слоевой Размер кусков-0-200 (300) мм Фракция, мм-В диапазоне от 0 до не менее 6, 15% от сухой массы топлива В диапазоне от 7 до 20, не более 60% от сухой массы топлива В диапазоне от 21 до 300, не более 25% от сухой массы топлива Зольность, % -Не более 18 Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, %-Не более 12 Выход летучих веществ, % -не менее 18 Содержание общей серы в сухой массе топлива, %-Не более 0,5 Содержание мышьяка в сухой массе топлива, %-Не более 0,01 Содержание хлора в сухой массе топлива, %-Не более 0,3 Средний показатель теплоты сгорания рабочего топлива, ккал/кг-Не менее 5800 | 16000 тонн |

2. Место поставки: Кемеровская обл, г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, д. 8. Доставка угля до склада заказчика.

3. Срок поставки: с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г.

3.1. Количество и график поставляемого товара:

| № п/п | Период поставки | Объем поставки, тонн |
| --- | --- | --- |
|  | Январь 2027 | 1500 |
|  | Февраль 2027 | 1900 |
|  | Март 2027 | 1800 |
|  | Апрель 2027 | 1300 |
|  | Май 2027 | 600 |
|  | Июнь 2027 | 300 |
|  | Июль 2027 | 400 |
|  | Август 2027 | 600 |
|  | Сентябрь 2027 | 1000 |
|  | Октябрь 2026 | 1700 |
|  | Ноябрь 2026 | 1900 |
|  | Декабрь 2026 | 3000 |
|  | ВСЕГО | 16000 |

3.1. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения, разгрузкой и страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.

3.2. Поставщик обязан уведомлять Заказчика посредством факсимильной связи (электронной почты) о каждой отгрузке товара не позднее 3 суток со дня отгрузки. Уведомление должно содержать следующую информацию:

- реестр грузового автотранспорта с весом отгруженного топлива;

- копии товарно-транспортных накладных или УПД

- копии удостоверений (сертификатов) качества на отгруженные партии топлива.

3.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Документ о качестве должен содержать:

- Наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- Наименование Продукции, её вид, марку и сорт;

- Обозначение стандарта;

- Номер партии, дату отгрузки;

- Массу нетто;

- Результаты анализа или иное подтверждение соответствия качества Продукции требованиям ТУ.4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

5.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

5.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

5.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.