|  | УТВЕРЖДАЮ Операционный директор ООО «ПЭК» __________________ И.Т. Ахмадиев «____» ____________________ 2026 г. |
| --- | --- |

Описание предмета закупки

«Поставка пожарного инвентаря»

- Предмет закупки.

| п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Цена за ед., с НДС 22% (в руб.) | Кол-во | Ед.изм. | Сумма, с НДС 22% (в руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подставка под огнетушитель | универсальная, D-180 мм, до 12 кг, ОП-5, -6, -8, -10, сварная, ЯРПОЖ, П-20 | 455,67 | 14 | шт. | 6 379,38 |
| 2. | Огнетушитель | ОП-5(з)-АВСЕ-01 | 666,93 | 6 | шт. | 4 001,58 |
| 3. | # Огнетушитель | # ОУ-5 углекислотный | 2 181,69 | 12 |  | 26 180,22 |
| 4. | Щит пожарный в комплекте | Пожарный щит в комплекте ЩП-В представляет собой конструкцию в виде металлического короба и необходим для хранения первичных средств пожаротушения на защищаемом объекте. Используется для борьбы с пожаром класса "В". Основные параметры: Тип щита: закрытый Способ монтажа: навесной Цвет исполнения: красный Материал исполнения: тонколистовая сталь Габариты щита: 1200x700x300 мм – 1шт. Габариты ящика для песка 0,5 м³: 1200x800x500 мм – 1шт. противопожарное полотно (кошма) 1 шт. лом 1 шт. лопата совковая 1 шт. лопата штыковая 1 шт. конусное ведро 1 шт. | 11 615,76 | 4 | комплект | 46 463,04 |
| 5. | Огнетушитель | Ярпожинвест ОП-100 з АВСЕ | 11 931,09 | 2 | шт. | 23 862,17 |
| 6. | Шкаф | Шкаф пожарный ШПК 320-21 НЗК Наличие петель на дверцах. Размер: 545*1255*230 Пожарные шкафы изготовлены по ТУ 28.99.39-001-24211084-2017 и одобрены МЧС России. Наличие окна: без окна Цвет: красный Масса: 23 кг Объем: 0,20 м³ | 4 396,00 | 5 | шт. | 21 980,00 |
| 7. | Кронштейн для огнетушителя | Тип: настенный Материал: металлический Толщина: 3 мм | 87,88 | 14 | шт. | 1 230,25 |
| 8. | Огнетушитель | Пожарные самосрабатывающие огнетушители типа Сфера Автономное устройство пожаротушения. Вес: 4 кг. Диаметр: 15 см. Рабочая температура: 170°C. Время отклика: до 3 секунд. Срок годности: 5 лет. Огнетушащее вещество: сухой порошок ABC-класса. Способ активации: автоматический, от температуры открытого пламени. Безопасность: устойчив к случайным ударам и сдавливанию. Кронштейн в комплекте. | 3 107,50 | 5 | шт. | 15 537,50 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 145 634,14 |

Начальная (максимальная) цена договора составляет 145 634,14 (Сто сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 14 копеек, включая НДС 22%.

Цена на товар включает в себя стоимость непосредственно товара, доставки, погрузки и выгрузки товара, стоимость упаковки, сертификации, НДС и иных налогов, и сборов.

- Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Качество товара и технические характеристики должны отвечать всем требованиям технической документации, сертификата качества, соответствующих ТУ завода-производителя. Комплектность должна соответствовать нормативно-технической документации применительно к товару.

2.2. Товар должен быть оригинальным (от производителя), ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц.

2.3. Аналогичный товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в столбце 3 таблицы «Предмет закупки».

- Требования к гарантии

3.1. Гарантия предоставляется на весь объем товара.

3.2. Минимальный гарантийный срок – 12 месяцев.

3.3. Осуществление гарантии незамедлительно, по первому требованию заказчика.

- Сроки и условия поставки.

4.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора.

4.2. Поставка Товара осуществляется путем бесплатной доставки Товара на склад Покупателя, расположенного по адресу: РТ г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, д. 29/63.

- Форма, сроки и порядок оплаты.

5.1. Расчеты производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.2. Покупатель обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи ему товара, подписания товарных накладных и получения счета-фактуры оплатить Поставщику обусловленную договором поставки цену.

Подготовил:

Ведущий специалист по охране труда                                         _____________ А.А. Мустакимов