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Описание предмета закупки
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1. Предмет закупки.
	 п/п                                                              
	Наименование товара
	Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
	Цена за ед., 
с НДС 22%
 (в руб.)
	Кол-во 
	Ед.изм.
	Сумма, 
с НДС 22% (в руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Подставка под огнетушитель 
	универсальная, D-180 мм, до 12 кг, ОП-5, -6, -8, -10, сварная, ЯРПОЖ, П-20

	455,67
	14
	

шт.
	6 379,38

	2.
	Огнетушитель 
	ОП-5(з)-АВСЕ-01
	666,93
	6
	шт.
	4 001,58

	3.
	Огнетушитель 
	ОУ-5 углекислотный


	2 181,69
	12
	
	26 180,22

	4.
	Щит пожарный в комплекте

	Пожарный щит в комплекте
ЩП-В
 представляет собой конструкцию в виде металлического короба и необходим для хранения первичных средств пожаротушения на защищаемом объекте. 
Используется для борьбы с пожаром класса "В".
Основные параметры:
Тип щита: закрытый
Способ монтажа: навесной
Цвет исполнения: красный
Материал исполнения: тонколистовая сталь
Габариты щита: 1200x700x300 мм – 1шт.
Габариты ящика для песка 0,5 м³: 1200x800x500 мм – 1шт.
противопожарное полотно (кошма) 1 шт.  
лом 1 шт.  
лопата совковая 1 шт.  
лопата штыковая 1 шт. 
конусное ведро 1 шт.  

	11 615,76
	4
	












комплект
	46 463,04

	5.
	Огнетушитель 
	 Ярпожинвест ОП-100 з АВСЕ
	11 931,09
	2
	
шт.
	23 862,17

	6.
	Шкаф
	Шкаф пожарный ШПК 320-21 НЗК 
Наличие петель на дверцах.
Размер: 545*1255*230 
Пожарные шкафы изготовлены по ТУ 28.99.39-001-24211084-2017 и одобрены МЧС России.
Наличие окна: без окна
Цвет: красный
Масса: 23 кг
Объем: 0,20 м³
	4 396,00
	5
	




шт.
	21 980,00

	7.
	Кронштейн для огнетушителя 
	Тип: настенный
Материал: металлический
Толщина: 3 мм


	87,88
	14
	

шт.
	1 230,25

	8.
	Огнетушитель
	Пожарные самосрабатывающие огнетушители типа Сфера
Автономное устройство пожаротушения.  
Вес: 4 кг.
Диаметр: 15 см.
Рабочая температура: 170°C.
Время отклика: до 3 секунд.
Срок годности: 5 лет. Огнетушащее вещество: сухой порошок ABC-класса.
Способ активации: автоматический, от температуры открытого пламени.
Безопасность: устойчив к случайным ударам и сдавливанию. 
Кронштейн в комплекте. 
	3 107,50
	5
	







шт.
	15 537,50

	Итого:
	
	145 634,14


[bookmark: _Hlk163119075]
           Начальная (максимальная) цена договора составляет 145 634,14 (Сто сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 14 копеек, включая НДС 22%. 
          Цена на товар включает в себя стоимость непосредственно товара, доставки, погрузки и выгрузки товара, стоимость упаковки, сертификации, НДС и иных налогов, и сборов.
2. Требования к качеству и безопасности товара
2.1. Качество товара и технические характеристики должны отвечать всем требованиям технической документации, сертификата качества, соответствующих ТУ завода-производителя. Комплектность должна соответствовать нормативно-технической документации применительно к товару.
2.2. Товар должен быть оригинальным (от производителя), ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц.
2.3. Аналогичный товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в столбце 3 таблицы «Предмет закупки».
3. Требования к гарантии
3.1. Гарантия предоставляется на весь объем товара.
3.2. Минимальный гарантийный срок – 12 месяцев.
3.3. Осуществление гарантии незамедлительно, по первому требованию заказчика.
4. Сроки и условия поставки.
4.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора.
4.2. Поставка Товара осуществляется путем бесплатной доставки Товара на склад Покупателя, расположенного по адресу: РТ г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, д. 29/63.
5. Форма, сроки и порядок оплаты.
5.1. Расчеты производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.2. Покупатель обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи ему товара, подписания товарных накладных и получения счета-фактуры оплатить Поставщику обусловленную договором поставки цену.

Подготовил: 	
Ведущий специалист по охране труда                                         _____________ А.А. Мустакимов
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