## ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "Водоканал" г.Невинномысск
А.И.Зделов
"____" ________________ 2026 года | [9 empty] | "____" ________________ 2026 года |  |  |  | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
ремонт сетей холодного водоснабжения от жилого дома по ул.Круговая, 36 до ул.Весенней, диам. 110мм протяженностью 210м | [15 empty] | Аварийный ремонт сетей холодного водоснабжения от ул.Круговой 36 до ул.Весенней диам. 110мм протяженностью 210м
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01
ремонт сетей холодного водоснабжения от жилого дома по ул.Круговая, 36 до ул.Весенней, диам. 110мм протяженностью 210м | [16 empty] | Аварийный ремонт сетей холодного водоснабжения от ул.Круговой 36 до ул.Весенней диам. 110мм протяженностью 210м
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [15 empty] | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 1097.35 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 899.47 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 116.83 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 21.48 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 333.41 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 45.38 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Разборка а/б покрытия | [18 empty] | Разборка а/б покрытия
1 | ГЭСН27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [6 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.0208; 12: 987.63 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1872.54 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.678; 12: 289.63 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 270.58 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3420.38 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1277.26 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 1877.57 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 6: 0.85; 7: 113.9; 12: 1454.8 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56272.92; 12: 6752.75 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  | т | -0.0012 | 1 | -0.0012 | 22876.38 | 1.22 | 27909.18 |  | -33.49 | [6 empty] | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 12: -33.49 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр68-02-004-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0072; 6: 1; 7: 0.0072 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1124; 12: 363.69 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 114.33 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.27; 12: 103.76 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 581.78 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 467.45 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 476.8 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 12: 252.42 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182083.33; 12: 1311 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | 1т груза | 1.512 | 1 | 1.512 |  |  | 916.32 |  | 1385.48 | [6 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1385.48 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  | 1т груза | 1.512 | 1 | 1.512 |  |  | 148.78 |  | 224.96 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 224.96 | [10 empty] | Всего по позиции
Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси | [18 empty] | Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси
6 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.484; 12: 797.86 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 7404.12 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.7769; 12: 1341.21 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 45.37 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 9588.56 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 2139.07 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 3144.43 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 6: 0.85; 7: 113.9; 12: 2436.4 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101129.27; 12: 15169.39 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 | 18.3 | 1 | 18.3 |  |  | 963.46 |  | 17631.32 | [6 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 17631.32 | [10 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [18 empty] | Земляные работы
8 | ГЭСН01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.36666; 6: 1; 7: 0.36666 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 22145.7 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.8331; 12: 6624.7 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 28770.4 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 6624.7 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 6094.72 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0.85; 7: 39.1; 12: 2590.26 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102152.89; 12: 37455.38 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1134; 6: 1; 7: 0.1134 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.0831; 12: 6277.99 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 6277.99 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 6277.99 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 5587.41 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 6: 0.85; 7: 34; 12: 2134.52 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123456.08; 12: 13999.92 | [10 empty] | Всего по позиции
Пробивка и заделка проемов в колодцах | [18 empty] | Пробивка и заделка проемов в колодцах
10 | ГЭСН46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона |  |  | 4: м3; 5: 0.378; 6: 1; 7: 0.378 | [6 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.9964; 12: 3225.12 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 554.59 | [7 empty] | ЭМ
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3779.71 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 3225.12 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3321.87 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 1902.82 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23821.16; 12: 9004.4 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм (гильзы) |  |  | 4: км; 5: 0.007; 6: 1; 7: 0.007 | [6 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм (гильзы)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.3065; 12: 846.69 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 43.51 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.026906; 12: 11.2 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 6.38 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 907.78 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 857.89 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 1003.73 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 539.61 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 350160; 12: 2451.12 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м | 7.056 | 1 | 7.056 | 764.64 | 1.04 | 795.23 |  | 5611.14 | [6 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 5611.14 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 4: м3; 5: 0.378; 6: 1; 7: 0.378 | [6 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.5692; 12: 9258.43 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 103.5 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.16254; 12: 62.46 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 3535.16 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 12959.55 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 9320.89 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 9600.52 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 5499.33 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74231.22; 12: 28059.4 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-04.1.02.05-0144 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 |  |  | м3 | 0.39 | 1 | 0.39 |  |  | 6309.34 |  | 2460.64 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 2460.64 | [10 empty] | Всего по позиции
Разборка кирпичного колодца | [18 empty] | Разборка кирпичного колодца
15 | ГЭСНр66-01-003-01 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича |  |  | 4: м3; 5: 0.98; 6: 1; 7: 0.98 | [6 empty] | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.3112; 12: 1972.88 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1972.88 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1972.88 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1755.86 | [9 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 868.07 | [9 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4690.62; 12: 4596.81 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных |  |  | 4: м3; 5: 0.29; 6: 1; 7: 0.29 | [6 empty] | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.0392; 12: 1037.22 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 162.69 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 12: 113.11 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1313.02 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1037.22 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 943.87 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 539.35 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9642.21; 12: 2796.24 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1т груза | 2.509 | 1 | 2.509 |  |  | 70.16 |  | 176.03 | [6 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 176.03 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  | 1т груза | 2.509 | 1 | 2.509 |  |  | 148.78 |  | 373.29 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 373.29 | [10 empty] | Всего по позиции
Устройство колоца | [18 empty] | Устройство колоца
19 | ГЭСН23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.045; 6: 1; 7: 0.045 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.52785; 12: 172.58 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 29.89 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.018; 12: 7.95 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 210.42 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 180.53 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 211.22 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 113.55 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11893.11; 12: 535.19 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 | 4.95 | 1 | 4.95 |  |  | 1195.11 |  | 5915.79 | [6 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 5915.79 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.078; 6: 1; 7: 0.078 | [6 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.4683; 12: 4630.6 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 967.64 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0179; 12: 427.45 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 1833.04 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 7858.73 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 5058.05 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 5917.92 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 3181.51 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217412.31; 12: 16958.16 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-05.1.01.09-0015 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3 |  |  | м | 1.78 | 1 | 1.78 | 2908.41 | 1.38 | 4013.61 |  | 7144.23 | [6 empty] | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 7144.23 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-05.1.01.09-0117 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (ПП10-1) |  |  | м3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 11049.32 | 1.35 | 14916.58 |  | 2983.32 | [6 empty] | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (ПП10-1)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 2983.32 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-05.1.01.09-0041 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 | 0.04 | 1 | 0.04 | 19608.32 | 1.38 | 27059.48 |  | 1082.38 | [6 empty] | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1082.38 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-04.1.02.05-0148 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8 |  |  | м3 | 0.29 | 1 | 0.29 | 5121.22 | 1.3 | 6657.59 |  | 1930.7 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1930.7 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_08.1.02.06__26_2631802271_21.09.2026_02 | Люк канализационный тяжелый |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 7245 |  | 14490 | [6 empty] | Люк канализационный тяжелый
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 14490 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0794; 6: 1; 7: 0.0794 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.9358; 12: 735.59 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 39.82 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01985; 12: 7.63 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 150.04 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 933.08 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 743.22 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 817.54 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 6: 0.85; 7: 58.65; 12: 435.9 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27538.04; 12: 2186.52 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  | т | 0.00127 | 1 | 0.00127 | 22965.21 | 1.25 | 28706.51 |  | 36.46 | [6 empty] | Битум нефтяной строительный БН-90/10
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 36.46 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-01.2.03.03-0123 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 |  |  | кг | 19.056 | 1 | 19.056 | 108.69 | 1.44 | 156.51 |  | 2982.45 | [6 empty] | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 2982.45 | [10 empty] | Всего по позиции
Замена плиты покрытия и люка | [18 empty] | Замена плиты покрытия и люка
30 | ГЭСН46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных |  |  | 4: м3; 5: 0.27; 6: 1; 7: 0.27 | [6 empty] | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.8296; 12: 965.69 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 151.47 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 12: 105.31 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1222.47 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 965.69 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 878.78 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 502.16 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9642.26; 12: 2603.41 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСН07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [6 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0441; 12: 355.52 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 834.36 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.54963; 12: 263.71 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 34.18 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1487.77 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 619.23 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 681.15 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 6: 0.85; 7: 62.05; 12: 384.23 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255315; 12: 2553.15 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-05.1.01.09-0119 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  | м3 | 0.27 | 1 | 0.27 | 10883.84 | 1.35 | 14693.18 |  | 3967.16 | [6 empty] | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3967.16 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСН23-04-011-02 | Установка полимерных люков круглых | [17 empty] | Установка полимерных люков круглых | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.3925; 12: 1128.62 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 329.61 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1; 12: 363.32 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 679.9 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2501.45 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1491.94 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 1745.57 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 938.43 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5185.45; 12: 5185.45 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_08.1.02.06__26_2631802271_21.09.2026_02 | Люк канализационный тяжелый полимерно-композитный |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7245 |  | 7245 | [6 empty] | Люк канализационный тяжелый полимерно-композитный
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 7245 | [10 empty] | Всего по позиции
Прокладка труб | [18 empty] | Прокладка труб
35 | ГЭСН23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 3.78; 6: 1; 7: 3.78 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 44.3394; 12: 14496.32 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 2510.43 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.512; 12: 667.79 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 17674.54 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 15164.11 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 17742.01 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 9538.23 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11892.8; 12: 44954.78 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 | 41.58 | 1 | 41.58 |  |  | 1195.11 |  | 49692.67 | [6 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 49692.67 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм (футляр) |  |  | 4: км; 5: 0.012; 6: 1; 7: 0.012 | [6 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм (футляр)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.8562; 12: 1782.67 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 209.93 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.10455; 12: 45.82 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 43.58 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2082 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1828.49 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 2139.33 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 1150.12 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 447620.83; 12: 5371.45 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 12.12 | 1 | 12.12 | 2950.06 | 1.04 | 3068.06 |  | 37184.89 | [6 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 37184.89 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [6 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.8905; 12: 3800.9 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 48.68 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0045; 12: 2.32 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 718.27 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 4570.17 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 3803.22 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 4449.77 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 2392.23 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95101.42; 12: 11412.17 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 13.2 | 1 | 13.2 | 366.21 | 1.04 | 380.86 |  | 5027.35 | [6 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 5027.35 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСН22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: км; 5: 0.198; 6: 1; 7: 0.198 | [6 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 51.2416; 12: 19030.62 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 858.67 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.54945; 12: 222.58 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 86.38 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 20198.25 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 19253.2 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 22526.24 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 12110.26 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 276943.18; 12: 54834.75 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 199.58 | 1 | 199.58 | 366.21 | 1.04 | 380.86 |  | 76012.04 | [6 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 76012.04 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-24.3.05.07-0626 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 471.07 | 1.28 | 602.97 |  | 1205.94 | [6 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1205.94 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСН22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [6 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 23.805; 12: 8636.22 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1888.03 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.125; 12: 56.28 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 10580.53 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 8692.5 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 10170.23 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 5467.58 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5243.67; 12: 26218.34 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-24.3.05.08-0226 | Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2448.52 | 1.04 | 2546.46 |  | 2546.46 | [6 empty] | Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 2546.46 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-24.3.05.15-0116 | Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2263.26 | 1.06 | 2399.06 |  | 9596.24 | [6 empty] | Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 9596.24 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСН22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм |  |  | 4: км; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [6 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6564; 12: 246.72 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 129.79 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.14517; 12: 60.49 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 22.28 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 459.28 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 307.21 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 359.44 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 193.24 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 505980; 12: 1011.96 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | ФСБЦ-23.5.02.02-0057 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 2.02 | 1 | 2.02 | 631.5 | 0.93 | 587.3 |  | 1186.35 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1186.35 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСН22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [6 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.05; 12: 2851.23 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 118.42 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1875; 12: 72.06 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 2437.1 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 5478.81 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 2923.29 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 3420.25 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 1838.75 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2147.56; 12: 10737.81 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-18.1.02.01-0203 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 4505.96 | 1.48 | 6668.82 |  | 33344.1 | [6 empty] | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 33344.1 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСН22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [6 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.45; 12: 1523.73 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 3295.44 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.25; 12: 993.74 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 182.79 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 5995.7 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 2517.47 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 2945.44 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 1583.49 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2104.93; 12: 10524.63 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | ФСБЦ-23.8.03.11-0045 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1295.28 | 1.02 | 1321.19 |  | 10569.52 | [6 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 10569.52 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСН22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.7; 6: 1; 7: 0.7 | [6 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.3327; 12: 1209.07 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 264.33 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0175; 12: 7.88 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1481.28 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1216.95 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 1423.83 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 765.46 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5243.67; 12: 3670.57 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ_24.3.05.01_26_2631802271_05.03.2026_02 | Втулка под фланец П/Э Ø110 мм |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 1428 |  | 9996 | [6 empty] | Втулка под фланец П/Э Ø110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 9996 | [10 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСН22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [6 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.59; 12: 3352.2 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 7249.97 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.95; 12: 2186.22 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 402.13 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 13190.52 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 5538.42 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 6479.95 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 3483.67 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2104.92; 12: 23154.14 | [10 empty] | Всего по позиции
56 | ФСБЦ-23.8.03.11-0045 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 1295.28 | 1.02 | 1321.19 |  | 14533.09 | [6 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 14533.09 | [10 empty] | Всего по позиции
57 | ГЭСН22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [6 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.8088; 12: 1381.79 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 302.09 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02; 12: 9 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1692.88 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1390.79 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 1627.22 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 874.81 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5243.64; 12: 4194.91 | [10 empty] | Всего по позиции
58 | ФСБЦ-24.3.05.13-0032 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 3/4" |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 230.64 | 1.04 | 239.87 |  | 1918.96 | [6 empty] | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 3/4"
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1918.96 | [10 empty] | Всего по позиции
59 | ГЭСН22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм (прим. 20мм) |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [6 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм (прим. 20мм)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.096; 12: 2867.52 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 63.16 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1; 12: 38.43 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 1417.8 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 4386.91 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 2905.95 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 3399.96 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 1827.84 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1201.84; 12: 9614.71 | [10 empty] | Всего по позиции
60 | ФСБЦ-18.1.09.06-1026 | Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 684.93 |  | 5479.44 | [6 empty] | Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 5479.44 | [10 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСН01-01-010-25 | Примин. Засыпка песком поверх трубы экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0504; 6: 1; 7: 0.0504 | [6 empty] | Примин. Засыпка песком поверх трубы экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.40746; 12: 127.37 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1663.37 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.9639; 12: 497.58 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2288.32 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 624.95 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 574.95 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0.85; 7: 39.1; 12: 244.36 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61659.33; 12: 3107.63 | [10 empty] | Всего по позиции
62 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 | 55.44 | 1 | 55.44 |  |  | 1195.11 |  | 66256.9 | [6 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 66256.9 | [10 empty] | Всего по позиции
63 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний (работа по присыпке трубопровода слоем песка толщиной 10 см учтена в расценке на прокладку трубы) |  |  | м3 | 27.72 | 1 | 27.72 |  |  | 1195.11 |  | 33128.45 | [6 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний (работа по присыпке трубопровода слоем песка толщиной 10 см учтена в расценке на прокладку трубы)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 33128.45 | [10 empty] | Всего по позиции
64 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.504; 6: 1; 7: 0.504 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.2624; 12: 2478.51 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 706.71 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.6506; 12: 634.33 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3819.55 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 3112.84 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2863.81 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0.85; 7: 39.1; 12: 1217.12 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15675.56; 12: 7900.48 | [10 empty] | Всего по позиции
65 | ГЭСН01-01-009-08 | Примин. Засыпка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.2514; 6: 1; 7: 0.2514 | [6 empty] | Примин. Засыпка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 12846.89 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.4446; 12: 3843.04 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 16689.93 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 3843.04 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 3535.6 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0.85; 7: 39.1; 12: 1502.63 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86428.64; 12: 21728.16 | [10 empty] | Всего по позиции
66 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1323; 6: 1; 7: 0.1323 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.7885; 12: 4432.11 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 4432.11 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 4432.11 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 3944.58 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 6: 0.85; 7: 34; 12: 1506.92 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74706.05; 12: 9883.61 | [10 empty] | Всего по позиции
67 | ГЭСН01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.63; 6: 1; 7: 0.63 | [6 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1282.35 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.77963; 12: 402.46 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1684.81 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 402.46 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 358.19 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 6: 0.85; 7: 34.85; 12: 140.26 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3465.49; 12: 2183.26 | [10 empty] | Всего по позиции
Врезка в действующие сети | [18 empty] | Врезка в действующие сети
68 | ГЭСНр65-02-006-01 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [6 empty] | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.48; 12: 1586.77 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 2.53 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.004; 12: 1.54 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 580.16 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2171 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1588.31 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1635.96 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 825.92 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115822; 12: 4632.88 | [10 empty] | Всего по позиции
69 | ФСБЦ-08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм |  |  | т | 0.00376 | 1 | 0.00376 |  |  | 37525.92 |  | 141.1 | [6 empty] | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 141.1 | [10 empty] | Всего по позиции
70 | ГЭСН46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона |  |  | 4: м3; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [6 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.568; 12: 3071.54 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 528.19 | [7 empty] | ЭМ
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3599.73 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 3071.54 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3163.69 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 1812.21 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23821.19; 12: 8575.63 | [10 empty] | Всего по позиции
71 | ГЭСН22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм (гильзы) |  |  | 4: км; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [6 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм (гильзы)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.659; 12: 241.91 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 12.43 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0076875; 12: 3.2 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 1.82 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 259.36 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 245.11 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 286.78 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 154.17 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 350155; 12: 700.31 | [10 empty] | Всего по позиции
72 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м | 0.202 | 1 | 0.202 | 764.64 | 1.04 | 795.23 |  | 160.64 | [6 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 160.64 | [10 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСН46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 4: м3; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [6 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.6044; 12: 4408.78 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 49.28 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0774; 12: 29.74 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 1683.41 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 6171.21 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 4438.52 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 4571.68 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 2618.73 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74231.22; 12: 13361.62 | [10 empty] | Всего по позиции
74 | ФСБЦ-04.1.02.05-0144 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 |  |  | м3 | 0.19 | 1 | 0.19 |  |  | 6309.34 |  | 1198.77 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1198.77 | [10 empty] | Всего по позиции
75 | ГЭСН22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [6 empty] | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.246; 12: 3924.46 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 5429.14 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.3; 12: 1838.92 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 1073.69 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 12266.21 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 5763.38 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 6743.15 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 3625.17 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5658.63; 12: 22634.53 | [10 empty] | Всего по позиции
76 | ГЭСН22-06-005-02 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | [17 empty] | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.139; 12: 907.9 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1081.68 | [7 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.8375; 12: 359.85 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  | 12: 197.11 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2546.54 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1267.75 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 1483.27 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 797.41 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4827.22; 12: 4827.22 | [10 empty] | Всего по позиции
77 | ФСБЦ-24.3.05.13-0078 | Седелка электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х76 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2664.59 | 1.04 | 2771.17 |  | 2771.17 | [6 empty] | Седелка электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х76 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 2771.17 | [10 empty] | Всего по позиции
78 | ГЭСН22-06-002-03 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм |  |  | 4: км; 5: 0.212; 6: 1; 7: 0.212 | [6 empty] | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.0223; 12: 1714 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  | 12: 258.33 | [7 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1972.33 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1714 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 2005.38 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0.85; 7: 62.9; 12: 1078.11 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23848.21; 12: 5055.82 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 |  |  | 12: 899466.6 | [11 empty] | Всего по разделу 1
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 667034.88 | [13 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 12: 899466.6 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 138304.74 | [13 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 151909.67 | [13 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 80522.05 | [13 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  | 12: 197882.65 | [13 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 1097349.25 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 333,4145948 | [15 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 45,3837663 | [15 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Инженер ПТО |  |  | 5: И.А.Агеева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО |  |  | 5: И.В.Разуменко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]