Техническое задание

на поставку медицинских изделий

- Объект закупки:

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 32.50.13.110 | Катетер Нелатона |  | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
|  | 32.50.50.190 | Маска медицинская одноразовая | Применено поз. 141 - Только в отношении медицинских масок | Не применено Предмета закупки нет в списке |  |
|  | 32.50.13.120 | Наконечник медицинский |  | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
|  | 22.19.60.119 | Перчатки смотровые |  | ✓ |  |
|  | 22.19.60.119 | Перчатки смотровые |  | ✓ |  |
|  | 32.50.13.190 | Скальпель | Не применено Предмета закупки нет в списке | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
|  | 14.19.32.120 | Комплект белья медицинского операционного | ✓ |  |  |
|  | 32.50.13.190 | Шпатель медицинский | Не применено Предмета закупки нет в списке | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
|  | 26.60.12.122 | Термометр медицинский |  | Применено поз. 309 - Применяется для НКМИ 145190, 149980, 150000, 150010, 150020, 170280, 218360, 218410, 232490, 249320, 288690, 317710, 345960, 152710, 232490, 260980, 291870, 291820, 291830, 292080 |  |
|  | 32.50.13.110 | Шприц инсулиновый |  | Применено поз. 385 - Иглы хирургические; инструменты колющие; шприцы. Применяется только для мед.изделий (подп. "п" п. 4) |  |
|  | 32.50.13.110 | Шприц |  | Применено поз. 385 - Иглы хирургические; инструменты колющие; шприцы. Применяется только для мед.изделий (подп. "п" п. 4) |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катетер Нелатона №14 Виробан | Размер: №14 Тип: женский Длина: 20 см Материал: ПВХ Внешнему диаметр: 4,7 мм | шт. | 5 |
|  | Маска медицинская одноразовая | Плотность: не менее 58 г/м2. Количество слоев: не менее 3. Особенности: на резинке, фиксатор на переносице. Длина: не менее 17.5 см. Ширина: не менее 9.5 см. Количество штук в упаковке: 100 | шт. | 2000 |
|  | Наконечник медицинский для асперации и ирригации ЭМ-2 | Размеры: Длина: 157 мм, Диаметр: 8,0 мм. Материал: ПВХ | шт. | 20 |
|  | Перчатки смотровые не стерильные Бинови | Тип: не стерильные Размер: М Материал: латекс Длина: 240 мм Количество штук в упаковке: 100 | пар | 7000 |
|  | Перчатки смотровые стерильные Бинови | Тип: стерильные Размер: М Материал: латекс Длина: 240 мм Количество штук в упаковке: 100 | пар | 1000 |
|  | Скальпель стерильный № 21 | Размер лезвия: 21 Материал лезвия: углеродистая сталь Стерильность: наличие Одноразовый: наличие Общая длина: не менее 152 мм Длина лезвия: не менее 54,5 мм Упаковка: идивидуальная | шт. | 15 |
|  | Комплект белья медицинского операционного | Тип: одноразовый стерильный Халат с рукавами на манжете: наличие Тип рукава: манжета. Длина: не менее 140 см Цвет: голубой Плотность: не менее 25г/м2, Размер: 52-54(XL) Материал: спанбонд Упаковка: индивидуальная | шт. | 60 |
|  | Шпатель медицинский №1 деревянный | Тип: шлифованный стерильный Материал: берёза (экологически чистая древесина лиственных пород). Размеры: Длина: 150 мм, Ширина: 18 мм, Упаковка: индивидуальная | шт. | 100 |
|  | Термометр медицинский цифровой LD-301 Little Doctor | Тип: электронный Память последнего измерения: наличие Диапазон измерения температуры: от не более 32-и до не менее 42C Влагостойкий корпус: наличие Наличие звукового сигнала Защитный футляр: наличие Тип питания: LR41 Поверка: наличие | шт. | 20 |
|  | Шприц инсулиновый Becton,Dickinson and Company | Объем шприца: 1 мл Размер иглы: 31G Диаметр иглы: 0.25 мм Длина иглы: 6 (мм) Крепление иглы: интегрирована в шприц Дополнительные свойства: шкала U-100 Метод стерилизации: этиленоксид Материал цилиндра: полипропилен Тип упаковки: блистер Количество штук в упаковке: 100 | шт. | 3000 |
|  | Шприц 150 типа Жанэ МИМ | Объем: 150,0 мл, Шкала: 160,0 мл, Цена деления: 1,0мл. Тип: 3-х компанентный Резиновый манжет: наличия Покрытой силиконом: наличие Материал цилиндра: полипропилен Параметры цилиндра: Внутренний диаметр: 39,9 мм, Наружный диаметр: 43 мм | шт. | 20 |

2. Место поставки: 412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Верхне-Красавская, д.1.

3. Срок поставки: с момента заключения договора по 31.12.2026 года, по заявкам заказчика.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. На момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности (службы) не менее 12 месяцев

6.2. Товар с зарегистрированным сроком годности (службы) 1 год должен иметь на момент поставки Заказчику остаточный срок годности (службы) не менее 8 месяцев.

6.3. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.4. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.5. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.