Техническое задание

на поставку электротоваров для нужд МУП «ВКС»

- Описание объекта закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 27.12.31.000 | Ящик силовой | ✓ |  |  |
|  | 27.40.33.130 | Прожектор |  | ✓ |  |
|  | 27.33.13.110 | Розетка |  |  | ✓ |
|  | 27.33.11.140 | Выключатель |  |  | ✓ |
|  | 22.29.26.119 | Хомут кабельный |  | ✓ |  |
|  | 27.32.13.111 | Кабель |  | ✓ |  |
|  | 27.32.13.111 | Кабель |  | ✓ |  |
|  | 27.33.13.190 | Коробка распр. |  |  | ✓ |
|  | 27.33.13.120 | Колодка клеммная |  |  | ✓ |
|  | 27.33.13.110 | Вилка прямая |  |  | ✓ |
|  | 27.40.39.113 | Светильник |  | ✓ |  |
|  | 27.12.22.000 | Выключатель авт. мод | ✓ |  |  |
|  | 27.12.22.000 | Выключатель авт. мод | ✓ |  |  |
|  | 22.21.29.110 | Труба ПВХ |  | ✓ |  |
|  | 25.99.29.190 | Скоба металл. двухлапковая |  |  | ✓ |
|  | 22.29.26.119 | Хомут |  | ✓ |  |
|  | 27.33.13.120 | Колодка клеммная |  |  | ✓ |
|  | 27.12.24.190 | Реле |  | ✓ |  |

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ящик силовой РУСМ | Двухфидерные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами на каждый фидер Номинальный ток ящика: 10 А Предел регулировки тока теплового реле: 7- 10 А Номинальное напряжение силовой цепи: 380 В, 50 Гц. Номинальное напряжение цепи управления: 220 В, 50 Гц Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 Степень защиты: IP54 Комплект поставки: Ящик в сборе-1 шт. Паспорт-1 шт. Сертификат соответствия-1 шт. Ключ от замка двери- 1 или 2 шт. | шт | 1 |
|  | Прожектор СДО06-50 | Номинальное напряжение: 230 В Частота сети: 50 Гц Номинальная мощность: 50 Вт Световой поток: не менее 4000 лм Степень защиты: IP65 | шт | 20 |
|  | Розетка | Количество гнезд: 2 Количество постов: 2 Тип комплектации: розетка в сборе Max ток: 10 А Степень защиты: IP20 Цвет: белый Материал: пластик | шт | 20 |
|  | Выключатель | Тип: оконечный Назначение: для освещения Монтаж: накладной (открытый) Количество постов: 1 Материал: пластик Количество клавиш: 1 Тип комплектации: выключатель в сборе Степень защиты: IP20 Max ток: 10 А Цвет: белый | шт | 15 |
|  | Хомут кабельный | Материал: полиамид 6.6 Длина: 200 мм Ширина: 2.5 мм Фасовка: в упаковке не менее 100 шт Цвет: белый | уп. | 2 |
|  | Кабель | Тип: ВВГнг(А)-LS Жил: 2 Сечение: 1,5 мм2 | м. | 100 |
|  | Кабель | Тип: ВВГнг(А)-LS Жил: 2 Сечение: 2 мм2 | м. | 100 |
|  | Коробка распр. | Назначение: для наружного монтажа Материал: пластик Конструкция: квадратная с крышкой Цвет: серый Тип проводки: открытая Количество вводов: 7 шт Max диаметр трубы: 25 мм Длина: 100 мм Ширина: 100 мм Глубина: 50 мм Степень защиты: 55 IP Тип: коробка уравнивания потенциалов | шт | 10 |
|  | Колодка клеммная | Количество полюсов: 12 Количество клемм на полюс: 2 Цвет: Белый Номинальный ток In: 60 А Номинальное напряжение: 400 В Материал изоляции корпуса: Полиэтилен Сечение однопроволочного проводника: от 6 до 16 мм2 | шт | 10 |
|  | Вилка прямая c/з каучук | Тип: еврослот Напряжение сети: 230/220 В Max нагрузка (Вт): 3500 Номинальная сила тока: 16 А Материал корпуса: каучук Степень защиты: IP44 Цвет: черный Заземление: наличие | шт | 10 |
|  | Светильник | Мощность светильника: 150 Вт Тип лампы: встроенные светодиоды Тип цоколя: встроенные светодиоды (LED) Питание: сеть Напряжение питания: 220 В Защитное стекло: наличие Способ установки: консольный Степень защиты: IP65 Цвет корпуса: черный Материал корпуса: алюминиевый сплав Материал рассеивателя: поликарбонат Цветовая температура: 5000 К-6000 К Световой поток: 15000 лм Цветопередача: 79 Ra | шт | 5 |
|  | Выключатель авт. мод. | Тип монтажа: на DIN-рейку Номинальное напряжение: 400 В Отключающая способность: 4.5 кА Климатическое исполнение: УХЛ-4 Степень защиты: IP20 Количество полюсов: 3 Тип расцепления: C Цвет корпуса: белый Номинальный ток: 50 А | шт | 1 |
|  | Выключатель авт. мод. | Тип монтажа: на DIN-рейку Номинальное напряжение: 230 В Отключающая способность: 4.5 кА Климатическое исполнение: УХЛ-4 Степень защиты: IP20 Количество полюсов: 1 Тип расцепления: C Цвет корпуса: белый Номинальный ток: 25 А | шт | 2 |
|  | Труба ПВХ гофро с зонд. | Материал: ПВХ Внешний диаметр: 25 мм Количество в бухте: 50 м Min радиус изгиба: 75 мм | м. | 100 |
|  | Скоба металл.двухлапковая | Min диаметр кабеля:25 мм Max диаметр кабеля:26 мм Материал: оцинкованная сталь | шт | 100 |
|  | Хомут | Материал: нейлон Длина:300 мм Ширина:3.6 мм Фасовка: 100 шт Цвет: черный | уп. | 1 |
|  | Колодка клеммная | Количество полюсов: 12 Количество клемм на полюс: 2 Цвет: Белый Номинальный ток In: 60 А Номинальное напряжение: 400 В Материал изоляции корпуса: Полиэтилен Сечение однопроволочного проводника: от 6 до 16 мм2 | шт | 2 |
|  | Реле контроля и защиты РКЗМ-50 | Тип: силовой Потребляемая мощность: 40 Вт Номинальное напряжение: 220(230)/380(400) В Диапазон напряжения питания: 160-420 В Коммутируемое напряжение: 420 В Габариты без упаковки: 104х85х72 мм Диапазон рабочих температур: от -60 до +40 °С Климатическое исполнение: УХЛ3 | шт | 2 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А

3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Входной контроль обеспечивает: мастер участка  МУП «ВКС»

____________________Хренов А.В.

Входной контроль обеспечивает: мастер участка МУП «ВКС»_____________Борисов А.В.

Входной контроль обеспечивает: начальник участка  автотранспортной

службы МУП «ВКС»____________________________________________Ячменев А.Г.

Входной контроль обеспечивает: Начальник пос.Басьновский ________________________________Юсипенко В.Ю.