Техническое задание

на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей

1. Наименование работ: монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ).

2. Место выполнения работ: Парк исторических реконструкций, Курганская область, Белозерский муниципальный округ, с. Рычково.

3. Срок выполнения работ: в течение 45 (сорок пять) рабочих дней с момента подписания договора.

- Характеристика выполняемых работ:

Оборудование Парка средствами пожарной сигнализации и системы СОУЭ.

- Требование к качеству и безопасности работ:

Качество работ должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:

- ГОСТ Р №127-22.01.2002 Геоинформационные системы. Общие требования:

- СНиП 3.05.06-85 «(Электротехнические устройства» (Постановление Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215) (Официальное издание / Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2001 год);

- Свод правил СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- НПБ 77-98 «Технические средства систем оповещения и управления эвакуацией пожара, Общие технические требования. Методы испытания» (Приказ ГУГПС МЧС России от 24.12.1998 № 78) (Официальное издание, М.: ГУГПС МВД России, 2000 год);

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 313) (Российская газета, № 129, 04.07.2003, официальное издание «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», ФГУ ВНИИПО МЧС России, М.: 2003);

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной

- РД 009.01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009.02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики»;

- ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Общие требования. Общие

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы аний»;

-  СНиП 3.05.06-85 («Электротехнические устройства».

- Требования к выполняемым работам:

Заказчик обязан:

Заявлять незамедлительно Подрядчику в письменной форме об обнаружении в ходе выполнения работ нарушений условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ или их недостатков, назначив срок их исполнения. Выявленные нарушения условий контракта фиксируются актом.

Подрядчик обязан: смонтировать оборудование

| № п/ п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемноконтрольный | Сигнал-20М | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-45 | 24 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | ИПР51З-10 | 8 |
| 4 | Извещатель пожарный пламени | Спектрон-201 | 2 |
| 5 | Оповещатель звуковой | Маяк-12-ЗМ | 6 |
| 6 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД» табло | Молния- 12 | 11 |
| 7 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | Маяк 12 К | 1 |
| 8 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР | 1 |
| 9 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Delta DTM 1207 | 2 |
| 10 | Кабель для ОПС и СОУЭ огнестойкий с низким дымо- и газовыделением | 2х0.5 | 600м. |
| 11 | Кабель распространяющий горение при групповой прокладке |  | 200м. |
| 12 | Кабель силовой с медными жилами | 3х1,5 ок (N, РЕ)-1ООО | 20м. |
| 13 | Труба ПНД легкая безгалогенная (НЕ) черная с зондом D16, гофрированная | Гофрированная труба D 16 | 600м. |
| 14 | Блок для наружной установки с прозрачной крышкой | КМПН-1/2 | 1 |

Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.

Предупредить немедленно Заказчика письменно об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

Устранять своевременно недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.

Привлекать к выполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

Выполнить все мероприятия по обустройству и надлежащему содержанию на объекте работ.

После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней вывезти за пределы объекта принадлежащие ему материалы, механизмы, оборудование и иное имущество, включая мусор.

Предоставлять по запросу Заказчика в указанный срок информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику и привлеченным им лицам в связи с исполнением обязательств по контракту.

Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

- Гарантии качества:

Результат выполнения работ должен соответствовать всем нормам и требованиям, устанавливаемым согласно техническим регламентам, нормативным документам и законодательству Российской Федерации в области строительства, предъявляемым к такому роду работ, а также должен предоставлять исчерпывающие исходные данные для последующего производства на его основании ремонтно-строительных работ на данном объекте.

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

В течение гарантийного срока Подрядчик при предъявлении Заказчиком требований об устранении недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ, обязан устранить обнаруженные недостатки за свой счет.

- Прием оказанных работ:

Приемка работ осуществляется на основании предъявляемых Подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-З (в том числе стоимость оборудования) 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления от Подрядчика, указанных документов.

Генеральный директор	Насырова  А.А.