Техническое задание

на поставку бензина и дизельного топлива для нужд МУП "Ливенские тепловые сети"

- Наименование и характеристики поставляемых товаров:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 19.20.21.125 | Бензин АИ-92 |  |  | ✓ |
|  | 19.20.21.345 | Топливо дизельное |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование товара | Техническая характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бензин АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 Бензин автомобильный. Технические условия и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива мотор-ные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на тер-ритории Российской Федерации»; - Экологический класс – К2; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 - по моторному методу: не менее 83,0 -Отсутствие механических примесей. | л | 8200 |
|  | Топливо дизельное | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»; Экологический класс: К2; Сезонность: в зависимости от сезона года, когда приобретается топливо. | л | 4500 |

*возможно изменение экологического класса топлива, реализуемого на АЗС (по Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.08.2026 № 976 «О реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2026 г. № 509 «О некоторых мерах по повышению надежности топливообеспечения в Российской Федерации»). Допустимым считается реализация на АЗС нефтепродуктов экологических классов К2, К3, К4, К5 по согласованию с Заказчиком и предоставления письменного подтверждения отсутствия заявленного класса в соответствии с указанными ГОСТами. При этом изменение экологических классов нефтепродуктов не является нарушением условий договора. Информация о классе реализуемого топлива размещена на АЗС в «уголке потребителя» в паспортах качества.

Заказчик оставляет за собой право изменять объем Товара, указанный в настоящем Техническом задании в рамках предельной цены договора.

2. Место поставки товара: АЗС, находящиеся в городах и муниципальных образованиях Орловской области. Обязательное наличие не менее 3-х АЗС на территории города Ливны.

Отпуск Товара производится по электронным топливным картам литрового номинала (топливная карта).

Поставщик для исполнения своих обязательств передает Заказчику электронно-пластиковые карты, являющиеся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком То-варов в Торговых точках в количестве не менее 5 (пяти) штук без ограничения вида топлива.

Топливные карты передаются Заказчику с возможностью установления лимита по суточному объему отпуска Товара. При этом лимит устанавливается в личном кабинете Заказчика для каждой Топливной карты.

Поставка Товара осуществляется путем его отпуска на автозаправочных станциях/комплексах согласно Перечню точек обслуживания (определенных Поставщиком), осуществляющих отпуск Товара с использованием карт. Отпуск Товара осуществляется только при непосредственном предъявлении карты оператору точки обслуживания.

3. Сроки поставки товара: с 01 января 2027 года по 30 июня 2027 года, либо до момента достижения общей суммы договора, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.

Товар отпускается круглосуточно, в будни, выходные и праздничные дни.

4. Требования к безопасности Товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, наличие сертификатов обязательных для данного вида товаров или деклараций соответствия, обязательных для данного вида товаров.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

Товар соответствует требованиям Решения Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

5. Топливная карта должна обладать следующими характеристиками:

- Топливные карты должны соответствовать действующим нормативным документам, на момент заключения договора.

- Каждая Топливная карта должна иметь персональный идентификационный номер (ПИН-Код).

-  Все Топливные карты должны иметь привязку к общему счету.

6. Поставщик обязан бесплатно представить следующие сервисные услуги для Топливных карт:

- Возможность удаленного управления Топливной картой через средства связи (Интернет, сервисы мобильной телефонии и прочее).

- Возможность предоставления ежедневного транзакционного отчета по каждой Топливной карте, включающего следующую информацию: номер Топливной карты, отпущенное количество Товара, дату и время операции, название и адрес АЗС/АЗК.

-  Возможность удаленной блокировки каждой Топливной карты.