Техническое задание

на выполнение работ по бестраншейной прокладке инженерных

сооружений (труб водопровода)для нужд  МУП ‌﻿"Водоканал"

| №п/п | Код ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 42.21.22.110 |  |  |  |  |

- Объект закупки:

| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокол земли и прокладка трубопровода методом ГНБ в п. Алча Красноярского округаПереход 1: через реку Караульная в направлении посёлка Алча, протяжённость 120 м. | Подрядчик выполняет работы по прокладке трубопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 225 мм методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) в Красноярском округе Материал труб (ПЭ 100 SDR 17 Ø 225 мм) предоставляется Заказчиком. Подрядчик отвечает за приёмку, входной контроль, хранение, транспортировку по площадке, сохранность материала до сдачи работ, а также за соблюдение технологии протяжки, исключающей повреждение труб. | метр | 120 |
| 1 | Прокол земли и прокладка трубопровода методом ГНБ в с. Ватажное Красноярского округа Переход 2: через реку Кривой Бузан в направлении села Ватажное, протяжённость 140 м |  | метр | 140 |
| 1 | Прокол земли и прокладка трубопровода методом ГНБ в с. Черемуха Красноярского округа Переход 3: через реку Прорва в направлении села Черемуха, протяжённость 100 м. |  | метр | 100 |

2. Место выполнения работ: 416150, Астраханская область, МО «Красноярский округ Астраханской области»

3. Срок выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Выполненные работы должны соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Полиэтиленовые трубы Заказчика.

Цель заключения договора: проведение плановых ремонтных работ на территории МО «Красноярский округ Астраханской области»