## ДС Цветик Скмицветик г.Когалым
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[11 empty] | МАДОУ "Цветик семицветик" | [5 empty] | МАДОУ "Колокольчик"
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [6 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [14 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [16 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [27 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | [10 empty] | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | [12 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона) | [10 empty] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона) | [14 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)
МАДОУ "Цветик Семицветик" по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г.Когалым, Проспект Шмидта, д.20 | [32 empty] | МАДОУ "Цветик Семицветик" по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г.Когалым, Проспект Шмидта, д.20
(наименование стройки)
МАДОУ "Цветик Семицветик" Ханты-Мансийский автономный округ, г.Когалым, Проспект Шмидта, д.20 | [33 empty] | МАДОУ "Цветик Семицветик" Ханты-Мансийский автономный округ, г.Когалым, Проспект Шмидта, д.20
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
монтаж системы контроля доспупом по адресу: г.Когалым, Проспект Шмидта, д.20 | [34 empty] | монтаж системы контроля доспупом по адресу: г.Когалым, Проспект Шмидта, д.20
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [33 empty] | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 1725.61 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 68.27 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 266.79 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 689.84 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.87 | тыс.руб.
| оборудования |  | 645.1 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 329.5 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.39 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Оборудование | [36 empty] | Раздел 1. Оборудование
1 | ГЭСНм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [23 empty] | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.28; 7: 13.68; 10: 759.68; 12: 10392.42 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,7
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.7642; 7: 4.5852; 10: 7.62; 12: 34.94 | [24 empty] | Электроэнергия
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10427.36 | [25 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 207.85 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10392.42 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 9457.1 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 4780.51 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4145.47; 12: 24872.82 | [28 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_61.3.03.01_72_5501132303_27.07.2026_02_1.1 | ЭРА-500 Сетевой контроллер. 500 пользователей, 500 ключей, 30000 событий, 50 графиков. Интерфейс Ethernet. Подключение считывателей Wiegand-26 и Touch Memory. DC 12 В (1,5 Вт), размеры - 112х125х33 мм. |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 20381.68 |  | 122290.08 | [23 empty] | ЭРА-500 Сетевой контроллер. 500 пользователей, 500 ключей, 30000 событий, 50 графиков. Интерфейс Ethernet. Подключение считывателей Wiegand-26 и Touch Memory. DC 12 В (1,5 Вт), размеры - 112х125х33 мм.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 122290.08 | [28 empty] | Всего по позиции
3 О | ТЦ_61.3.03.01_72_5501132303_24.07.2026_02_2.1 | 2-2 (мод. RD-ALL) считыватель, черный, EM, HID Prox II, Mifare |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8197.2 |  | 8197.2 | [23 empty] | 2-2 (мод. RD-ALL) считыватель, черный, EM, HID Prox II, Mifare
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8197.2 | [28 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_20.1.01.00_72_5501132303_24.07.2026_02_3.1 | Белые карты Mifare (без печати) |  |  |  | шт | 500 | 1 | 500 |  |  | 31.88 |  | 15940 | [23 empty] | Белые карты Mifare (без печати)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15940 | [28 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [23 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.4; 7: 2.124; 10: 687.82; 12: 1460.93 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0066; 10: 783.99; 12: 5.17 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0066; 10: 687.82; 12: 4.54 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 5.98 |  | 0.3588 | 174.93 | 1.1 | 192.42 |  | 69.04 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1539.68 | [25 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 29.22 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1465.47 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 1436.16 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 747.39 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62540.83; 12: 3752.45 | [28 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_61.3.03.01_72_5501132303_27.07.2026_02_4.1 | RDR-204-MF Считыватель 3 в 1. 1й режим: считыватель ID. 2 режим: считыватель защищенный. Зй режим: считыватель NFC. |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 14168 |  | 85008 | [23 empty] | RDR-204-MF Считыватель 3 в 1. 1й режим: считыватель ID. 2 режим: считыватель защищенный. Зй режим: считыватель NFC.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 85008 | [28 empty] | Всего по позиции
7 О | ТЦ_61.3.03.01_72_5501132303_24.07.2026_01 | R10-MF Считыватель RFID-карт, цвет корпуса черный. В комплекте серая накладка. Режимы работы: считыватель или автономный контроллер. Поддерживаемые форматы: Mifare Ultralight и DesFire (чтение UID), Mifare ID\Classic Plus S11 и S13 (чтение UID и защищенной области памяти), NFC. Интерфейсы: Wiegand, TouchMemory, Rbus, RS-485. |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 9108 |  | 54648 | [23 empty] | R10-MF Считыватель RFID-карт, цвет корпуса черный. В комплекте серая накладка. Режимы работы: считыватель или автономный контроллер. Поддерживаемые форматы: Mifare Ultralight и DesFire (чтение UID), Mifare ID\Classic Plus S11 и S13 (чтение UID и защищенной области памяти), NFC. Интерфейсы: Wiegand, TouchMemory, Rbus, RS-485.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 54648 | [28 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [23 empty] | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 21.6; 10: 728.89; 12: 15744.02 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,4
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0016 |  | 0.0096 | 284.15 | 1.86 | 528.52 |  | 5.07 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.4056; 10: 7.62; 12: 3.09 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.18 | 978.09 | 1.23 | 1203.05 |  | 216.55 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 0.00012 | 4338.27 | 1.62 | 7028 |  | 0.84 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.12 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 174.87 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16144.44 | [25 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 314.88 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15744.02 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 14327.06 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 7242.25 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6338.11; 12: 38028.63 | [28 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ_61.3.03.01_72_5501132303_28.07.2026_02_6.1 | РАПАН-20 Источник бесперебойного питания 12 B, 2 А. металлический корпус под АКБ 7 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки. |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1659.68 |  | 9958.08 | [23 empty] | РАПАН-20 Источник бесперебойного питания 12 B, 2 А. металлический корпус под АКБ 7 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9958.08 | [28 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [23 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 12.36; 10: 687.82; 12: 8501.46 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.006 | 23278.34 | 1.86 | 43297.71 |  | 259.79 | [24 empty] | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший
| 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический |  |  |  | т | 0.00011 |  | 0.00066 | 118612.74 | 1.86 | 220619.7 |  | 145.61 | [24 empty] | Натрий едкий марка ТД, технический
| 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная |  |  |  | кг | 2.8 |  | 16.8 | 14.81 | 1.56 | 23.1 |  | 388.08 | [24 empty] | Вода дистиллированная
| 10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00018 | 249385 | 1.16 | 289286.6 |  | 52.07 | [24 empty] | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9347.01 | [25 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 170.03 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8501.46 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 8331.43 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4335.74 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3697.37; 12: 22184.21 | [28 empty] | Всего по позиции
11 О | ТЦ_61.3.03.01_72_5501132303_28.07.2026_02_7.1 | АБ 1207К Аккумулятор свинцово-кислотный; 128 / 7 Ач: выводы Ш-4.8; срок службы 5 лет; 151х65х100 мм, 2.05 кг |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 2542.37 |  | 15254.22 | [23 empty] | АБ 1207К Аккумулятор свинцово-кислотный; 128 / 7 Ач: выводы Ш-4.8; срок службы 5 лет; 151х65х100 мм, 2.05 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15254.22 | [28 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [23 empty] | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 12; 10: 610.83; 12: 7329.96 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7329.96 | [25 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 146.6 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7329.96 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 6670.26 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3371.78 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2919.77; 12: 17518.6 | [28 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_61.2.06.01_72_5501132303_28.07.2026_02_8.1 | УК-ВК/02 Релейный усилитель на 2 канала, входное напряжение 12 В, 40 мА, выходное до 2508, 10А, контакты на переключение. |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1950.24 |  | 11701.44 | [23 empty] | УК-ВК/02 Релейный усилитель на 2 канала, входное напряжение 12 В, 40 мА, выходное до 2508, 10А, контакты на переключение.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11701.44 | [28 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [23 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.4; 7: 2.124; 10: 687.82; 12: 1460.93 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0066; 10: 783.99; 12: 5.17 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0066; 10: 687.82; 12: 4.54 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 5.98 |  | 0.3588 | 174.93 | 1.1 | 192.42 |  | 69.04 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1539.68 | [25 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 29.22 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1465.47 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 1436.16 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 747.39 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62540.83; 12: 3752.45 | [28 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_61.2.06.01_72_5501132303_28.07.2026_02_9.1 | УДП 513-3М исп. 01 Устройство дистанционного пуска электроконтактное дополнительный выход "СК" (HP/H3), U-коммут. 30 В, І-коммут.2 А; U-шс. 30 В, І-потр.50 мА: IP20. t-раб.-30...+50°C, 94x94x54 мм. |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1012 |  | 6072 | [23 empty] | УДП 513-3М исп. 01 Устройство дистанционного пуска электроконтактное дополнительный выход "СК" (HP/H3), U-коммут. 30 В, І-коммут.2 А; U-шс. 30 В, І-потр.50 мА: IP20. t-раб.-30...+50°C, 94x94x54 мм.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6072 | [28 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [35 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 618.53; 12: 637.09 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 783.99; 12: 7.84 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 687.82; 12: 6.88 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 651.81 | [25 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 12.74 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 643.97 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-2 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 586.01 | [27 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 296.23 | [27 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1546.79; 12: 1546.79 | [28 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_61.2.06.01_72_7842224734_23.07.2026_02_10.1 | Коммутатор неуправляемый U1EN-7F/1F Optimus CCTV |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1544.31 |  | 1544.31 | [23 empty] | Коммутатор неуправляемый U1EN-7F/1F Optimus CCTV
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1544.31 | [28 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | [35 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | bar: 4 to 7
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 610.83; 12: 629.15 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.16; 10: 783.99; 12: 125.44 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.16; 10: 687.82; 12: 110.05 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 864.64 | [25 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 12.58 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 739.2 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-2 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 672.67 | [27 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 340.03 | [27 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1889.92; 12: 1889.92 | [28 empty] | Всего по позиции
19 О | ТЦ_61.2.02.00_72_7718979307_23.07.2026_02_11.1 | Моноблок iRU Tactio 23.8" Экран: 23.8 ", 1920 х 1080; Full HD; IPS; с вращением (портретный режим); 250 кд/м2 Процессор: Intel Core i3 1215U, 1.2 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo); 6-ядерный Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, SO-DIMM, 3200 МГц; свободных слотов: 1 шт Видеокарта: Intel UHD Graphics Накопители: SSD: 256 ГБ, свободных разъемов: 1 шт Особенности: Wi-Fi; Bluetooth; Web-камера; Gigabit Ethernet; Kensington lock; кард-ридер Операционная система: без операционной системы |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 67804 |  | 67804 | [23 empty] | Моноблок iRU Tactio 23.8" Экран: 23.8 ", 1920 х 1080; Full HD; IPS; с вращением (портретный режим); 250 кд/м2 Процессор: Intel Core i3 1215U, 1.2 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo); 6-ядерный Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, SO-DIMM, 3200 МГц; свободных слотов: 1 шт Видеокарта: Intel UHD Graphics Накопители: SSD: 256 ГБ, свободных разъемов: 1 шт Особенности: Wi-Fi; Bluetooth; Web-камера; Gigabit Ethernet; Kensington lock; кард-ридер Операционная система: без операционной системы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 67804 | [28 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [23 empty] | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.2; 7: 49.2; 10: 610.83; 12: 30052.84 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 1.33 |  | 7.98 | 6.62 | 1.86 | 12.31 |  | 98.23 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.33; 7: 1.98; 10: 2016.24; 12: 3992.16 | [24 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 1.98; 10: 790.48; 12: 1565.15 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая |  |  |  | м2 | 0.45 |  | 2.7 | 71.62 | 1.47 | 105.28 |  | 284.26 | [24 empty] | Мешковина джутовая
| 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм |  |  |  | м3 | 0.008 |  | 0.048 | 175456.94 | 0.81 | 142120.12 |  | 6821.77 | [24 empty] | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм
| 14.1.02.03-0004 | Клей водно-дисперсионный на основе ПВА для облицовочных материалов из древесины, плотность 1,1-1,2 г/см3 |  |  |  | кг | 0.007 |  | 0.042 | 259.68 | 1.72 | 446.65 |  | 18.76 | [24 empty] | Клей водно-дисперсионный на основе ПВА для облицовочных материалов из древесины, плотность 1,1-1,2 г/см3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 42833.17 | [25 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 601.06 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31617.99 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 28772.37 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 14544.28 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14458.48; 12: 86750.88 | [28 empty] | Всего по позиции
21 О | ТЦ_20.1.01.01_59_5501132303_28.07.2026_02_12.1 | Телекоммуникационный шкаф ТКШС-2 v1.3 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 40800 |  | 244800 | [23 empty] | Телекоммуникационный шкаф ТКШС-2 v1.3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 244800 | [28 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) |  |  |  | 4: сетевой элемент; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [23 empty] | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10; 7: 60; 10: 1103.6; 12: 66216 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10; 7: 60; 10: 1006.07; 12: 60364.2 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 126580.2 | [25 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 2531.6 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 126580.2 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 115187.98 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 58226.89 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 50421.11; 12: 302526.67 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Оборудование |  |  |  | 12: 1146040.75 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Оборудование
Раздел 2. Линейные работы | [36 empty] | Раздел 2. Линейные работы
23 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.2; 6: 1; 7: 3.2 | [23 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 52.128; 10: 680.12; 12: 35453.3 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.032 | 37.32 | 2.05 | 76.51 |  | 2.45 | [24 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.032; 10: 610.83; 12: 19.55 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 21.0125; 10: 7.62; 12: 160.12 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 0.64 | 261.09 | 1.23 | 321.14 |  | 205.53 | [24 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0032 | 99190.96 | 1.23 | 122004.88 |  | 390.42 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 36231.37 | [25 empty] | Итого прямые затраты
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 709.07 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 35472.85 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 34763.39 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 18091.15 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28060.93; 12: 89794.98 | [28 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона) на 3 квартал 2026 года.xlsx | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  | 100 м | 2.448 | 1 | 2.448 | 3891.19 | 1.7 | 6615.02 |  | 16193.57 | [23 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16193.57 | [28 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-20.2.05.04-0059 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона) на 3 квартал 2026 года.xlsx | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм |  |  |  | 100 м | 0.816 | 1 | 0.816 | 6178.85 | 1.7 | 10504.05 |  | 8571.3 | [23 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8571.3 | [28 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 5.9; 6: 1; 7: 5.9 | [23 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 16.638; 10: 672.42; 12: 11187.72 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.059; 10: 2460.59; 12: 145.17 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.059; 10: 923.94; 12: 54.51 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.059; 10: 783.99; 12: 46.26 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.059; 10: 687.82; 12: 40.58 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 78.647 | 5.87 | 0.9 | 5.28 |  | 415.26 | [24 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 2.95 | 37.71 | 1.97 | 74.29 |  | 219.16 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.295 | 79.88 | 1.78 | 142.19 |  | 41.95 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12150.61 | [25 empty] | Итого прямые затраты
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 223.75 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11282.81 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 11057.15 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5754.23 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4946.74; 12: 29185.74 | [28 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 15.04; 10: 672.42; 12: 10113.2 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 2460.59; 12: 98.42 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 923.94; 12: 36.96 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 783.99; 12: 31.36 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 687.82; 12: 27.51 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 53.32 | 5.87 | 0.9 | 5.28 |  | 281.53 | [24 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.55 |  | 2.2 | 37.71 | 1.97 | 74.29 |  | 163.44 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.2 | 79.88 | 1.78 | 142.19 |  | 28.44 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10780.86 | [25 empty] | Итого прямые затраты
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 202.26 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10177.67 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 9974.12 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5190.61 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6536.96; 12: 26147.85 | [28 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-21.1.06.10-1485 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона) на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5ок-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.102 | 1 | 0.102 | 64353.16 | 1.3 | 83659.11 |  | 8533.23 | [23 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5ок-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8533.23 | [28 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_21.1.06.09_72_7842224734_28.07.2026_02_14.1 | Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 Технокабель НН |  |  |  | 5: 91.8; 6: 1; 7: 91.8; 10: 48.83; 12: 4482.59 | [23 empty] | Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 Технокабель НН
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4482.59 | [28 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_21.1.06.09_72_7842224734_28.07.2026_02_15.1 | Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 Технокабель НН |  |  |  | 5: 408; 6: 1; 7: 408; 10: 27.11; 12: 11060.88 | [23 empty] | Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 Технокабель НН
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11060.88 | [28 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_21.1.06.09_72_7842224734_23.07.2026_02_16.1 | Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0.52 108771 Паритет |  |  |  | 5: 408; 6: 1; 7: 408; 10: 102.08; 12: 41648.64 | [23 empty] | Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0.52 108771 Паритет
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 41648.64 | [28 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [23 empty] | Прибор или аппарат
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 6.18; 10: 708.35; 12: 4377.6 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.12 | 174.93 | 1.1 | 192.42 |  | 23.09 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4400.69 | [25 empty] | Итого прямые затраты
32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 87.55 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4377.6 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 4290.05 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2232.58 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1835.15; 12: 11010.87 | [28 empty] | Всего по позиции
33 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1116 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона) на 3 квартал 2026 года.xlsx | Выключатель автоматический 2P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 257.69 | 1.22 | 314.38 |  | 1886.28 | [23 empty] | Выключатель автоматический 2P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1886.28 | [28 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-155-02 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам |  |  |  | 4: 100 м трассы; 5: 3.2; 6: 1; 7: 3.2 | [23 empty] | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.01; 7: 3.232; 10: 672.42; 12: 2173.26 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 9.6e-05 | 490790.27 | 1.57 | 770540.72 |  | 73.97 | [24 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2247.23 | [25 empty] | Итого прямые затраты
34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 43.47 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2173.26 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 2129.79 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1108.36 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1727.77; 12: 5528.85 | [28 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-14.5.01.05-0013 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона) на 3 квартал 2026 года.xlsx | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 478.28 | 1.21 | 578.72 |  | 578.72 | [23 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 578.72 | [28 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН46-03-014-45 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [23 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.57; 7: 1.1355; 10: 610.83; 12: 693.6 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.865; 7: 1.3297; 10: 7.62; 12: 10.13 | [24 empty] | Электроэнергия
П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [31 empty] | Сверла, буры
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 703.73 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 693.6 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 12: 721.34 | [27 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 409.22 | [27 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12228.6; 12: 1834.29 | [28 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-01.7.17.09-1245 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона) на 3 квартал 2026 года.xlsx | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 578.17 | 1.23 | 711.15 |  | 711.15 | [23 empty] | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 711.15 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Линейные работы |  |  |  | 12: 257168.94 | [30 empty] | Всего по разделу 2 Линейные работы
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 380874.4 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 266787.68 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 4557.67 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1870.27 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 107658.78 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 68270.78 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 693.6 | [33 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 66446.62 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 721.34 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 409.22 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 689835.3 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 266094.08 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 4557.67 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1870.27 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 41212.16 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 249091.7 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 127009.42 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 645103.61 | [33 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 643217.33 | [33 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 1886.28 | [33 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 1403209.69 | [34 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 268657.95 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 249813.04 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 127418.64 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Индекс дефлятор 1,008 |  |  |  | 12: 11225.68 | [33 empty] | Индекс дефлятор 1,008
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 1414435.37 | [34 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 311175.78 | [33 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1725611.15 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Главный инженер ПТО Н.Н. Шлёмина Сертификат ВК-03651/25) | [35 empty] | (Главный инженер ПТО Н.Н. Шлёмина Сертификат ВК-03651/25)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]