Техническое задание

на поставку запорной арматуры для нужд МУП "ВКС"

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 2 | 28.14.13.131 | Кран шаровый |  | ✓ |  |
| 3 | 28.14.20.220 | Фланец плоский |  |  | ✓ |
| 4 | 42.21.12.151 | Отвод |  |  | ✓ |
| 5 | 24.20.40.000 | Переход |  |  | ✓ |
| 6 | 23.99.11.130 | Паронит |  |  | ✓ |
| 7 | 23.99.11.130 | Паронит |  |  | ✓ |
| 8 | 24.20.13.110 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 9 | 42.21.12.151 | Отвод |  |  | ✓ |
| 10 | 28.14.20.220 | Фланец плоский |  |  | ✓ |
| 11 | 24.10.71.111 | Уголок стальной |  |  | ✓ |
| 12 | 28.14.11.131 | Клапан обратный |  | ✓ |  |

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка 30с41нж | Тип задвижки: клиновая Диаметр номинальный DN - 150 мм Давление условное PN - 16 бар Тип соединения: фланцевый Класс герметичности - "A" Материал корпуса: углеродистая сталь 25Л наплавка св.20Х13/X20Cr13 Материал запорного органа: сталь 25Л наплавка Св.20Х13 Конструкция шпинделя: выдвижной Клин: однодисковый Строительная высота: 560 мм Строительная длина: 280 мм Количество и диаметр болтовых отверстий на одном фланце: 8 x 22 мм Управление: ручное/штурвал/маховик | Шт. | 3 |
| 2 | Кран шаровый LD КШЦФ | Номинальный диаметр, DN: 150 Тип прохода: Неполный проход Тип соединения: фланцевый Номинальное давление, Мпа: 1,6 Класс герметичности: А Управление: Ручное Пропускная способность, Kv: 1348 м3/ч Ресурс: 10000 циклов Материал корпуса: углеродистая сталь 20 Материал седла: Фторопласт Ф-4К20 Материал пружинного блока: Сталь 65Г оцинкованная Количество крепежных отверстий фланца (N): 8 шт. Рабочая среда: Жидкость | шт | 2 |
| 3 | Фланец плоский 150-16-01-1-В- | Тип фитинга: Фланцы Вид фланца: Плоский Тип исполнения для фланцев: соединительный выступ Тип фланца: плоский приварной Диаметр номинальный DN: 150 мм Давление номинальное PN: 16 бар Тип присоединения: под приварку Количество болтовых отверстий на фланце: 8x22 мм Материал корпуса: углеродистая сталь 20 Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты, нейтральные среды, газообразные среды Высота соединительного выступа: 3 мм Диаметр соединительного выступа: 212 мм Наружный диаметр фланца: 280 мм | шт | 10 |
| 4 | Отвод | Давление номинальное PN: 40 бар Диаметр номинальный DN: 150 мм Диаметр в дюймах: 6″ Тип фитинга: Отводы Тип отвода: крутоизогнутый Среда: вода, пар, нейтральные среды, газообразные среды Тип присоединения: под приварку Толщина стенки: 4.5 мм Наружный диаметр: 159 мм Угол: 90° Способ изготовления: бесшовный Материал корпуса: углеродистая сталь 20 Тип материала системы водоснабжения: металл | шт | 15 |
| 5 | Переход | Класс материала корпуса: углеродистая сталь Диаметр условный: 125 мм Диаметр условный переходной: 100 мм Наружный диаметр (Дн): 133 мм Диаметр наружный переходной: 108 мм Толщина стенки: 5 мм Толщина стенки 2: 4 мм Материал корпуса: углеродистая сталь 20 Конструкция перехода: эксцентрический Способ изготовления: бесшовный Тип присоединения: под приварку Присоединение: сварка | шт | 4 |
| 6 | Паронит ПОН-Б | Толщина: 2,0 мм Ширина, Длина: 1030*1560мм Давление рабочее: 6,4 Мпа Плотность: 1,8-2,0 г/см3 | кг | 10 |
| 7 | Паронит ПОН-Б | Толщина: 3 мм Ширина, Длина: 1030*1560мм Давление рабочее: 6,4 Мпа Плотность: 1,8-2,0 г/см3 | кг | 10 |
| 8 | Труба стальная | Тип трубы: стальная электросварная Диаметр номинальный Ду: 5,0мм Диаметр наружный Ду: 57мм Толщина стенки: 3,2 - 3,5 мм Материал: сталь 20 | м | 200 |
| 9 | Отвод | Диаметр номинальный DN: 50 мм Диаметр в дюймах: 2″ Тип фитинга: отводы Тип отвода: крутоизогнутый Среда: вода, пар, нейтральные среды, газообразные среды Тип присоединения: под приварку Толщина стенки: 3.5 мм Наружный диаметр: 57 мм Угол: 90° Способ изготовления: бесшовный Материал корпуса: углеродистая сталь 20 Тип материала системы водоснабжения: металл | шт | 50 |
| 10 | Фланец плоский | Диаметр номинальный DN: 50 мм Давление номинальное PN: 16 бар Тип исполнения для фланцев: соединительный выступ Тип фланца: плоский приварной Материал корпуса: углеродистая сталь 20 Диаметр фланца D: 160 мм Межцентровое расстояние крепёжных отверстий D1: 125 мм Диаметр соединительного выступа D2: 102 мм Внутренний диаметр фланца dв: 59 мм Высота соединительного выступа h: 3 мм Толщина фланца b: 19 мм Строительная длина: 22 мм Количество и диаметр болтовых отверстий на фланце n отв. х d: 4 x 18 мм | шт | 20 |
| 11 | Уголок стальной | Тип: Уголок стальной равнополочный Размер полки: 50х50 мм Материал корпуса: сталь Ст3 Толщина металла: 4 мм Способ изготовления: горячекатаный (Г-образный профиль) | м | 24 |
| 12 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр | Тип клапана: обратный Диаметр номинальный DN: 150 мм Давление номинальное PN: 16 бар Класс герметичности: "D" Температура: 225 С° Материал корпуса: серый чугун GG18/СЧ18 Материал запорного органа: чугун серый GG18/СЧ18 Тип уплотнения: латунь Тип присоединения: межфланцевый Конструкция клапана: Одностворчатый | шт | 3 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А

3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Время местное заказчика.

3.1. Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара: в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.