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на выполнение текущего ремонта санузлов в административном здании ГУП «Почта Херсон» расположенного по адресу: 
Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Государственное унитарное предприятие «Почта Херсон».

	2.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с  договором, заключенным с Заказчиком 

	3.
	Объект
	Отделение почтовой связи по адресу: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59

	4.
	Работы
	Выполнение текущего ремонта санузлов в административном здании ГУП «Почта Херсон» расположенного по адресу: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59

	5.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	6.
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	7.
	ТЗ
	Техническое задание

	8.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение текущего ремонта санузлов в административном здании ГУП «Почта Херсон» расположенного по адресу: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59.
Код ОКПД2 - 43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.

2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 
Подрядчик обязуется  выполнить текущий ремонт санузлов в соответствии с данным техническим заданием из своих материалов, за свой счет осуществив их доставку и разгрузку.
Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.1. Описание работ:
2.1.1. Предпроектный анализ 
2.1.1.1. Проведение обследования.
2.1.2. Разработка документации
2.1.2.1. Разработка плана и схем.
2.1.2.2. Составление спецификации.
2.1.2.3. Формирование сметной документации и эскизных решений.
2.1.2.4. Согласование документации с Заказчиком.
2.1.3. Производство работ
2.1.3.1. Демонтажные работы. 
2.1.3.2. Ремонтно-монтажные работы.
2.1.3.3. Обвязка и подключение к существующей системе водоснабжения и канализации.

3. Сроки выполнения работ
Этап обследования и подготовки сметной документации.
-  Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора. 
-  Продолжительность не более 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания договора.
Подрядчик по окончании этапа в течение 5 (пяти) рабочих дней передает Заказчику сметную документацию и эскизные решения.
В течении 5 (пяти) рабочих дней Заказчик изучает и утверждает документацию.
Сроки выполнения ремонтных работ.
[bookmark: _Hlk241587522]- Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения Заказчиком сметной документации и эскизных решений.
- Выполнение работ - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после утверждения Заказчиком сметной документации и эскизных решений.

4. Требования к организации и выполнению работы.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ своими работниками и (или) с привлечением субподрядчиков. Подрядчик несёт перед Заказчиком полную ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков и качество выполненных ими работ как за свои собственные. Привлечение субподрядчиков не освобождает Подрядчика от обязательств по договору, включая гарантийные обязательства.
Подрядчик обеспечивает при выполнении работ необходимые мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии и охране окружающей среды в течение всего периода действия Договор.
Подрядчик гарантирует:
· качество выполнения всех работ в установленные сроки в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Качество и своевременность услуг должно быть определено: 
· наличием персонала, который планируется привлекать к выполнению работ, имеющим соответствующую квалификацию. 
Подрядчик должен использовать сертифицированные оборудование и материалы, разрешенные к использованию в РФ.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (разработанная и согласованная Заказчиком сметная документация и эскизные решения), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
-СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий» 
- СП 29.13330.2020 Полы;
- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр);
-СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»
-СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, государственных стандартов, норм и правил и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом договора (контракта).
Подрядчик должен иметь достаточную квалификацию, то есть наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения контракта, исполнения обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ.

6. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Объект: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59.

7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
 Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика.
Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийных состояний на объекте препятствующих выполнению работ.
По окончании работ Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ.
Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в части соответствия их объема и   качества требованиям настоящего Технического задания.
При завершении всех работ Подрядчик предъявляет результаты этих работ уполномоченным представителям Заказчика для приемки.
Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику комплект отчетной документации: акт сдачи-приемки выполненных работ, счет/счет-фактуру, акты скрытых работ и т.д.
Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приёмке выполненных работ.
Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.











Приложение № 1 к ТЗ

Перечень планируемых работ 

	№ п/п
	Наименование услуги
	Описание услуг/ Характеристики устанавливаемого оборудования

	1
	Разработка сметной документации и эскизных решений
	· обследование;
· разработка эскизов расстановки оборудования и схем подключения
· составление спецификации материалов и оборудования;
· формирование сметной документации

	2
	Демонтажные работы
	· демонтаж дверей;
· демонтаж простенков;
· демонтаж напольного покрытия;
· демонтаж отделки стен;
· демонтаж отделки потолка;
· демонтаж отдельных участков трубопроводов водоснабжения и канализации

	3
	Ремонтно-монтажные работы
	· устройство простенка;
· замена отдельных участков трубопроводов водоснабжения с подключением к существующим стоякам;
· замена отдельных участков трубопроводов канализации с подключением к существующим стоякам;
· замена отдельных участков электропроводки и осветительных приборов без изменения схемы электроснабжения;
· установка дверей;
· отделка потолка;
· отделка стен;
· устройство пола и ремонт пьедестала (по существующему основанию);
· замена унитазов и писсуаров с подключением к существующим выпускам;
· установка умывальников и зеркал;
· установка сушилок для рук;
· уборка места выполнения работ и вывоз строительного мусора;
Перечень сопутствующих работ, выполняемых по согласованию с Заказчиком: — заделка проходок труб через стены и перекрытия; — герметизация стыков; — монтаж креплений и подвесок для оборудования.
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