Техническое задание на поставку запорной арматуры (клапан обратный)

| № п/п | Код ‍﻿‍​​﻿‌​‍﻿‍‌‌‌‌‍‌‍‍​‍‌‌​ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.14.11.131 | Клапан обратный |  | ✓ |  |
| 2 | 28.14.11.131 | Клапан обратный |  | ✓ |  |
| 3 | 28.14.11.131 | Клапан обратный подъемный чугунный фланцевый |  | ✓ |  |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан обратный | Наименование: Клапан обратный поворотный чугунный. Марка: 19ч21бр. Условный проход (Ду): 200 мм. Условное давление (Ру): 10 кгс/см² (1,0 МПа). Строительная длина: 140 мм. Тип присоединения: Межфланцевое (стяжное). Рабочая среда: Вода, пар (до 225 °С). Материал корпуса: Серый чугун СЧ18/СЧ20. Одностворчатый | шт | 2 |
|  | Клапан обратный | Наименование: Клапан обратный поворотный чугунный. Марка: 19ч21бр. Условный проход (Ду): 500 мм. словное давление (Ру): 16 кгс/см² (1,6 МПа). Строительная длина: 200 мм Тип присоединения: Межфланцевое (стяжное). Рабочая среда: Вода, пар (до 225 °С). Материал корпуса: Серый чугун СЧ18/СЧ20. Одностворчатый | шт | 1 |
|  | Клапан обратный подъемный чугунный фланцевый | Наименование: Клапан обратный подъемный чугунный фланцевый. Марка: 16ч6бр (или эквивалент). Условный проход (Ду): 100 мм. Условное давление (Ру): 16 кгс/см² (1,6 МПа). Строительная длина: 350 мм. Тип присоединения: Фланцевое (ГОСТ 3326-86). Рабочая среда: Вода, пар (до 225 °С). Материал корпуса: Серый чугун СЧ18/СЧ20. | шт | 1 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская обл., М.О. Верхнесалдинский, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1-А.

3. Срок поставки: в течении 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Время местное заказчика.

3.1 Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы до места поставки, осуществляется за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Входной контроль обеспечивает: руководитель службы «МУП «ВКС»

_____________ Д.В. Чуриков                                               ____________  В.И. Кривцов