# Техническ⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿ое задание

на поставку комплекта для упаривания для нужд ФГБУ "АГРОХИМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИИ". Бурятский филиал

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.51.53.190 | Комплект для упаривания (набор №4) |  | ✓ |  |
| 2 | 20.59.52.194 | Бенз(а)пирен, набор |  | ✓ |  |

- Объект закупки и характеристики товара:

| п/п | Наиме⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿нование товара | Требования к характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект для упаривания (набор №4) | Используется в аналитических и химических лабораториях для упаривания растворов. Состав комплекта: Пробирка не менее 29/32, высотой не менее 160 мм (термостойкое стекло) — 1 шт. Пробирка не менее 29/32, высотой не менее 105 мм (термостойкое стекло) — 1 шт. Пробка ПП (полипропиленовая) КШ не менее 29/32 — 1 шт. Переход П10- не менее 29/32-14/23 (термостойкое стекло) — 1 шт. Керн КИО-не менее 14/23 (термостойкое стекло) — 1 шт Капилляр PEEK (внутр. Диаметр не менее 0,5 мм; длина не менее 40 см)-1 шт Зажим металлический-1 шт Шланг силиконовый (внутренний диаметр не менее 5 мм, длина не менее 15 см)- 1 шт Штатив для пробирок-1 шт | комплект | 1 |
| 2 | Бенз(а)пирен, набор | Целевой компонент: Бенз(а)пирен (высокотоксичный канцероген, ПАУ не ниже I класса опасности) Матрицы анализа: Почвы, грунты, донные отложения, твердые отходы производства и потребления. Тип колонки в наборе: Обращенно-фазовая колонка с сорбентом C18, длина не менее 150 мм (типичный внутренний диаметр — не менее 4.6 мм, размер частиц не менее 3 не более 5 мкм) Метод детектирования: ФЛД — флуориметрический (флуоресцентный) детектор, обеспечивающий селективное определение сверхнизких концентраций бенз(а)пирена состав набора: Хроматографическая колонка C18, не менее 150 мм. ГСО (государственный стандартный образец) или стандартный раствор бенз(а)пирена в ацетонитриле для градуировки прибора. Расходные материалы для пробоподготовки: Патроны/картриджи для твердофазной экстракции (ТФЭ) очистки экстрактов. Специфические реактивы: Ацетонитрил (сорт для ВЭЖХ) для подвижной фазы и гексан/толуол для экстракции пробы. | набор | 1 |

2.Место поставки: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д.2

3. Срок поставки: с даты заключения Договора в течение 60 календарных дней

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к условиям поставки товара, отгрузке товара:

6.1. Поставка осуществляется по заявке, в которой указывается количество товара. Заявки направляются по почте, факсу, телефонограммой либо другим приемлемым для обеих сторон способом (телефонная связь).

6.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара Заказчику и принятия его путем подписания товарно-транспортной накладной или УПД.

6.3. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в счете-фактуре и других сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству.

6.4. Товар должен сопровождаться следующими документами:

– товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД (оригиналы);

– счет на оплату (оригиналы);

– счет-фактура или УПД (оригиналы);

– копия сертификата соответствия или декларации соответствия.

6.5. По окончании поставки товара в полном объеме на основании товарно-транспортных накладных Поставщик и Заказчик подписывают акт сверки.

6.2. Гарантийные обязательства завода-изготовителя распространяются на каждую единицу товара и вступают в силу с момента приемки товара Заказчиком, но не менее 12 месяцев.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.