.⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​‌​‌‌​‌​​‌​‌​​​‌​‌​‌‌‌‌‌​‌​‌‌​‌​​‌‌‌​‌‌​​​‌‌​​​​​‌​‌‌‌‌‌​‌​​‌​‌​​‌​​‌‌​​​​‌‌​​​‌​‌​‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌​​‌‌​‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​​​‌‌​​​‌​​‌​​‌‌​​​​‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​‌​​‌‌​‌‌​​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​‌​​‌​‌​​‌​​‌‌‌‌​​‌‌​‌​‌​‌‌​​‌‌​​‌​​​‌​​​​‌‌​​‌​​‌‌​‌‌‌‌​‌​‌​​​​​‌‌​‌​‌‌​‌​​​​‌​​‌​‌‌​​​​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌​‌‌‌‌​‌​​‌​​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌​​‌​​‌‌​​‌‌​‌​​‌​​​​‌‌​​​‌‌​‌‌‌​​‌​​‌​​​‌​​​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​​​​‌​​​​​‌​‌‌‌​​‌​​‌​​‌​​​​‌‌‌​‌‌​​​‌‌​‌‌‌​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌​​‌​​​​‌‌​​‌‌‌​‌​‌​​​‌​‌​​​​‌​​‌​​‌‌​‌​​‌‌​​‌‌​​‌‌​​​​​​‌‌​​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌​​‌​​​​​‌‌​‌​​​​‌‌​​‌​​‌​‌​​‌‌​‌​‌​​​​​‌​​‌​​‌​‌‌​​‌‌​​‌‌‌​​​‌​‌‌​​‌‌‌⁠⁠⁠

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия общей площадью 1155 кв.м. по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская,40

ОКПД2- 42.11.20.290 - Работы по ремонту прочих автомобильных дорог

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение вида работ | Ремонт асфальто-бетонного покрытия общей площадью 1155 кв.м. по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская,40 |
| 2 | Место выполнения работ | г. Омск, ул. Нефтезаводская,40 |
| 3 | Наименование вида работ | Объем работ определяется согласно локального сметного расчета ( приложение №1 к техническому заданию) |
| 4 | Требования к качеству | СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные ГОСТ 17608-2017. Плиты бетонные тротуарные ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ |
| 5 | Объем выполняемых работ | Объем работ 1155 м² |
| 6 | Условия выполнения работ | 1. Подрядчик приступает к выполнению работ после подачи Заказчиком заявки Подрядчику с указанием в заявке типа работ в течение 3 (трех) суток. Работы выполняются строго в соответствии с согласно локального сметного расчета ( приложение №1 к техническому заданию) и средствами Подрядчика. 2. В ходе выполнения работ подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 3. При условии использования подрядчиком давальческого материал для осуществления работ по договору, давальческий материал отражается при подведении итогов по смете и учитывается при расчетах между Заказчиком и Подрядчиком. Также давальческий материал отражается в актах о приемке выполненных работ. 4. При выполнении работ Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. |
| 7 | Сроки выполнения работ | в течение 2 (два) рабочих дней с даты поступления Заявки от Заказчика. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия производятся при наличии благоприятных погодных условий. |
| 8 | Порядок приёмки выполненных работ | Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ по каждой заявке, предусмотренного договором, в соответствии с настоящим Техническим заданием по акту о приемки выполненных работ формы № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счёта и счёт–фактуры, в течение 5 дней. Представители Заказчика, при участии Подрядчика, проверяют готовность объекта, его соответствие требованиям нормативных документов, условиям договора. Председатель и члены приемочной комиссии, используя представленные материалы, должны проверить законченность работ в соответствии с требованиями сметной документации и нормативных документов. В случае установления в ходе приёмки работ, несоответствия их качества требованиям технического задания и локально-сметному расчету Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново в течение 7 (семи) дней со дня получения Подрядчиком протокола приёмочной комиссии о выявленных недостатках. |
| 9 | Требования к гарантийному сроку | Подрядчик несет ответственность за недостатки (просадки), обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта о приемки выполненных работ по устранению недостатков. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере. Гарантийный срок на выполненные работы 48 (сорок восемь) месяцев с даты приемки работ |
| 10 | Требования к исполнителю работ (к экспертам, специалистам и оснащению) | Подрядчик должен иметь: 1. Необходимый состав квалифицированного персонала; 2. В наличие необходимые удостоверения по проверке знаний сотрудников допущенных к производству работ. 3 Должен быть оснащен специализированным инструментом. |
| 11 | Контроль выполнения работ со стороны Заказчика | 1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. 2. Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей, согласованных с заказчиком. 3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. |
| 12 | При производстве работ Подрядчик обязан | 1. Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания. 2. Обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику. 3. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. 4.Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ. 5. Контролировать качество выполнения работ. 6. Нести ответственность за повреждения имущества Заказчика. 7. Любой строительный мусор, жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ, подлежат вывозу силами исполнителя с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации, прилегающую к Объекту (при наличиии), территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен. 8. По окончании работ Подрядчик обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту, от строительного и иного мусора. |