УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУП «ВКС»

__________________ /В.И. Мусатов/

Техническое задание

на поставку сантехники и крепежных элементов для нужд МУП «ВКС»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 22.21.21.120 | Труба |  | ✓ |  |
| 2 | 22.21.29.130 | Муфта |  | ✓ |  |
| 3 | 22.21.29.130 | Тройник |  | ✓ |  |
| 4 | 22.21.29.130 | Угольник |  | ✓ |  |
| 5 | 22.21.29.130 | Опора |  | ✓ |  |
| 6 | 22.21.29.130 | Муфта |  | ✓ |  |
| 7 | 24.44.26.130 | Тройник |  |  | ✓ |
| 8 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 9 | 22.21.29.130 | Планка монтажная |  | ✓ |  |
| 10 | 23.42.10.150 | Унитаз |  |  | ✓ |
| 11 | 22.21.29.130 | Удлинитель для унитаза |  | ✓ |  |
| 12 | 22.19.30.120 | Подводка гибкая для воды |  | ✓ |  |
| 13 | 23.42.10.110 | Умывальник |  |  | ✓ |
| 14 | 25.72.14.190 | Крепление для умывальных раковин |  |  | ✓ |
| 15 | 22.23.12.140 | Сифон |  |  | ✓ |
| 16 | 28.14.11.120 | Смеситель для раковины |  | ✓ |  |
| 17 | 22.23.12.140 | Душевая система для ванной |  |  | ✓ |
| 18 | 25.99.11.112 | Мойка |  |  | ✓ |
| 19 | 28.14.12.110 | Смеситель для кухни |  |  | ✓ |
| 20 | 24.20.40.000 | Фитинг |  |  | ✓ |
| 21 | 22.21.29.130 | Обвод трубный |  | ✓ |  |
| 22 | 22.29.29.190 | Хомут | ✓ поз. 16 - Изделия пластмассовые прочие | Не применено Предмета закупки нет в списке |  |

- Описание закупки:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба | Материал - полипропиленовая труба (PP-R), армированная стекловолокном диаметр — 20 мм; толщина стенки — 2,8 мм; SDR 7,4 -соответствие номинальное давление PN 20 | м. | 20 |
|  | Муфта | Материал - полипропилен (PP-R) диаметр 20 мм | шт | 10 |
|  | Тройник | Размер боковых отверстий 20х20мм Размер верхнего отверстия-20 мм Материал полипропилен (PP-R) | шт | 10 |
|  | Угольник | Угол-90 град Материал полипропилен (PP-R) Диаметр трубы-20 мм | шт | 14 |
|  | Опора | Материал полипропилен (PP-R) На трубу диаметром 20 мм - соответствие | шт | 20 |
|  | Муфта | Материал-полипропилен (ПП¦PP) Тип фитинга-муфта комбинированная Диаметр трубы-20 мм Тип резьбы-1/2M переходная наружная резьба-соответствие | шт | 8 |
|  | Тройник | условный диаметр Ду15 Типы резьбы ВР/НР/НР Материал-Латунь с никелевым покрытием Бирка — наличие | шт | 1 |
|  | Кран шаровой Практик 130 | Обозначение -11б27п1 условный диаметр - Ду15 номинальное давление - Ру16 тип присоединения ВР/ВР тип рукоятки: «Бабочка» Материал корпуса и шаровой заслонки: латунь | шт | 4 |
|  | Планка монтажная | Диаметр наружный: 20 мм Резьба: 1/2" ВР — внутренняя резьба Материал: PP-R (полипропилен рандом-сополимер) с добавлением латуни для водорозеток Тип присоединения: сварка-резьба Рабочее давление: 25 бар Серия PRO | шт | 2 |
|  | Унитаз - Santek Анимо 1WH302135 | Тип: Унитаз с бачком напольный Материал: керамика Форма: полукруглая Вид смыва: каскадный | шт. | 1 |
|  | Удлинитель для унитаза АНИ Пласт K821 | Диаметр подключения Дн: 110 мм Длина 360 мм Материал: полипропилен. | шт | 1 |
|  | Подводка гибкая для воды | Размер: 1/2 дюйма. Тип подключения: гайка-гайка (г/г). Длина: 100 см. ПВХ-покрытие наличие | шт | 1 |
|  | Умывальник Santeri подвесной PRO 56 1.3115.5.S00/10B/0 023-2960 131155S0010B0 | Тип: подвесная раковина Форма: полукруглая Поверхность: глянцевая Габариты (Ш×В×Г): 565×155×425 мм. | шт. | 1 |
|  | Крепление для умывальных раковин | В комплект входят: 2 сантехнические шпильки Их длина 100 мм, диаметр 8 мм; 2 трёхраспорных Т-сегментных дюбеля; 2 шестигранные оцинкованные гайки; 2 шайбы с декоративными колпачками | шт. | 1 |
|  | Сифон Орио А-32059 | Сифон для умыв бутылочный 1 1/4"x40/50 с гибкой трубой 40/40, с удлин патрубком Орио А-32059 Тип сифона- Сифон бутылочный Наличие решётки в комплекте-соответствие Наличие выпуска-соответствие Тип выпуска-Резьбовой Диаметр выпуска, дюймов-1 1/4" Диаметр выпуска, мм-67 Диаметр подключения резьбы, дюймов- 1 1/4" Диаметр решётки, мм 63 Гибкая труба в комплекте: наличие Её параметры — 40/40/50мм Удлинённый патрубок-наличие | шт. | 2 |
|  | Смеситель для раковины Gota Rocio Alicante G251010 | Цвет: хром. Тип установки: на раковину. Материал корпуса: цинковый сплав Габариты (Д×Ш×В): 97×60×152 мм. Тип крепления: на гайку. | шт. | 1 |
|  | Душевая система для ванной G-LAUF GOB16-A134 | Диаметр картриджа: 35 мм Управление: однорычажное Верхний душ: круглая лейка с режимом «тропический дождь» Ручная лейка: однофункциональная, Шланг: металлический, длиной 1500 мм. Защита от перекручивания - соответствие | шт | 2 |
|  | Мойка MIXLINE | Материал: нержавеющая сталь. Тип установки: накладная Расположение чаши: правая Размеры мойки (Ш×Д): 60×50 см. Размеры чаши (Ш×Д): 35×40 см. Глубина чаши: 16 см. Толщина металла: 0,6 мм. Выпуск под смеситель: 35 мм. Диаметр сливного отверстия: 3½ дюйма. Сифон-наличие | шт | 1 |
|  | Смеситель для кухни SOLONE EZA4-F090GY | Цвет: серый Излив: гибкий и цветной Корпус: из нержавеющей стали Картридж: керамический, диаметром 35 мм Подводка: гибкая, стандарт 1/2". Монтаж: горизонтальный, крепится на гайку. | шт | 1 |
|  | Фитинг | размер резьбы -1/2″ условный проход Ду 15 Материал — сталь | шт | 2 |
|  | Обвод трубный РТП | Материал - полипропилен PP-R диаметр трубы - D20 | шт | 2 |
|  | Хомут REXANT | Материал- нейлон Цвет-черный Размер: 200 × 2,5 мм В упаковке 100 шт | упак | 1 |

2. Место поставки: г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1А

3. Сроки поставки: в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора

3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.