УТВЕРЖДАЮ
Директор 
МУП «ВКС»
__________________ /В.И. Мусатов/

Техническое задание
на поставку строительных материалов для нужд МУП «ВКС»

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	16.21.13.000
	Плиты 
	подп. "и" п. 5
	
	

	2
	22.23.15.000
	Линолеум
	
	
	✓

	3
	22.23.19.190
	Плинтус пластиковый
	
	
	✓

	4
	22.23.19.190
	Внутренний угол
	
	
	✓

	5
	22.23.19.190
	Угол внешний
	
	
	✓

	6
	22.23.19.190
	Соединитель
	
	
	✓

	7
	22.23.19.190
	заглушки
	
	
	✓

	8
	20.52.10.110
	Клей для напольных покрытий
	подп. "и" п. 5
	
	

	9
	20.30.22.110
	Пропитка для дерева 
	подп. "и" п. 5
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование товара

	Характеристика товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Плиты  OSB-3

	Тип- древесная ориентированно-стружечная плита
Толщина -не менее 9 мм.
Назначение- основа под линолеум
повышенная влагостойкость-соответствие
	М2

	42

	2. 
	Линолеум  

	Тип – Полукоммерческий
Ширина рулона - не менее 3 м.
Толщина покрытия - не менее  2 мм.
Толщина защитного слоя - не менее 0,4 мм.
Пожарная безопасность - класс не ниже КМ2
	М2

	47,25

	3. 
	Плинтус 
	Материал - ПВХ
Особенности:	 с кабель-каналом и резиновыми уплотнителями по краям
Длина - не менее 2,2 м.
Высота - 85мм .
	шт.
	23

	4. 
	Внутренний угол
	Материал - ПВХ
Тип - Уголок внутренний
Длина - не менее 65мм.
Обеспечить совместимость с поз.3 Технического задания
В упаковке не менее 2 шт.
	упак
	7

	5. 
	Наружный уголок
	Материал - ПВХ
Тип - уголок наружный
Обеспечить совместимость с поз.3 Технического задания
В упаковке не менее 2 шт
	упак
	4

	6. 
	Соединитель
	Материал - ПВХ
Тип: соединитель
Длина - не менее 85мм.
Обеспечить совместимость с поз.3 Технического задания
В упаковке не менее 2 шт.
	упак
	8

	7. 
	Заглушки
	Материал - ПВХ
Тип - заглушки
Обеспечить совместимость с поз.3 Технического задания
В упаковке не менее 2 шт.
	упак
	6

	8. 
	Клей для напольных покрытий
	Основа - водно-дисперсионная.
Морозостойкость - соответствие
Расход не более 320  г/м²
Плотность, г/см3 не менее 1.4
Растворитель/разбавитель -Вода
не содержит опасных веществ-соответствие
Полный набор прочности не более  2 суток
	кг
	7

	9. 
	Пропитка для дерева 
	Против гниения - соответствие
Влагостойкость - соответствие
Атмосферостойкость - соответствие
Защита от плесени - соответствие
Защита от насекомых - соответствие
Глубокого проникновения - соответствие
Расход не более 275 мл/м²
Min температура нанесения не более +5 °С
Время полного высыхания не более 72 ч 
Основа - водная
	л
	20


[bookmark: _Hlk219478287]
Цвет материала предварительно необходимо согласовывать с Заказчиком.

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1-А
3. Срок поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 рабочих дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.
Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

