Техническое задание⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​​‌‌​‌‌‌​‌‌​‌‌​​​‌‌​‌‌‌​​‌​​​‌​​​‌​‌​‌​‌​‌‌‌‌​‌​​​‌‌​​​‌​‌‌​‌​​​​‌​‌‌‌‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌‌​​‌​​‌‌​‌​‌​​‌‌​​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌​‌​‌​​‌‌​‌​‌​​‌​​​‌‌‌​​‌‌​​‌‌​​‌‌​‌​​​‌‌​‌‌​​​‌​‌​‌​​​‌​​‌​‌‌​​‌‌​​‌‌​‌​​​​‌‌​‌​‌​‌‌​​‌​‌‌‌‌‌​‌‌​‌​​​​‌​‌​​‌‌​‌​​​‌‌​​​‌‌​​​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌​‌​​​​​‌‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​​​‌​‌​​​​​​‌‌​​​​​‌​​​‌‌‌​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​‌​​‌​​‌‌​‌​‌‌‌‌​​​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌‌​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌​​​​‌​‌​​‌‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌‌​​​​‌​‌​​​​‌‌​​‌‌‌​​​​‌‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​​‌‌​​​​‌​‌​‌​​‌‌​‌​​​‌‌​​‌​​​‌​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​​​​​‌​‌​​​‌​​‌​‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌‌​‌‌‌⁠⁠⁠

на выполнение работ по текущему ремонту сан. узла группы № 5 МАДОУ ДС № 16 «Снежинка».

43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

1. Наименование выполняемых работ: текущий ремонт сан. узла группы № 5 МАДОУ ДС № 16 «Снежинка».

2. Виды выполняемых работ:

2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметная документация) и данного технического задания.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

3. Место выполнения работ: 628462, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Радужный, мкр 7-й, дом 17.

4. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.11.2026г.

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

4.1. Подрядчик не позднее 3-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:

- утвержденный план график выполнения работ;

- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- список машин и оборудования необходимых в производстве работ

  - - список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

5. Общие требования к выполнению работ:

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания и Плана графика выполнения работ.

5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

5.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

5.13. Заказчик имеет право:

- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

6. Требования к качеству материалов (товаров):

6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;

- СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

8.1. Результатом являются выполненные работы, отвечающие требованиям технической и пожарной безопасности.

8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.

8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.

- журнал производства работ, прошитый и пронумерованный - на бумажном носители в количестве 2-х экземпляров.

9. Перечень и объемы работ (На основании ведомости объемов работ)                                                                                                                           Работы выполняются в помещении санузла (общая площадь пола — 8,6 кв. м, ориентировочная площадь стен — 23 кв. м).

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок | м2 | 16,3 |
| 2 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,23 |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,23 |
| 4 | Разборка стяжек цементных, бетонных толщиной 35 мм | 100 м2 | 0.086 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов (дверных) | 100 м2 | 0.0189 |
| 6 | Демонтаж радиаторов отопления | 100 шт | 0.01 |
| 7 | Демонтаж сантехнических приборов: унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0.02 |
| 8 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт | 0.03 |
| 9 | Демонтаж душевых поддонов | 100 шт | 0.01 |
| 10 | Снятие смесителей | 100 шт | 0.04 |
| 11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (Ду 25-32 мм) | 100 м | 0.26 |
| 12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб (Ду 50 мм) | 100 м | 0.06 |
| 13 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб (Ду 100 мм) | 100 м | 0.05 |
| 14 | Демонтаж светильников люминесцентных | 100 шт | 0.01 |

Раздел 1. Демонтажные работы

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Устройство потолков плитно-ячеистых (Армстронг/аналог) | 100 м2 | 0.1 |
| 16 | Штукатурка стен цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0.23 |
| 17 | Грунтовка стен глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0.23 |
| 18 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой (включая затирку швов) | 100 м2 | 0.23 |
| 19 | Сплошное выравнивание (шпатлевка) стен под окраску | 100 м2 | 0.163 |
| 20 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске | 100 м2 | 0.163 |
| 21 | Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами | 100 м2 | 0.163 |
| 22 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0.086 |
| 23 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой | 100 м2 | 0.086 |
| 24 | Устройство покрытий из керамогранитных плит (40х40 см) | 100 м2 | 0.086 |
| 25 | Облицовка стен влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ) по каркасу | 100 м2 | 0.036 |
| 26 | Установка дверных блоков в перегородках | 100 м2 | 0.0189 |
| 27-28 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб (Ду 110, Ду 50) | 100 м | 0.09 |
| 29-32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб (Ду 20, Ду 25) | 100 м | 0.28 |
| 33-38 | Установка сантехнических приборов: унитазов (детских), умывальников, поддонов, смесителей, радиаторов | компл. | согласно спецификации |
| 41-42 | Электромонтажные работы: прокладка кабеля ВВГнг-LS, установка светодиодных светильников IP54 | 100 м / 100 шт | 0.08 / 0.02 |

Раздел 2. Монтажные и отделочные работы

Раздел 3. Прочие работы

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 43-45 | Затаривание, погрузка и перевозка строительного мусора на 10 км | т | согласно факту вывоза |

10. Требования по объёму гарантий качества работ

10.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

10.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

10.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

10.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

10.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

10.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

10.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

10.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

10.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.