Техни⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿ческое за⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿дание
на поставку соли таблетированной
 для нужд МУП «Коммунсервис» Костромского района

1. Наименование объекта закупки (предмет Договора): поставка соли таблетированной
2.   Цель заключения договора: выполнение производственной деятельности в 2026г.-2027 г.
3. Результат исполнения договора: в результате осуществления закупки будут выполнены работы по хим-водоподготовке воды на котельных.
4. Описание объекта закупки:
 Общие требования Товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
	№ п/п
	Код ОКПД 2
	Наименование
	Количество
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики

	1
	08.93.10.130
	Соль таблетированная
	3000 кг
	Таблетированная соль сорта «экстра» представляет собой спрессованные таблетки выварочной соли высокого качества без добавления йода и ферроцинода калия с содержанием NaCl не менее 99,5 %
Норма для 1 таблетки 
- внешний вид (высота) мм. - 15-30 мм;
- цвет - белый;
- вкус соленый, без постороннего привкуса;
- запах отсутствует;
- массовая доля хлористого натрия, % не менее - 99,5;
- массовая доля кальций-иона, % не более - 0,02;
- массовая доля сульфата-иона, % не более - 0,16;
- массовая доля магний-иона, % не более - 0,01; 
- массовая доля оксида железа, % не более - 0,005;
- массовая доля нерастворимого в воде остатка, % не более - 0,03;
- массовая доля влаги, % не более - 0,1;
- содержание токсичных элементов по СанПиН
- вес - 15-30 грамм.
- срок хранения соли таблетированной, упакованной в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем - 2 года
Соответствие 
ГОСТ Р 51574-2018 Соль пищевая. Общие технические условия, СанПиН 2.3.2.1078-01X
Упаковка - мешок по 25 кг.



Применение: продукт предназначен для использования в системах химводоочистки воды на котельных.
При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «преимущества» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
6.  Место поставки товара: 156519, Костромская область, Костромской район, п. Никольское, ул. Больничная.
7. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.
8. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
8.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
8.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
8.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
8.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
8.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
9. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
9.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
9.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
9.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
9.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
10. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
10.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
10.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
10.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

