Техническое задание⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​‌‌​‌​​​​‌​​‌​​‌​​‌‌​​‌​​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​‌​​​‌‌‌​​​‌​‌‌​‌‌​‌​‌​​‌​​​​‌​‌‌​‌​​‌​​‌​​‌​​‌​‌‌​‌​‌​​​‌​​​​‌‌​‌‌​​‌‌‌​​​‌​‌‌​‌​‌​​‌‌​​‌​​​‌​​​​‌​​‌‌‌​‌​​​‌​‌​‌​‌​‌‌​‌‌​‌​​‌‌​​‌​​‌‌‌‌​‌​​‌​​‌‌​​​‌​​​‌‌‌​‌‌‌​‌‌​​‌​‌‌​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​​‌‌​‌​​​​‌​​‌‌‌​​‌​​‌​‌​​‌‌​‌​​‌‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌​​‌​​​​‌‌​​​‌‌​‌​​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌​‌‌​​​​‌​​​​‌​​​‌‌​‌‌​​‌‌​‌‌‌​​‌​‌​‌‌​​‌‌​​​‌‌​‌​‌‌​​‌​‌‌‌​​​​​‌​​​‌‌‌​​‌‌‌​​​​​‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​‌‌‌​‌​​‌‌‌‌​‌​​​​​‌​‌​‌​​‌​​‌​​‌​‌​​​‌‌‌​​​​‌‌​‌​‌‌​‌‌‌​‌‌​​‌‌‌‌​​​​‌​​​​​‌​‌​​‌​​‌​‌‌‌‌​​​​‌​‌​‌‌​​‌‌‌‌​​‌​‌​​‌​‌‌​​‌‌​​​​​‌​​‌​‌​​‌‌‌​​‌‌​‌​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​​‌‌‌​​‌‌​‌‌​​‌‌‌⁠⁠⁠

на поставку технических средств реабилитации для нужд ОГУП "Фармация"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 32.50.13.190 | Калоприемник |  | ✓ поз 430 |  |
| 2 | 32.50.13.190 | Калоприемник |  | ✓ поз 430 |  |
| 3 | 32.50.13.190 | Калоприемник |  | ✓ поз 430 |  |
| 4 | 32.50.13.190 | Калоприемник |  | ✓ поз 430 |  |
| 5 | 32.50.13.190 | Комплект калоприемник |  | ✓ поз 430 |  |
| 6 | 32.50.13.190 | Комплект калоприемник |  | ✓ поз 430 |  |
| 7 | 32.50.13.190 | Комплект калоприемник |  | ✓ поз 430 |  |

- Функциональные характеристики (пот⁠ребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Един. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калоприемник | Калоприемник для кишечной стомы, однокомпонентный Вариант исполнения- Дренируемый со встроенной плоской пластиной Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 61 и не более 70 Миллиметр Минимальный диаметр вырезаемого отверстия не более 20 Миллиметр Фильтр -наличие | шт | 100 |
|  | Калоприемник | Калоприемник для кишечной стомы, однокомпонентный Вариант исполнения- Дренируемый со встроенной плоской пластиной Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 61 и не более 70 Миллиметр Минимальный диаметр вырезаемого отверстия не более 20 Миллиметр | шт | 90 |
|  | Калоприемник | Калоприемник для кишечной стомы, однокомпонентный Вариант исполнения- Дренируемый со встроенной плоской пластиной Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 51 и не более 60 Миллиметр Минимальный диаметр вырезаемого отверстия не более 20 Миллиметр Фильтр -наличие | шт | 60 |
|  | Калоприемник | Калоприемник для кишечной стомы, однокомпонентный Вариант исполнения- Дренируемый со встроенной плоской пластиной Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 51 и не более 60 Миллиметр Минимальный диаметр вырезаемого отверстия не более 20 Миллиметр | шт | 60 |
|  | Комплект калоприемник | Вид- Двухкомпонентный Вариант исполнения- Дренируемый Диаметр фланца- не менее 51 и не более 60 Миллиметр Максимальный диаметр вырезаемого отверстия- не менее 57 Отверстие- Вырезаемое Пояс для крепления стомного устройства-наличие Тип мешка- Непрозрачный Непрозрачный- Одностороннее Тип застежки дренажа- Пластиковый зажим Фильтр- наличие Тип адгезивного слоя пластины*- Гидроколлоидный в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый | шт | 60 |
|  | Комплект калоприемник | Вид- Двухкомпонентный Вариант исполнения- Дренируемый Диаметр фланца- не менее 61 и не более 70 Миллиметр Максимальный диаметр вырезаемого отверстия- не менее 70 Отверстие- Вырезаемое Пояс для крепления стомного устройства-наличие Тип мешка- Непрозрачный Непрозрачный- Одностороннее Тип застежки дренажа- Пластиковый зажим Фильтр- наличие Тип адгезивного слоя пластины*- Гидроколлоидный в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый | шт | 60 |
|  | Комплект калоприемник | Вид- Двухкомпонентный Вариант исполнения- Дренируемый Диаметр фланца- не менее 61 и не более 70 Миллиметр Максимальный диаметр вырезаемого отверстия- не менее 70 Отверстие- Вырезаемое Пояс для крепления стомного устройства-наличие Тип мешка- Непрозрачный Непрозрачный- Одностороннее Тип застежки дренажа- Пластиковый зажим Тип адгезивного слоя пластины*- Гидроколлоидный в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый | шт | 60 |

2. Место поставки товара: 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д.77

3. Срок поставки товара: с момента заключения договора до 31.12.2026. Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика. Поставка по Заявке должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки Поставщиком

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. На момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности (службы) не менее 12 месяцев

6.2. Товар с зарегистрированным сроком годности (службы) 1 год должен иметь на момент поставки Заказчику остаточный срок годности (службы) не менее 8 месяцев.

6.3. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.4. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.5. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.