Приложение №1 к документации запроса цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку труб стальных электросварных прямошовных для нужд ООО «МИХАЙЛОВСКОЕ ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Огран‌​﻿⁠‍﻿‌﻿‌‍​⁠﻿‌​‍​‌⁠‍‌‍﻿‌‌​​‌‍‍﻿﻿⁠﻿‌⁠‌﻿‌‌‍​‌​ичение) | 1875 (Преимущество) |
| 1-8 | 24.20.13.190 | ТРУБА |  |  | ✓ |

1. Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУБА | Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80 Тип- электросварная, прямошовная Наружный диаметр: 108 мм Толщина стенки: 5,0 мм Марка стали: Сталь 20 Общий метраж: 108 п.м. | т | 1,372 |
| 2 | ТРУБА | Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80 Тип- электросварная, прямошовная Наружный диаметр: 89 мм Толщина стенки: 6,0 мм Марка стали: Сталь 20 Общий метраж: 144 п.м. | т | 1,770 |
| 3 | ТРУБА | Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80 Тип- электросварная, прямошовная Наружный диаметр: 76 мм Толщина стенки: 6,0 мм Марка стали: Сталь 20 Общий метраж: 108 п.м. | т | 1,120 |
| 4 | ТРУБА | Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80 Тип- электросварная, прямошовная Наружный диаметр: 57 мм Толщина стенки: 5,0 мм Марка стали: Сталь 20 Общий метраж: 108 п.м. | т | 0,693 |
| 5 | ТРУБА | Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80 Тип- электросварная, прямошовная Наружный диаметр: 219 мм Толщина стенки: 6,0 мм Марка стали: Сталь 20 Общий метраж: 36 п.м. | т | 1,136 |
| 6 | ТРУБА | Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80 Тип- электросварная, прямошовная Наружный диаметр: 273 мм Толщина стенки: 6,0 мм Марка стали: Сталь 20 Общий метраж: 24 п.м. | т | 0,949 |
| 7 | ТРУБА | Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80 Тип- электросварная, прямошовная Наружный диаметр: 426 мм Толщина стенки: 8,0 мм Марка стали: Сталь 20 Общий метраж: 12 п.м. | т | 0,991 |
| 8 | ТРУБА | Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80 Тип- электросварная, прямошовная Наружный диаметр: 530 мм Толщина стенки: 8,0 мм Марка стали: Сталь 20 Общий метраж: 12 п.м. | т | 1,237 |

толеранс поставки: ±5% (труба 12 м, но отклонение может быть в пределах 5%)

2. Место поставки: 403343, Россия, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Мичурина, 6Б

3. Срок поставки: с момента заключения договора, по 18 ноября 2026 г. (с правом досрочной поставки)

3.1. Доставка, погрузочные работы осуществляется силами Поставщика. Разгрузочные работы осуществляется силами Заказчика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, года выпуска не ранее 2026 г.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.