Приложение №1

Техническое задание (ТЗ)

Переустройство сети газопотребления, установка инсинератора

1. Общие сведения

• Наименование объекта: площадка размещения инсинератора дезблок.

• Заказчик: АО «Якутска птицефабрика» контактное лицо Софронов Николай Николаевич 89241700004.

• Подрядчик (Исполнитель): требования к участникам (наличие аттестации ОПО у руководителя и специалистов А1, Б7. в Ростехнадзоре, опыт аналогичных работ).

• Основание для проведения работ: переустройство сети газопотребления, установка инсинератора.

• Цель работы: строительство (прокладка газопровода), врезка, монтаж узла учета газа и пусконаладка газогорелочного устройства инсинератора.

2. Характеристика объекта и точки подключения

• Местоположение площадки: возле Дезблок мкрн. Птицефабрика 22

• Параметры инсинераторного оборудования:

• Марка, модель инсинератора и количество установок. HURIKAN-500 (674,0 кВт) горелка Ekoflam MAX GAS 170 – 2 шт, Ekoflam MAX GAS 105 – 3 шт.

• Рабочее давление газа на входе в горелку инсинератора среднее.

• Источник газоснабжения:

• Точка врезки согласно рабочей документации ш.23/2026-ИП-ГСН.

• Наличие технических условий (ТУ) от газораспределительной организации №ЮЛ-Я/0209-26 от 30.06.2026 г. выданный УГРС АО «Сахатранснефтегаз».

3. Состав и объем выполняемых работ

• Строительно-монтажные работы (СМР):

согласно рабочей документации ш.23/2026-ИП-ГСН и ш.23/2026-ИП-ГСВ.

• Пусконаладочные работы (ПНР):

• согласно рабочей документации ш.23/2026-ИП-ГСН и ш.23/2026-ИП-ГСВ.

• Оформление исполнительно-технической документации (ИТД) и строительного паспорта газопровода.

4. Требования к качеству, нормам и безопасности

• Работы должны выполняться в строгом соответствии с:

• Правилами безопасности в газораспределении и газопотреблении.

• СП (строительными правилами) на внутренние и наружные газопроводы.

• Экологическими требованиями и СанПиН к термическому обезвреживанию отходов (наличие стабильного дожигания и контроля выбросов).

• Требования по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности на площадке

5. Сроки и этапность выполнения работ

• Дата начала и окончания работ: с момента заключения договора и 45 дней.

• Срок действия договора. 45 календарных дней.

6. Порядок сдачи-приемки работ и оплата

• Перечень исполнительно-технической документации, передаваемой Заказчику по завершении.

• Условия финансирования и оплаты предоплата 30% и окончательный расчет после подписания актов и получения ИТД.